Утверждаю

Директор УК ООО « Эгида-Строй-Инвест»

________________________Альтман С.Ю.

«___»__________________________2012 г.

ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА НА 2013 ГОД УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ «ЭГИДА-СТРОЙ-ИНВЕСТ»

по жилому  дому № 1 по ул. Гептнера г. Пионерский.

| № п.п. | Вид работ | Ед. изм. | Объем ремонт-ных работ | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследование и прочистка вентиляционных каналов | квар-тира | 51 | 3 кв.2013 г. | выполнено |
| 3. | Прочистка водосточных желобов на кровле, ремонт отливов | м.п. |  | ( по мере необходимости) |  |
| 5. | Регулировка системы отопления и горячего водоснабжения, чистка фильтров, замена 2-х манометров, поверка 5 манометров, 2 –х термометров установка, смена вентилей в теплопункте, восстановление теплоизоляции труб, смена спускников воздуха. | Сис-тема | 1 | 3-й квартал 2013 г. При подготовке теплового узла в доме к отопительному сезону | выполнено |
| 6. | Смена вентилей ХВС и ГВС, прочистка и промывка внутренней и дворовой канализации |  | по мере необходимости | 1-4-й квартал 2013 г. | выполнено |
| 7. | Замена светильников в местах общего пользования, эл.ламп. на энергосберегающие, автоматических выключателей, пакетных переключателей, электрических счетчиков, установка выключателей с датчиком движения, ревизия вводных и этажных эл.щитов, замеры сопротивления изоляции электропроводок и кабельных линий |  |  | 1-4-й квартал 2013 г. | выполнено |
| 8. | Восстановление тротуарной плитки в подъезде и во дворе | м2 | по мере необходимости | 2-3 й квартал 2013 г. | выполнено |
|  | Ремонт отмостки, частичный ремонт цоколя фасада. | м2 |  | 2-й квартал 2013 г. | выполнено |
|  | Окос придомовой территории |  |  | май, июль, сентябрь 2013 г | выполнено |
|  | дезинфекция технического подполья |  |  | по мере необходимости | выполнено |

Перечень работ по текущему ремонту  подлежит корректировки в зависимости от сезонных осмотров, решения общего собрания собственников жилых помещений, либо непредвиденных и аварийных ситуаций, а так же выполнение работ по текущему ремонту зависит от процента сбора денежных средств  по данной статье расходов.

Главный инженер  УК ООО « Эгида-Строй-Инвест»                                                                Шадрина Е.А.