| Отчет управляющей компании ООО "Эгида-Строй-Инвест" по услугам, работам по управлению, содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, по предоставлению коммунальных услуг за период октябрь 2010г. по декабрь 2011г. по ул. Гайдара дом 100 |
| --- |
| Общая площадь дома | Этажность | Год постройки | кол-во квартир | кол-во проживающих | лифт |  | Придомовая территория |
| 1829,8 | 5 | 2010 | 35 | 35 | нет | газ | 5181 |
| Начислено платежей | 336466,56 |
| в том числе: |  |
| Обслуживание жилья | 270196,08 |
| вывоз ТБО | 31574,63 |
| Обслуживание лифта | 0 |
| Оплачено населением | 297677,92 |
| В том числе: |  |
| Обслуживание жилья | 239659,8 |
| вывоз ТБО | 28026,17 |
| Обслуживание лифта | 0 |
| Просроченная задолженность на 01.01.2011г. | -14852,55 |
| Сумма, затраченная на обслуживание дома | 393 154,68 |
| Санитарное содержание общего имущества дома | 129 968,64 |
| в том числе: |  |
| уборка лестничной клетки 1-го этажа и кабины лифта,подметание лестнич. маршей | 0 |
| уборка придомовой терр-рии | 105484,8 |
| окос придомовой тер-рии | 7956 |
| материалы(спецтехника,пескосолян смесь,инвентарь,дезинфекция) | 7542,91 |
| вывоз КГМ | 8984,93 |
| Тех.обслуж. жилого фонда | 124999,50 |
| в том числе: |  |
| текущий ремонт | 32018,39 |
| Обслуживание ВДС | 90467,11 |
| обслуживание ВПУ(насосы) | 34080 |
| ремонтные работы на инженер. сетях | 9636 |
| Обслуживание ИТП | 36393,60 |
| подряд | 7494,25 |
| работы по аварийным заявкам | 2863,26 |
| электротехнические работы | 2514,00 |
| Админ.-управлен.расходы | 45934,35 |
| в том числе: |  |
| услуги по управлению | 36010,46 |
| налоговые отчисления | 5928,55 |
| прочие хоз расходы | 3995,33 |
| Прочие расходы | 18811,26 |
| в том числе: |  |
| ВЦ ком.сбор "Симплекс" | 8783,04 |
| услуги банка | 8930,34 |
| услуги почты | 1097,88 |
| Обслуж. и содержание лифтового хоз-ва | 0,00 |
| Вывоз и размешение ТБО | 32178,46 |
| Электроэнергия МОП | 8331,36 |
| Обслуживание ВДГО | 4171,94 |
| Рентабельность | 28759,18 |
| Остаток денежных средств по дому | за отчетный период | -95 476,76 |
|  | Перечень проведенных работ и их стоимость |
| электроэнергия |  |  | квт | цена | сумма |
| Электроэнергия МОП |  | 2011 | 3063 | 2,72 | 8331,36 |
| Электрохозяйство |  | период | объект | кол-во | Сумма |
| смена выключателей |  | январь |  | 1 | 0 |
| смена ламп накаливания |  | февраль |  | 3 | 266 |
| Ремонт групповых щитков на л/к без смены автоматов |  | март |  | 1 | 0 |
| смена ламп накаливания |  | март |  | 4 | 0 |
| смена патронов |  | март |  | 1 | 0 |
| смена светильников с лампами накаливания |  | июнь |  | 1 | 435 |
| установка прожектора над входом с датчиком движения |  |  |  |  | 1466 |
| смена ламп накаливания |  |  |  |  |  |
| итого |  |  |  |  | 2 514,00 |
| Сантехнические работы (ВДС) |  | период |  |  | Сумма |
| Регулировка системы отопления |  | октябрь |  |  | 4739 |
| Замена счетчика ГВС |  | ноябрь |  |  | 158 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 9636 |
| Подряд |  |  |  | кол-во |  |
| прочистка канализазионной сети спец машиной | 1 | сентябрь |  | 7494,25 | 7494,25 |
| Прочистка канализационной сети 13,12 | 2 | декабрь |  | 2543,6 | 5087,2 |
| итого |  |  |  |  | 7494,25 |
| Обслуживание ИТП |  |  |  |  |  |
| Подряд ИП Кубышкин |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установка поверенных манометров |  | июль | ИТП | 7 | 700 |
| Установка вентиля с пайкой меди |  | июль | ИТП | 5 | 2100 |
| Подготовка к отопительному сезону(ревизия.запуск системы отопления,проверка работоспособности и проф.обкатка резервных насосов.проверка степени загрязненности и производ-ти теплообменников,проверка работоспособности систем автоматики сервоприводов и датчиков температуры,контроль исправности измерити.приборов,прочистка фильтров ) |  | август | ИТП |  | 5193,6 |
| Поверка теплового счетчика |  | сентябрь | ИТП |  | 16000 |
| Опрессовка |  |  |  |  | 2000 |
| Профилактическое обслуживание теплового счетчика |  | январь,апрель,июль,октябрь | ИТП |  | 8000 |
| Снятие показаний теплового счетчика |  | ежемесячно | ИТП | 12 | 2400 |
| Всего |  |  |  |  | 36 393,60 |
| АРС |  | месяц |  | стоимость | сумма |
| устранение течи на стояке | 30 | апрель |  | 1335 | 667,5 |
| отчисления в рамках договора | 1829,8 | январь2011-декабрь 2011 |  | 0,1 | 2195,76 |
| Всего |  |  |  |  | 2863,26 |
| Текущий ремонт |  | период | объект |  | Сумма |
| заделка подвальных окон фанерой |  | ноябрь | подвал |  | 513 |
| Изготовление песочницы |  | июль | придомовая территория |  | 8105 |
| устройство покрытий из плитки на придомовой территории |  | июль |  |  |  |
| изготовление и монтаж информационной таблички с телефонами |  | октябрь | подъезд |  | 300 |
| первичный пуск газа,пневматическое испытание внутреннего г\провода,замеры тяги в ветиляционном канале |  | август |  |  | 23100,39 |
| итого |  |  |  |  | 32 018,39 |
| Работы указаны согласно актов выполненных работ |  | за период | октябрь | 2010 г. |  |
|  |  |  | декабрь | 2011г. - |  |