Отчет управляющей компании ООО "Эгида- Строй - Инвест"

по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

за период январь 2011 по декабрь 2011 ул. Гайдара, дом 94.

| Техническая характеристика дома |
| --- |
| Общая площадь дома | Этажность | Год постройки | кол-во квартир | кол-во проживающих | лифт |  | Придомовая территория |
| 8307,4 | 10 | 2009 | 132 | 131 | 4 | газ | 3661,6 |
| Фактический остаток денежных средств на 1.01.2011 | -222 163,20 |
| Начислено платежей | 1396542,89 |
| в том числе: |  |
| Обслуживание жилья | 1068847,79 |
| вывоз ТБО | 120473,21 |
| Обслуживание лифта | 207221,89 |
| Оплачено населением | 1409920,47 |
| в том числе: |  |
| Обслуживание жилья | 1073544,93 |
| вывоз ТБО | 123141,08 |
| Обслуживание лифта | 213234,46 |
| Просроченная задолженность на 01.01.2011г. | -260066,21 |
| Сумма, затраченная на обслуживание дома | 1 302 020,01 |
| Санитарное содержание общего имущества дома | 290 226,24 |
| в том числе: |  |
| уборка лестничной клетки 1-го этажа и кабины лифта,подметание лестнич. маршей | 109657,68 |
| уборка придомовой терр-рии | 105484,8 |
| окос придомовой тер-рии | 17421 |
| материалы(спецтехника,пескосолян смесь,инвентарь,дезинфекция) | 14062,66 |
| вывоз КГМ | 40792,10 |
| Тех.обслуж. жилого фонда | 142949,98 |
| в том числе: |  |
| текущий ремонт | 10598 |
| Обслуживание ВДС | 102371,98 |
| обслуживание ВПУ(насосы) | 51120 |
| ремонтные работы на инженер. сетях | 6512 |
| Обслуживание ИТП | 18793,60 |
| подряд | 8190,00 |
| работы по аварийным заявкам | 17756,38 |
| электротехнические работы | 29980,00 |
| Админ.-управлен.расходы | 208544,66 |
| в том числе: |  |
| услуги по управлению | 163489,63 |
| налоговые отчисления | 26915,98 |
| прочие хоз расходы | 18139,05 |
| Прочие расходы | 87157,57 |
| в том числе: |  |
| ВЦ ком.сбор "Симплекс" | 39875,52 |
| услуги банка | 42297,61 |
| услуги почты | 4984,44 |
| Обслуж. и содержание лифтового хоз-ва | 192460,80 |
| Вывоз и размешение ТБО | 146092,09 |
| Электроэнергия МОП | 86822,40 |
| Обслуживание ВДГО | 18940,87 |
| Рентабельность | 128825,39 |
| Остаток денежных средств по дому | за отчетный период | 107 900,46 |
| Итого остаток за период обслуживания | -114 262,74 |

|  | Перечень проведенных работ и их стоимость |
| --- | --- |
|  | расходы по лифтовому хоз-ву |  | стоимоть | кол-во |  | сумма |
|  | наименование работ в т.ч. |  |  |  |  |  |
| 1 | Освидетельствование лифтов |  | 2 880,00 | 4,00 | 11 520,00 | 11 520,00 |
| 2 | Страхование лифтов |  | 400,00 | 4,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 3 | диспетчерское обслуживание |  | 236,00 | 4,00 | 944,00 | 11 328,00 |
| 5 | тех.обслуживание лифтов в рамках договора |  | 2 832,00 | 4,00 | 11 328,00 | 135 936,00 |
| 6 | ремонт диспетчерской связи |  | - | - | - | - |
|  | итого |  | - | - | - | 160 384,00 |
|  | накладные расходы |  |  |  |  | 32 076,80 |
|  | итого |  |  |  |  | 192 460,80 |
|  | электроэнергия |  |  | квт | цена | сумма |
|  | Электроэнергия МОП |  | 2011 | 31920 | 2,72 | 86822,4 |
|  | Электрохозяйство |  | период | объект | кол-во | Сумма |
|  | Ремонт групповых щитков на л/к |  | февраль |  | 1 | 528 |
|  | Смена люминисцентных ламп |  | апрель |  | 2 | 367 |
|  | Ремонт групповых щитков на л/к |  | июль |  | 38 | 13671 |
|  | Ремонт силового предохранительного шкафа |  | июль |  | 1 |  |
|  | Ремонт силового предохранительного шкафа,(замена трансформатора тока ) |  | июль |  | 49 | 4597 |
|  | смена выключателей,патронов |  | август |  | 3 |  |
|  | Смена люминисцентных ламп |  |  |  |  |  |
|  | смена выключателей |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт силового предохранительного шкафа, |  | сентябрь |  |  | 4891 |
|  | Замена счетчика |  | октябрь |  |  | 810 |
|  | Смена ламп накаливания |  | декабря |  |  | 1878 |
|  | итого |  |  |  |  | 29 980,00 |
|  | Сантехнические работы (ВДС) |  | период |  |  | Сумма |
|  | Ремонт на системе отопления со вскрытием полов |  | январь |  | кв,27 | 1093 |
|  | Смена фильтра на системе ХВС |  | апрель |  |  | 222 |
|  | Смена отвода на стояке ХВС |  | май |  |  | 458 |
|  | Ремонт на системе отопления со вскрытием полов |  | октябрь |  |  | 4739 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 6512 |
|  | Подряд |  |  |  |  |  |
|  | Муп "Водоканал" | час | месяц |  | стоимость | сумма |
|  | прочистка канализазионной сети спец машиной | 3 | июль |  | 2730 | 8190 |
|  | Прочистка канализационной сети | 2 | декабрь |  | 2155,89 | 4311,78 |
|  | итого |  |  |  |  | 8190 |
|  | Обслуживание ИТП |  |  |  |  |  |
|  | Подряд ИП Кубышкин |  |  |  |  |  |
|  | Установка поверенных манометров |  | июль | ИТП | 9 | 900 |
|  | Установка вентиля |  | июль | ИТП | 5 | 300 |
|  | Подготовка к отопительному сезону(ревизия.запуск системы отопления,проверка работоспособности и проф.обкатка резервных насосов.проверка степени загрязненности и производ-ти теплообменников,проверка работоспособности систем автоматики сервоприводов и датчиков температуры,контроль исправности измерити.приборов,прочистка фильтров ) |  | август | ИТП |  | 5193,6 |
|  | Опрессовка |  |  |  |  | 2000 |
|  | Профилактическое обслуживание теплового счетчика |  | январь,апрель,июль,октябрь | ИТП |  | 8000 |
|  | Снятие показаний теплового счетчика |  | ежемесячно | ИТП | 12 | 2400 |
|  | Всего |  |  |  |  | 18 793,60 |
|  | АРС |  | месяц |  | стоимость | сумма |
|  | устранение течи на стояке | 0 | январь |  | 1335 | 0 |
|  | Перекрытие ХВ по стояку ,Гв на подъезд | 20 | август |  | 1335 | 445 |
|  | Перекрытие ХВ по стояку ,Гв на подъезд | 20 | август |  | 1335 | 445 |
|  | прочистка канализации -лежака | 30 | август |  | 1335 | 667,5 |
|  | Прочистка канализации с колодца | 60 | август |  | 1335 | 1335 |
|  | Прочистка канализации с колодца | 60 | август |  | 1335 | 1335 |
|  | прочистка канализации -лежака -24,18 | 120 | октябрь |  | 1335 | 2670 |
|  | прочистка канализации -лежака 31 | 60 | октябрь |  | 1335 | 1335 |
|  | обследование эл.щита ,не обнаружено повреждений | 20 | ноябрь |  | 1335 | 445 |
|  | Вкл.ГВС и ХВС на стояке | 20 | ноябрь |  | 1335 | 445 |
|  | отчисления в рамках договора | 8307,4 | январь2011-декабрь 2011 |  | 0,1 | 9968,88 |
|  | Всего |  |  |  |  | 17756,38 |
|  | Текущий ремонт |  | период |  |  | Сумма |
|  | Ремонт тротуарной плитки |  | март |  |  | 930 |
|  | Укладка тротуарной плитки |  | июль |  |  | 2988 |
|  | Заделка выбоин на фасаде |  | сентябрь |  |  | 475 |
|  | Герметизация декоративного выступа фасада здания над цоколем ,утепление шва под балконом. |  | декабрь |  |  | 1017 |
|  | Демонтаж отливов на балконах поврежденных во время урагана |  | декабрь |  |  | 5188 |
|  | итого |  |  |  |  | 10 598,00 |
|  | Работы указаны согласно актов выполненных работ |  | за период | январь | 2011г. - |  |
|  |  |  |  | декабрь | 2011г. - |  |
| * | ИТП-индивидуальный тепловой пункт |  |  |  |  |
| * | ВДС-внутридомовые сети |  |  |  |  |  |
| * | ВДГО-внутридомовое газовое оборудование |  |  |  |