Утверждаю

Директор УК ООО « Эгида-Строй-Инвест»

____________________Альтман С.Ю.

«___»______________________2012 г.

ПЛАН

текущего ремонта на 2012 год

по жилому дому г. Балтийск, Гвардейский бульвар,9

| № п.п. | Вид работ | Ед. изм. | Объем ремонтных работ | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . | Обследование и прочистка вентиляционных каналов | шт. |  | 1 кв.2012 г. | выполнено |
| 2. | Закладка окон на тех. этаже, тех.подполье | шт. | по мере необходимости | 4 кв.2012 г. |  |
| 4. | Регулировка повысительных насосов | шт. | 1 | 2 кв. 2012 г. | выполнено |
| 5. | Прочистка ливневой канализации | м.п. | по мере необходимости | В течение всего года |  |
| 6. | Ремонт крылец, смена отсутствующей плитки в подъездах | шт | 3 подъезда | 3 кв. |  |
| 7. | Утепление труб на тех. этаже и в тех.подполье | мп | по мере необходимости | 3 кв. |  |
| 8. | Ремонт межэтажных дверей, дверей на тех. этаж | шт | по мере необходимости | 1-4 кв. 2012 г. |  |
| 9. | Установка доводчиков на межэтажные двери | шт | По заявкам квартиросъемщиков | 1-4 кв. 2012 г. |  |
| 1. | Установка воздушных кранов на тех. этаже. | шт |  | 3 кв. 2012 г. |  |
| 1. | Регулировка системы отопления, промывка теплообменников, чистка фильтров | систем | 1 | 3 кв. 2012 г. |  |
| 12 | Смена вентилей, запорной арматуры в техническом подполье жилого дома, прочистка и промывка внутренней и дворовой канализации |  |  | 1-4 кв. 2012 г. |  |
| 13. | Замена светильников в местах общего пользования, эл.ламп, автоматических выключателей, пакетных переключателей, электрических счетчиков, установка выключателей с датчиком движения, ревизия вводных и этажных эл.щитов |  |  | 1-4 кв. 2012 г. |  |
| 1. | Освидетельствование лифтов | шт | 3 | кв. 2012 г. |  |
| . | Очистка технического этажа, технического подполья, кровли от мусора |  |  | 3 кв. 2012 г. |  |
|  | Окос газонов | Кв.м. |  | 2 кв. 2012г. |  |
|  | Поверка теплового счетчика | шт | 1 | 3-4 кв. 2012г. |  |
|  | Акарицидная обработка территории | Кв.м |  | 2 кв. 2012г. |  |
|  | Дезинфекция подвала | Кв.м. |  | 3 кв.2012г. |  |

Перечень работ по текущему ремонту  подлежит корректировке в зависимости от сезонных осмотров, непредвиденных и аварийных ситуаций,  процента сбора денежных средств  по данной статье расходов.

Мастер   УК ООО « Эгида-Строй-Инвест» 							Е. Федорова