Утверждаю

Директор УК ООО « Эгида-Строй-Инвест»

____________________Альтман С.Ю.

«___»______________________2012 г.

ПЛАН

текущего ремонта на 2012 год

по жилому дому г. Балтийск, ул. Е. Колесникова,2-А

| № п.п. | Вид работ | Ед. изм. | Объем работ | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследование и прочистка вентиляционных каналов | шт. |  | 2 кв.2012 г. | выполняется |
| 2 | Ремонт кровли | кв.м. | 100 | 3-4 кв. 2012г. |  |
| 3 | Прочистка сетей канализации | м.п. | по мере необходимости | В течение всего года |  |
| 4 | Ремонт крылец, смена отсутствующей плитки в подъездах | шт | 3 подъезда | 3 кв. |  |
| 5 | Утепление труб в техподполье | мп | по мере необходимости | 3 кв. |  |
| 6 | Ремонт межэтажных дверей | шт |  | 1-4 кв. 2012 г. |  |
| 7 | Установка пружин дверей входов в подъезды | шт | По заявкам квартиросъемщиков | 1-4 кв. 2012 г. |  |
| 8 | Регулировка системы отопления промывка теплообменников, чистка фильтров | систем | 1 | 3-й кв.2012 г. |  |
| 9 | Смена вентилей, запорной арматуры в техническом подполье жилого дома, прочистка и промывка внутренней и дворовой канализации |  |  | 1-4 кв. 2012 г. |  |
| 10 | Замена светильников в местах общего пользования, эл. ламп , автоматических выключателей, пакетных переключателей, электрических счетчиков, установка выключателей с датчиком движения, ревизия вводных и этажных эл.щитов |  |  | 1-4 кв. 2012 г. |  |
| 11 | Ремонт, окраска малых форм детской площадки | кв.м. |  | 3 кв. 2012 г |  |
| 12 | Дезинфекция техподполья | кв.м. |  |  |  |
| 13 | Окос газонов | кв.м. |  | 2 кв. | выполнено |
| 14 | Акарицидная обработка территории | кв.м. |  | 3 кв. 2012г. |  |
| 15 | Смена труб системы канализации техподполье | мп | 35 | 3 кв.2012г. |  |

Перечень работ по текущему ремонту  подлежит корректировке в зависимости от сезонных осмотров, непредвиденных и аварийных ситуаций, выполнение работ от процента сбора денежных средств  по данной статье расходов.

Мастер  УК ООО « Эгида-Строй-Инвест» 				Е.Федорова