Утверждаю

Директор УК ООО « Эгида-Строй-Инвест»

____________________Альтман С.Ю.

«___»______________________2012 г.

ПЛАН

текущего ремонта на 2012 год

по жилому дому г. Балтийск, пр. Ленина,82

| № п.п. | Вид работ | Ед. изм. | Объем работ | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обследование и прочистка вентиляционных каналов | шт. |  | 2 кв.2012 г. | выполнено |
|  | Закладка слуховых окон на тех. этаже, тех.подполье | шт. | по мере необходимости | кв.2012 г. |  |
|  | Регулировка повысительных насосов | шт. | 1 | 2 кв. 2012 г. |  |
|  | Прочистка ливневой канализации | м.п. | по мере необходимости | Весь период |  |
|  | Герметизация наружных швов панелей | мп | 36 | 2 кв. 2012г. |  |
|  | Ремонт поквартирной лучевой разводки системы отопления | мп | По заявкам квартиросъемщиков | Весь период |  |
|  | Смена труб системы канализации техподполье | мп | 20 | 2 кв. |  |
| 6. | Ремонт крылец, смена отсутствующей плитки в подъездах | шт | 3 подъезда | 3 кв. |  |
|  | Утепление труб на тех. этаже и в тех.подполье | мп | по мере необходимости | 3 кв. |  |
|  | Ремонт межэтажных дверей, дверей на тех. этаж | шт |  | 1-4 кв. 2012 г. |  |
|  | Установка доводчиков на межэтажные двери | шт | По заявкам квартиросъемщиков | 1-4 кв. 2012 г. | выполняется |
|  | Установка воздушных кранов на тех. этаже. | шт |  | 3 кв. 2012 г. |  |
| 11. | Регулировка системы отопления, промывка теплообменников, чистка фильтров | систем | 1 | 3 кв. 2012 г. |  |
|  | Смена вентилей, запорной арматуры в техническом подполье жилого дома, прочистка и промывка внутренней и дворовой канализации, смена труб техподполье |  |  | кв. 2012 г. |  |
| . | Замена светильников в местах общего пользования, эл.ламп. на энергосберегающие, автоматических выключателей, пакетных переключателей, электрических счетчиков, установка выключателей с датчиком движения, ревизия вводных и этажных эл.щитов |  |  | кв. 2012 г. |  |
|  | Освидетельствование лифтов | шт | 3 | кв. 2012 г |  |
|  | Очистка технического этажа, технического подполья, кровли от мусора |  |  | 3 кв. 2012 г. |  |
|  | Дезинфекция техподполья | м2 |  | 2 кв. 2012 г. |  |
|  | Окос газонов | Кв.м. |  | 2 кв.2012г. |  |
|  | Акарицидная обработка территории | Кв.м. |  | 3 кв. 2012г. |  |

Перечень работ по текущему ремонту  подлежит корректировке в зависимости от сезонных осмотров, решения общего собрания собственников жилых помещений,  непредвиденных и аварийных ситуаций, процента сбора денежных средств  по данной статье расходов.

Мастер  УК ООО « Эгида-Строй-Инвест»  						  Е. Федорова