| Отчет управляющей компании ООО "Эгида-Строй-Инвест" по услугам, работам по управлению, содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, по предоставлению коммунальных услуг за период январь 2011г. по декабрь 2011г. ул. Маточкина дом 8 |
| --- |
| Техническая характеристика дома |
| Общая площадь дома | Этажность | Год постройки | кол-во квартир | кол-во проживающих | лифт |  | Придомовая территория |
| 5898,6 | 9 | 2008 | 90 | 90 | 3 | газ | 5401 |
| Фактический остаток денежных средств на 1.01.2011 | -86097,4 |
| Начислено платежей | 1025654,98 |
| в том числе: |  |
| Обслуживание жилья | 784787,42 |
| вывоз ТБО | 89186,9 |
| Обслуживание лифта | 151680,66 |
| Оплачено населением | 1042466,03 |
| в том числе |  |
| Обслуживание жилья | 797658,98 |
| вывоз ТБО | 90647,99 |
| Обслуживание лифта | 154159,06 |
| Просроченная задолженность на 01.01.2011 год | -39395,69 |
| Сумма, затраченная на обслуживание дома | 1 085 263,79 |
| Санитарное содержание общего имущества дома | 233 014,40 |
| в том числе: |  |
| уборка лестничной клетки 1-го этажа и кабины лифта,подметание лестнич. маршей | 77861,52 |
| уборка придомовой терр-рии | 105484,8 |
| окос придомовой тер-рии | 10110 |
| материалы(спецтехника,пескосолян смесь,инвентарь,дезинфекция) | 10593,98 |
| вывоз КГМ | 28964,09 |
| Тех.обслуж. жилого фонда | 223570,94 |
| в том числе: |  |
| текущий ремонт | 5703 |
| Обслуживание ВДС | 198573,63 |
| обслуживание ВПУ(насосы) | 51120 |
| ремонтные работы на инженер. сетях | 22959,11 |
| Обслуживание ИТП | 45493,60 |
| подряд | 65692,60 |
| работы по аварийным заявкам | 13308,32 |
| электротехнические работы | 19294,31 |
| Админ.-управлен.расходы | 148075,39 |
| в том числе: |  |
| услуги по управлению | 116084,45 |
| налоговые отчисления | 19111,46 |
| прочие хоз расходы | 12879,48 |
| Прочие расходы | 63126,42 |
| в том числе: |  |
| ВЦ ком.сбор "Симплекс" | 28313,28 |
| услуги банка | 31273,98 |
| услуги почты | 3539,16 |
| Обслуж. и содержание лифтового хоз-ва | 144345,60 |
| Вывоз и размешение ТБО | 103731,47 |
| Электроэнергия МОП | 60231,68 |
| Обслуживание ВДГО | 13448,81 |
| Рентабельность | 95719,08 |
| Остаток денежных средств по дому | за отчетный период | -42 797,76 |
| Итого остаток за период обслуживания | -128 895,16 |
| Перечень проведенных работ и их стоимость |
| расходы по лифтовому хоз-ву |  | стоимость | кол-во |  | сумма |
| наименование работ в т.ч. |  |  |  |  |  |
| Освидетельствование лифтов |  | 2 880,00 | 3,00 | 8 640,00 | 8 640,00 |
| Страхование лифтов |  | 400,00 | 3,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| диспетчерское обслуживание |  | 236,00 | 3,00 | 708,00 | 8 496,00 |
| тех.обслуживание лифтов в рамках договора |  | 2 832,00 | 3,00 | 8 496,00 | 101 952,00 |
| ремонт диспетчерской связи |  | - | - | - | - |
| итого |  | - | - | - | 120 288,00 |
| накладные расходы |  |  |  |  | 24 057,60 |
| итого |  |  |  |  | 144 345,60 |
| электроэнергия |  |  | квт | цена | сумма |
| итого |  |  | 22144 | 2,72 | 60231,68 |
| Электрохозяйство |  | период | объект | кол-во | Сумма |
| смен ламп накаливания |  | январь |  | 4 | 355 |
| смен ламп накаливания |  | май |  | 2 | 177 |
| смен ламп накаливания |  | апрель |  |  |  |
| Планово-предупредительный ремонт поэтажных квартирных электрощитов с плановым отключением электроснабжения |  | июнь |  | 27 | 6905,74 |
| Планово-предупредительный ремонтВРУ с плановым отключением электроснабжения |  | июнь |  | 1 | 1380,57 |
| Ремонт силового предохранительного шкафа,(замена трансформатора тока ) |  | сентябрь |  | 9 | 4891 |
| Смена люминисцентных ламп |  |  |  | 30 | 5585 |
| смена выключателей |  |  |  | 1 | 0 |
| итого |  |  |  |  | 19 294,31 |
| Сантехнические работы (ВДС) |  | период |  |  | Сумма |
| Смена арматуры вентелей и клапанов (обратных муфтовых) |  | январь |  |  | 942,71 |
| Смена сгонов трубопроводов |  | январь |  |  | 511,9 |
| Смена трубопровода водоснабжения |  | январь |  |  | 1871,5 |
| Ремонт на системе отопления |  | март | кв,31 |  | 3007 |
| Смена труб ППР на системе отопления |  | апрель | тех подполье |  | 1679 |
| Ремонт на системе отопления |  | апрель |  |  | 1685 |
| Смена арматуры вентелей и клапанов (обратных муфтовых) |  | апрель |  |  | 895 |
| Смена арматуры вентелей и клапанов (обратных муфтовых),смена труб водоснабжения |  | май |  |  | 1545 |
| Смена арматуры вентелей и клапанов (обратных муфтовых),смена труб водоснабжения ГВС |  | июль |  |  | 528 |
| Смена труб ППР на системе отопления |  | август |  |  | 754 |
| Ремонт стояка ГВС |  | сентябрь |  |  | 830 |
| Регулировка системы отопления |  | октябрь |  |  | 4739 |
| Смена арматуры вентелей и клапанов (обратных муфтовых),смена труб водоснабжения |  | ноябрь |  |  | 2247 |
| Ремонт на системе отопления(смена труб ,регулировка на системы отопления) |  | декабрь |  |  | 1724 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 22959,11 |
| Подряд |  |  |  | кол-во | 0 |
| Смена повысительного насоса |  | февраль |  | 1 | 41900 |
| прочистка канализазионной сети | 2 | январь |  | 2543,6 | 5087,2 |
| прочистка канализазионной сети | 2 | март |  | 2440,4 | 4880,8 |
| прочистка канализазионной сети спец машиной | 2 | март |  | 4368,7 | 8737,4 |
| прочистка канализазионной сети | 2 | июнь |  | 2543,6 | 5087,2 |
| Прочистка канализационной сети 8,17,24 | 5 | август |  | 2543,6 | 12718 |
| Прочистка канализационной сети 13,12 | 2 | декабрь |  | 2543,6 | 5087,2 |
| итого |  |  |  |  | 65692,6 |
| Всего |  |  |  |  | 0 |
| Обслуживание ИТП |  |  |  |  |  |
| Подряд ИП Кубышкин |  |  |  |  |  |
| установка исполнительного механизма на ГВС |  | январь | ИТП |  | 6600 |
| установка модема на тепловой счетчик |  | март | ИТП | 1 | 2500 |
| Установка поверенных манометров |  | июль | ИТП | 7 | 700 |
| Установка вентиля с пайкой меди |  | июль | ИТП | 5 | 2100 |
| Подготовка к отопительному сезону(ревизия.запуск системы отопления,проверка работоспособности и проф.обкатка резервных насосов.проверка степени загрязненности и производ-ти теплообменников,проверка работоспособности систем автоматики сервоприводов и датчиков температуры,контроль исправности измерити.приборов,прочистка фильтров ) |  | август | ИТП |  | 5193,6 |
| Поверка теплового счетчика |  | сентябрь | ИТП |  | 16000 |
| Опрессовка |  |  |  |  | 2000 |
| Профилактическое обслуживание теплового счетчика |  | январь,апрель,июль,октябрь | ИТП |  | 8000 |
| Снятие показаний теплового счетчика |  | ежемесячно | ИТП | 12 | 2400 |
| Всего |  |  |  |  | 45 493,60 |
| АРС |  | месяц |  | стоимость | сумма |
| устранение течи на стояке | 20 | январь |  | 1335 | 445 |
| перекрытие на системе гор.водоснабжения | 40 | март |  | 1335 | 890 |
| прочистка канализации | 40 | июнь |  | 1335 | 890 |
| устранение течи на стояке | 20 | июль |  | 1335 | 445 |
| течь трубы,дотупа нет к стояку | 30 | август |  | 1335 | 667,5 |
| течь трубы,дотупа нет к стояку | 30 | август |  | 1335 | 667,5 |
| обследование колодцев передана в КНС | 20 | сентябрь |  | 1335 | 445 |
| осмотр эл.щита | 20 | сентябрь |  | 1335 | 445 |
| течь в квартире перекрытие ХВС,ГВС | 30 | октябрь |  | 1335 | 667,5 |
| течь на стояке гор.воды перекрытие стояка | 20 | ноябрь |  | 1335 | 445 |
| перерытие ГВС лопнула ППР в кв-ре | 40 | декабрь |  | 1335 | 890 |
| отчисления в рамках договора | 5898,6 | январь2011-декабрь 2011 |  | 0,1 | 7078,32 |
| Всего |  |  |  |  | 13308,32 |
| Текущий ремонт |  | период | объект |  | Сумма |
| Смена фурнитуры на окнах(ручек) |  | апрель |  | 4 | 1108 |
| Ремонт дверей |  | апрель | 2-й подъезд 1-й этаж | 1 | 894 |
| ремонт стены из гипсокартона |  | май |  |  | 398 |
| Заделка шахты гипмокартоном на кухне |  | август | кв,72 |  | 1128 |
| заделка шахты труб ГВС гипсокартоном ,заделка выбоины угла возле лифта |  | сентябрь |  |  | 58 |
| итого |  |  |  |  | 5 703,00 |
| Работы указаны согласно актов выполненных работ |  | за период | январь | 2011г. - |  |
|  |  |  | декабрь | 2011г. - |  |