Отчет управляющей компании ООО "Эгида- Строй - Инвест"

по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

за период январь 2011 по декабрь 2011 ул. Маточкина, дом 12.

| Техническая характеристика дома |
| --- |
| Общая площадь дома | Этажность | Год постройки | кол-во квартир | кол-во проживающих | лифт |  | Придомовая территория |
| 5880,7 | 9 | 2007 | 90 | 90 | 3 | газ | 0 |
| Фактический остаток денежных средств на 1.01.2011 | -151 882,36 |
| Начислено платежей | 1021404,25 |
| в том числе: |  |
| Обслуживание жилья | 781233,37 |
| вывоз ТБО | 88916,4 |
| Обслуживание лифта | 151254,48 |
| Оплачено населением | 1032432,38 |
| в том числе: |  |
| Обслуживание жилья | 788372,89 |
| вывоз ТБО | 90581,66 |
| Обслуживание лифта | 153477,83 |
| Просроченная задолженность на 01.01.2011г. | -27078,27 |
| Сумма, затраченная на обслуживание дома | 1 103 750,03 |
| Санитарное содержание общего имущества дома | 237 794,45 |
| в том числе: |  |
| уборка лестничной клетки 1-го этажа и кабины лифта, подметание лестничных маршей | 77625,24 |
| уборка придомовой терр-ии | 105484,8 |
| окос придомовой тер-ии | 12432 |
| Материалы (спецтехника, пескосоляная смесь, инвентарь, дезинфекция) | 10568,21 |
| вывоз КГМ | 28876,20 |
| Тех. обслуж. жилого фонда | 237834,24 |
| в том числе: |  |
| текущий ремонт | 47057 |
| Обслуживание ВДС | 164357,24 |
| обслуживание ВПУ(насосы) | 51120 |
| ремонтные работы на инженер. сетях | 56066 |
| Обслуживание ИТП | 41043,60 |
| подряд | 4620,80 |
| работы по аварийным заявкам | 11506,84 |
| электротехнические работы | 26420,00 |
| Админ.-управлен. расходы | 147626,04 |
| в том числе: |  |
| услуги по управлению | 115732,18 |
| налоговые отчисления | 19053,47 |
| прочие хоз. расходы | 12840,40 |
| Прочие расходы | 62728,75 |
| в том числе: |  |
| ВЦ ком. сбор "Симплекс" | 28227,36 |
| услуги банка | 30972,97 |
| услуги почты | 3528,42 |
| Обслуж. и содержание лифтового хоз-ва | 144345,60 |
| Вывоз и размещение ТБО | 103416,68 |
| Электроэнергия МОП | 61991,52 |
| Обслуживание ВДГО | 13408,00 |
| Рентабельность | 94604,75 |
| Остаток денежных средств по дому | за отчетный период -71 317,65 |
| Итого остаток за период обслуживания | -223 200,00 |
|  | Перечень проведенных работ и их стоимость |
|  | расходы по лифтовому хоз-ву |  | стоимость | кол-во |  | сумма |
|  | наименование работ в т.ч. |  |  |  |  |  |
| 1 | Освидетельствование лифтов |  | 2 880,00 | 3,00 | 8 640,00 | 8 640,00 |
| 2 | Страхование лифтов |  | 400,00 | 3,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 3 | диспетчерское обслуживание |  | 236,00 | 3,00 | 708,00 | 8 496,00 |
| 5 | тех.обслуживание лифтов в рамках договора |  | 2 832,00 | 3,00 | 8 496,00 | 101 952,00 |
| 6 | ремонт диспетчерской связи |  | - | - | - | - |
|  | итого |  | - | - | - | 120 288,00 |
|  | накладные расходы |  |  |  |  | 24 057,60 |
|  | итого |  |  |  |  | 144 345,60 |
|  | электроэнергия |  |  | квт | цена | сумма |
|  | Электроэнергия МОП |  | 2011 | 22791 | 2,72 | 61991,52 |
|  | Электрохозяйство |  | период | объект | кол-во | Сумма |
|  | смена выключателей |  | март |  | 2 | 307 |
|  | Ремонт ВРУ |  | март |  | 1 | 1381 |
|  | Смена светильников с лампами накаливания на л\к |  | март |  | 9 | 4161 |
|  | Ремонт электрооборудования |  | май |  |  | 2324 |
|  | частичная замена кабеля |  |  |  | 3м | 0 |
|  | смена ламп накаливания |  |  |  | 2 | 0 |
|  | смена датчика движения |  |  |  | 1 | 0 |
|  | Ремонт групповых на л\к без смены автоматов |  |  |  | 27 | 10959 |
|  | итого |  |  |  |  | 26 420,00 |
|  | Сантехнические работы (ВДС) |  | период |  |  | Сумма |
|  | Ремон внутренней канализации |  | апрель |  |  | 49169 |
|  | Смена гибких подводок |  | апрель |  |  | 1316 |
|  | Ремонт стояка ГВС |  | сентябрь |  |  | 0 |
|  | Регулировка системы отопления |  | октябрь |  |  | 4739 |
|  | Замена радиаторных кранов |  | ноябрь |  |  | 842 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 56066 |
|  | Подряд |  |  |  | кол-во | 0 |
|  | МУП "Водоканал" |  |  |  |  |  |
|  | услуги по отключению и подключению водопроводной сети | 2 | январь |  | 2310,4 | 4620,8 |
|  | итого |  |  |  |  | 4620,8 |
|  | Обслуживание ИТП |  |  |  |  |  |
|  | Подряд ИП Кубышкин |  |  |  |  |  |
|  | установка модема на тепловой счетчик |  | февраль | ИТП | 1 | 2500 |
|  | Установка поверенных манометров, |  | июль | ИТП | 6 | 600 |
|  | Установка термометров |  | июль | ИТП | 6 | 2100 |
|  | Замена манометра, замена вентиля |  | июль | ИТП | 2 | 2250 |
|  | Подготовка к отопительному сезону (ревизия. запуск системы отопления, проверка работоспособности и проф.обкатка резервных насосов. проверка степени загрязненности и производ-ти теплообменников, проверка работоспособности систем автоматики сервоприводов и датчиков температуры, контроль исправности измерите. приборов, прочистка фильтров ) |  | август | ИТП | 0 | 5193,6 |
|  | Поверка теплового счетчика |  | ноябрь | ИТП | 0 | 16000 |
|  | Опрессовка |  | 0 | 0 | 0 | 2000 |
|  | Профилактическое обслуживание теплового счетчика |  | январь, апрель, июль, октябрь | ИТП | 0 | 8000 |
|  | Снятие показаний теплового счетчика |  | ежемесячно | ИТП | 12 | 2400 |
|  | Всего |  |  |  |  | 41 043,60 |
|  | АРС |  | месяц |  | стоимость | сумма |
|  | перекрытие отопления,в кв-ре на фильтр | 20 | февраль |  | 1335 | 445 |
|  | обследование подвала на засор канализации, стоит колодец | 20 | февраль |  | 1335 | 445 |
|  | осмотр Эл. щита | 20 | март |  | 1335 | 445 |
|  | прочистка канализации кухон стояк и лежак | 60 | июль |  | 1335 | 1335 |
|  | Прочиста лежака с ревизией | 60 | октябрь |  | 1335 | 1335 |
|  | Прочистка лежака с ревизией |  | октябрь |  | 1335 | 1335 |
|  | включение автомата | 20 | октябрь |  | 1335 | 445 |
|  | отчисления в рамках договора | 5880,7 | январь2011-декабрь 2011 |  | 0,1 | 7056,84 |
|  | Всего |  |  |  |  | 11506,84 |
|  | Текущий ремонт |  | период | объект |  | Сумма |
|  | Смена фурнитуры (ручек) |  | апрель | 2-й подъезд | 1 | 95 |
|  | Герметизация швов фасада |  | май | кв,25,27,354,61,71,67,77 |  | 42258 |
|  | Частичный ремонт стены в подъезде (шпаклевка, огрунтовка, окраска) |  | май |  | 1-1 подъезд, 1-й этаж | 2380 |
|  | Ремонт двери на крышу |  | август |  | Тех. этаж | 2324 |
|  | итого |  |  |  |  | 47 057,00 |
|  | Работы указаны согласно актам выполненных работ |  | за период | январь | 2011г. - |  |
|  |  |  |  | декабрь | 2011г. - |  |
| * | ИТП-индивидуальный тепловой пункт |  |  |  |  |
| * | ВДС-внутридомовые сети |  |  |  |  |  |
| * | ВДГО-внутридомовое газовое оборудование |  |  |  |