Отчет управляющей компании ООО "Эгида- Строй - Инвест"

по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

за период декабрь 2010 по декабрь 2011 ул. Маточкина, дом 16.

| Техническая характеристика дома |
| --- |
| Общая площадь дома | Этажность | Год постройки | кол-во квартир | кол-во проживающих | лифт |  | Придомовая территория |
| 5911,4 | 9 | 2006 | 90 | 90 | 3 | газ | 3842,41 |
| Фактический остаток денежных средств на 1.01.2011 | -281 917,44 |
| Начислено платежей | 1023493,36 |
| в том числе: |  |
| Обслуживание жилья | 782093,44 |
| вывоз ТБО | 89380,2 |
| Обслуживание лифта | 152019,72 |
| Оплачено населением | 1009109,42 |
| в том числе: |  |
| Обслуживание жилья | 770674,45 |
| вывоз ТБО | 88474,63 |
| Обслуживание лифта | 149960,34 |
| Просроченная задолженность на 01.01.2011г. | -113127,09 |
| Сумма, затраченная на обслуживание дома | 1 180 497,16 |
| Санитарное содержание общего имущества дома | 246 686,64 |
| в том числе: |  |
| уборка лестничной клетки 1-го этажа и кабины лифта, подметание лестнич. маршей | 78030,48 |
| уборка придомовой терр-ии | 105484,8 |
| окос придомовой тер-ии | 20724 |
| Материалы (спецтехника, пескосоляаян смесь, инвентарь, дезинфекция) | 10612,42 |
| вывоз КГМ | 29026,94 |
| Тех. обслуж. жилого фонда | 272708,98 |
| в том числе: |  |
| текущий ремонт | 66451 |
| Обслуживание ВДС | 183959,98 |
| обслуживание ВПУ (насосы) | 51120 |
| ремонтные работы на инженер. сетях | 8405 |
| Обслуживание ИТП | 52073,60 |
| подряд | 59705,20 |
| работы по аварийным заявкам | 12656,18 |
| электротехнические работы | 22298,00 |
| Админ.-управлен. расходы | 148396,72 |
| в том числе: |  |
| услуги по управлению | 116336,35 |
| налоговые отчисления | 19152,94 |
| прочие хоз. расходы | 12907,43 |
| Прочие расходы | 62194,84 |
| в том числе: |  |
| ВЦ ком. сбор "Симплекс" | 28374,72 |
| услуги банка | 30273,28 |
| услуги почты | 3546,84 |
| Обслуж. и содержание лифтового хоз-ва | 182307,60 |
| Вывоз и размещение ТБО | 103956,57 |
| Электроэнергия МОП | 58286,88 |
| Обслуживание ВДГО | 13477,99 |
| Рентабельность | 92480,93 |
| Остаток денежных средств по дому | за отчетный период -171 387,74 |
| Итого остаток за период обслуживания | -453 305,17 |
|  | Перечень проведенных работ и их стоимость |
|  | расходы по лифтовому хоз-ву |  | стоимость | кол-во |  | сумма |
|  | наименование работ в т.ч. |  |  |  |  |  |
| 1 | Освидетельствование лифтов |  | 2 880,00 | 3,00 | 8 640,00 | 8 640,00 |
| 2 | Страхование лифтов |  | 400,00 | 3,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 3 | диспетчерское обслуживание |  | 236,00 | 3,00 | 708,00 | 8 496,00 |
| 5 | тех.обслуживание лифтов в рамках договора |  | 2 832,00 | 3,00 | 8 496,00 | 101 952,00 |
| 6 | ремонт (замена эл. плат) |  | - | - | - | 18 589,00 |
| 7 | Ремонт лифтовых шахт |  |  |  |  | 13046 |
|  | итого |  | - | - | - | 151 923,00 |
|  | накладные расходы |  |  |  |  | 30 384,60 |
|  | итого |  |  |  |  | 182 307,60 |
|  | электроэнергия |  |  | квт | цена | сумма |
|  | Электроэнергия МОП |  | 2011 | 21429 | 2,72 | 58286,88 |
|  | Электрохозяйство |  | период | объект | кол-во | Сумма |
|  | смена магнитных пускателей |  | февраль |  |  | 1354 |
|  | Смена патронов |  | март |  | 4 | 335 |
|  | Ремонт групповых на л\к со сменой автоматов. |  | апрель |  |  | 1507 |
|  | Частичная замена кабеля |  |  |  |  | 0 |
|  | Ремонт групповых на л\к без смены автоматов. |  | июнь |  |  | 10959 |
|  | Ремонт силового предохранительного шкафа, |  | июнь |  |  | 0 |
|  | Ремонт силового предохранительного шкафа,(замена трансформатора тока ) |  |  |  |  | 4891 |
|  | Смена люминесцентных ламп |  |  |  | 3 | 634 |
|  | Смена патронов |  |  |  | 1 | 0 |
|  | Смена ламп накаливания |  | ноябрь |  |  | 366 |
|  | Смена люминесцентных ламп |  |  |  |  | 0 |
|  | смена выключателей |  |  |  |  | 0 |
|  | Смена ламп накаливания |  | декабрь |  |  | 1043 |
|  | итого |  |  |  |  | 22 298,00 |
|  | Сантехнические работы (ВДС) |  | период |  |  | Сумма |
|  | Смена арматуры вентилей и клапанов (обратных муфтовых),смена труб водоснабжения |  | февраль |  |  | 1187 |
|  | Ремонт стояка КНС |  | июнь |  |  | 412 |
|  | Регулировка системы отопления |  | октябрь |  |  | 4739 |
|  | Смена входного вентиля отопления |  | ноябрь |  |  | 828 |
|  | Перегруппировка радиаторов отопления |  | декабрь |  |  | 1239 |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 0 | 0 | 0 | 8405 |
|  | Подряд | 0 | 0 | 0 | кол-во | 0 |
|  | Смена повысительного насоса |  | февраль |  | 1 | сумма |
|  | прочистка канализационной сети | 2 | март |  | 2543,6 | 5087,2 |
|  | прочистка канализационной сети | 2 | апрель |  | 2543,6 | 5087,2 |
|  | прочистка канализационной сети | 3 | октябрь |  | 2543,6 | 7630,8 |
|  | прочистка канализационной сети | 2 | ноябрь |  | 2543,6 | 5087,2 |
|  | итого |  |  |  |  | 59705,2 |
|  | Обслуживание ИТП |  |  |  |  |  |
|  | Подряд ИП Кубышкин |  |  |  |  |  |
|  | Замена циркуляционного насоса |  | февраль | ИТП |  | 12030 |
|  | установка модема на тепловой счетчик |  | март | ИТП | 1 | 2500 |
|  | Установка поверенных манометров |  | июль | ИТП | 15 | 1500 |
|  | замена манометра, фильтра |  | июль | ИТП | 5 | 2450 |
|  | Подготовка к отопительному сезону (ревизия. запуск системы отопления, проверка работоспособности и проф.обкатка резервных насосов. проверка степени загрязненности и производ-ти теплообменников, проверка работоспособности систем автоматики сервоприводов и датчиков температуры, контроль исправности измерите. приборов, прочистка фильтров ) |  | август | ИТП |  | 5193,6 |
|  | Поверка теплового счетчика |  | сентябрь | ИТП |  | 16000 |
|  | Опрессовка |  |  |  |  | 2000 |
|  | Профилактическое обслуживание теплового счетчика |  | январь, апрель, июль, октябрь | ИТП |  | 8000 |
|  | Снятие показаний теплового счетчика |  | ежемесячно | ИТП | 12 | 2400 |
|  | Всего |  |  |  |  | 52 073,60 |
|  | АРС |  | месяц |  | стоимость | сумма |
|  | прочистка канализации -лежака | 60 | апрель |  | 1335 | 1335 |
|  | прочистка канализации -лежака | 60 | апрель |  | 1335 | 1335 |
|  | осмотр щита вкл. Автомата | 30 | август |  | 1335 | 667,5 |
|  | Стоит дворовая канализ | 20 | октябрь |  | 1335 | 445 |
|  | нет доступа к эл. щиту | 20 | октябрь |  | 1335 | 445 |
|  | нет доступа к эл. щиту | 20 | октябрь |  | 1335 | 445 |
|  | Прочистка кухон. лежака в подвале | 60 | декабрь |  | 1335 | 1335 |
|  | отчисления в рамках договора | 5911,4 | январь2011-декабрь 2011 |  | 0,1 | 7093,68 |
|  | Всего |  |  |  |  | 12656,18 |
|  | Текущий ремонт |  | период | объект |  | Сумма |
|  | Ремонт межэтажных дверей |  | январь |  | 2-й подъезд | 1662 |
|  | Установка водосточной трубы |  | январь |  | кровля | 368 |
|  | Заделка шахты канализации гипсоплитой |  | апрель |  | 0 | 826 |
|  | Герметизация швов фасада здания |  | апрель |  | кв,3,6,12,19,20,25,26,38,57,75 | 51738 |
|  | Заделка шахты трубопровода ГВС и ХВС ,после ремонтных работ на трубопроводе |  | сентябрь |  |  | 93 |
|  | итого |  |  |  |  | 66 451,00 |
|  | Работы указаны согласно актов выполненных работ |  | за период | январь | 2011г. - |  |
|  |  |  |  | декабрь | 2011г. - |  |
| * | ИТП-индивидуальный тепловой пункт |
| * | ВДС-внутридомовые сети |
| * | ВДГО-внутридомовое газовое оборудование |