Отчет управляющей компании ООО "Эгида- Строй - Инвест"

по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

за период ноябрь 2010 по декабрь 2011 ул. Маточкина, дом 2.

| Техническая характеристика дома |
| --- |
| Общая площадь дома | Этажность | Год постройки | кол-во квартир | кол-во проживающих | лифт |  | Придомовая территория |
| 8542,3 | 9 | 2010 | 143 | 143 | 4 | газ | 9305 |
| Начислено платежей | 1657460,76 |
| в том числе: |  |
| Обслуживание жилья | 1253033,04 |
| вывоз ТБО | 165550,95 |
| Обслуживание лифта | 186072,72 |
| Оплачено населением | 1456241,73 |
| в том числе: |  |
| Обслуживание жилья | 1113213,32 |
| вывоз ТБО | 147105,63 |
| Обслуживание лифта | 155276,72 |
| Просроченная задолженность на 01.01.2011г. | -472546,78 |
| Сумма, затраченная на обслуживание дома | 1 480 825,71 |
| Санитарное содержание общего имущества дома | 297 796,72 |
| в том числе: |  |
| уборка лестничной клетки 1-го этажа и кабины лифта, подметание лестнич. маршей | 65348,595 |
| уборка придомовой терр-рии | 123065,6 |
| окос придомовой тер-рии | 40719 |
| материалы(спецтехника,пескосолян смесь,инвентарь,дезинфекция) | 19727,06 |
| вывоз КГМ | 48936,46 |
| Тех.обслуж. жилого фонда | 145386,82 |
| в том числе: |  |
| текущий ремонт | 10699 |
| Обслуживание ВДС | 115211,82 |
| обслуживание ВПУ(насосы) | 59640 |
| ремонтные работы на инженер. сетях | 8884 |
| Обслуживание ИТП | 33393,60 |
| подряд | 0,00 |
| работы по аварийным заявкам | 13294,22 |
| электротехнические работы | 19476,00 |
| Админ.-управлен.расходы | 250181,71 |
| в том числе: |  |
| услуги по управлению | 196131,21 |
| налоговые отчисления | 32289,89 |
| прочие хоз расходы | 21760,61 |
| Прочие расходы | 97503,74 |
| в том числе: |  |
| ВЦ ком.сбор "Симплекс" | 47836,88 |
| услуги банка | 43687,25 |
| услуги почты | 5979,61 |
| Обслуж. и содержание лифтового хоз-ва | 221913,60 |
| Вывоз и размешение ТБО | 175260,15 |
| Электроэнергия МОП | 115477,60 |
| Обслуживание ВДГО | 43719,76 |
| Рентабельность | 133585,60 |
| Остаток денежных средств по дому | за отчетный период | -24 583,98 |
|  | Перечень проведенных работ и их стоимость |
|  | расходы по лифтовому хоз-ву |  | стоимоть | кол-во |  | сумма |
|  | наименование работ в т.ч. |  |  |  |  |  |
| 1 | Освидетельствование лифтов |  | 2880,00 | 4 | 11 520,00 | 11 520,00 |
| 2 | Страхование лифтов |  | 400,00 | 4 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 3 | диспетчерское обслуживание |  | 236,00 | 4 | 944,00 | 13 216,00 |
| 5 | тех.обслуживание лифтов в рамках договора |  | 2832,00 | 4 | 11 328,00 | 158 592,00 |
| 6 | ремонт диспетчерской связи |  | - | - | - | - |
|  | итого |  | - | - | - | 184 928,00 |
|  | накладные расходы |  |  |  |  | 36 985,60 |
|  | итого |  |  |  |  | 221 913,60 |
|  | электроэнергия |  |  | квт | цена | сумма |
|  | Электроэнергия МОП |  | 2011 | 42455 | 2,72 | 115477,6 |
|  | Электрохозяйство |  | период | объект | кол-во | Сумма |
|  | смен выключателей |  |  |  | 3 | 0 |
|  | смена ламп накаливания |  | март |  | 10 | 3356 |
|  | смена патронов |  |  |  | 1 |  |
|  | Ремонт групповых щитков на л\к без ремонта автоматов |  |  |  | 1 |  |
|  | Замена кабеля |  |  |  |  |  |
|  | смена ламп накаливания |  | май |  | 19 | 1685 |
|  | смена ламп накаливания |  |  |  | 15 | 1498 |
|  | смена выключателей |  |  |  | 1 |  |
|  | смена патронов |  |  |  | 1 |  |
|  | смена выключателей |  | август |  | 1 | 229 |
|  | Смена эл. счетчика |  | сентябрь |  | 1 | 1017 |
|  | смена ламп накаливания |  | октябрь |  | 14 | 1241 |
|  | Ремонт групповых щитков на л\к со сменой автоматов |  |  |  | 1 | 3478 |
|  | Смена эл. счетчика |  |  |  | 3 |  |
|  | итого |  |  |  |  | 17 280,00 |
|  | Сантехнические работы (ВДС) |  | период |  |  | Сумма |
|  | Смена фильтра грубой очистки |  | декабрь |  |  | 305 |
|  | Установка вводного вентеля и фильтров |  | декабрь |  |  | 2970 |
|  | Смена сгонов у трубопровода водоснабжения |  | февраль |  | 3 | 325 |
|  | Смена сгонов у трубопровода водоснабжения |  | март |  | 1 | 108 |
|  | Смена арматуры вентелей и клапанов (обратных муфтовых) |  | апрель |  |  | 437 |
|  | Регулировка системы отопления |  | октябрь |  |  | 4739 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 8884 |
|  | Подряд | 0 | 0 | 0 | кол-во | 0 |
|  | Обслуживание ИТП |  |  |  |  |  |
|  | Подряд ИП Кубышкин |  |  |  |  |  |
|  | установка модема на тепловой счетчик |  | март | ИТП | 1 | 2500 |
|  | Установка поверенных манометров |  | март | ИТП | 7 | 700 |
|  | Установка манометра |  | март | ИТП | 1 | 1100 |
|  | Установка термометров |  | март | ИТП | 5 | 1750 |
|  | Подготовка к отопительному сезону(ревизия.запуск системы отопления,проверка работоспособности и проф.обкатка резервных насосов.проверка степени загрязненности и производ-ти теплообменников,проверка работоспособности систем автоматики сервоприводов и датчиков температуры,контроль исправности измерити.приборов,прочистка фильтров ) |  | август | ИТП |  | 5193,6 |
|  | Опрессовка |  |  |  |  | 2000 |
|  | Профилактическое обслуживание теплового счетчика |  | январь,апрель,июль,октябрь | ИТП |  | 8000 |
|  | Снятие показаний теплового счетчика |  | ежемесячно | ИТП | 12 | 2400 |
|  | Замена расширительного бака |  | ноябрь | ИТП | 1 | 9750 |
|  | Всего |  |  |  |  | 33 393,60 |
|  | АРС |  | месяц |  | стоимость | сумма |
|  | прочистка канализации -лежака | 60 | декабрь |  | 1335 | 1335 |
|  | отчисления в рамках договора | 8542,3 | январь2011-декабрь 2011 |  | 0,1 | 11959,22 |
|  | Всего |  |  |  |  | 13294,22 |
|  | Текущий ремонт |  | период | объект |  | Сумма |
|  | Смена доводчика |  | февраль | 1-й подъезд |  | 731 |
|  | Ремонт ограждения контейнерной площадки |  | март |  |  | 3518 |
|  | Изготовление и установка люка ливневки |  | апрель |  |  | 2970 |
|  | Ремонт входной двери в подъезд |  | май | 3-й подъезд |  | 403 |
|  | Ремонт фасада(заделка отверстий в месте крепления козырька над входом в подъезд) |  | октябрь | 3-й подъезд |  | 157 |
|  | Изготовление табличек(информационной доски) |  |  | в подъездах | 4 | 1200 |
|  | изготовление аншлагов (указатель улицы) |  | июнь | фасад | 2 | 600 |
|  | изготовление аншлагов(указатель квартир) |  | июнь | фасад | 4 | 1120 |
|  | итого |  |  |  |  | 10 699,00 |
|  | Работы указаны согласно актов выполненных работ |  | за период | ноябрь | 2010г. - |  |
|  |  |  |  | декабрь | 2011г. - |  |