| Отчет управляющей компании ООО "Эгида-Строй-Инвест" по услугам, работам по управлению, содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, по предоставлению коммунальных услуг за период январь 2011г. по декабрь 2011г. по ул. Маточкина, дом 7 |
| --- |
| Техническая характеристика дома |
| Общая площадь дома | Этажность | Год постройки | кол-во квартир | кол-во проживающих | лифт |  | Придомовая территория |
| 7492,3 | 16 | 2008 | 128 | 127 | 2 | газ | 5401 |
| Фактический остаток денежных средств на 1.01.2011 | -152 863,98 |
| Начислено платежей | 1324052,32 |
| в том числе: |  |
| Обслуживание жилья | 999663,53 |
| вывоз ТБО | 111277,18 |
| Обслуживание лифта | 213111,61 |
| Оплачено населением | 1339226,34 |
| в том числе: |  |
| Обслуживание жилья | 1006873,31 |
| вывоз ТБО | 114293,51 |
| Обслуживание лифта | 218059,52 |
| Просроченная задолженность на 01.01.2011г. | -119955,34 |
| Сумма, затраченная на обслуживание дома | 1 174 408,67 |
| Санитарное содержание общего имущества дома | 265 494,76 |
| в том числе: |  |
| уборка лестничной клетки 1-го этажа и кабины лифта,подметание лестнич. маршей | 98898,36 |
| уборка придомовой терр-рии | 105484,8 |
| окос придомовой тер-рии | 11433 |
| материалы(спецтехника,пескосолян смесь,инвентарь,дезинфекция) | 12888,91 |
| вывоз КГМ | 36789,69 |
| Тех.обслуж. жилого фонда | 230537,16 |
| в том числе: |  |
| текущий ремонт | 78641 |
| Обслуживание ВДС | 120061,16 |
| обслуживание ВПУ(насосы) | 51120 |
| ремонтные работы на инженер. сетях | 10982 |
| Обслуживание ИТП | 33643,60 |
| подряд | 13989,80 |
| работы по аварийным заявкам | 10325,76 |
| электротехнические работы | 31835,00 |
| Админ.-управлен.расходы | 188082,81 |
| в том числе: |  |
| услуги по управлению | 147448,46 |
| налоговые отчисления | 24275,05 |
| прочие хоз расходы | 16359,30 |
| Прочие расходы | 80635,21 |
| в том числе |  |
| ВЦ ком.сбор "Симплекс" | 35963,04 |
| услуги банка | 40176,79 |
| услуги почты | 4495,38 |
| Обслуж. и содержание лифтового хоз-ва | 96230,40 |
| Вывоз и размешение ТБО | 131757,92 |
| Электроэнергия МОП | 60845,60 |
| Обслуживание ВДГО | 0,00 |
| Рентабельность | 120824,80 |
| Остаток денежных средств по дому | за отчетный период | 164 817,67 |
| Итого остаток за период обслуживания | 11 953,70 |
|  | Перечень проведенных работ и их стоимость |
| расходы по лифтовому хоз-ву |  | стоимость | кол-во |  | сумма |
| наименование работ в т.ч. |  |  |  |  |  |
| Освидетельствование лифтов |  | 2 880,00 | 2,00 | 5 760,00 | 5 760,00 |
| Страхование лифтов |  | 400,00 | 2,00 | 800,00 | 800,00 |
| диспетчерское обслуживание |  | 236,00 | 2,00 | 472,00 | 5 664,00 |
| тех.обслуживание лифтов в рамках договора |  | 2 832,00 | 2,00 | 5 664,00 | 67 968,00 |
| ремонт диспетчерской связи |  | - | - | - | - |
| итого |  | - | - | - | 80 192,00 |
| накладные расходы |  |  |  |  | 16 038,40 |
| итого |  |  |  |  | 96 230,40 |
| электроэнергия |  |  | квт | цена | сумма |
| Электроэнергия МОП |  | 2011 | 32024 | 1,9 | 60845,6 |
| Электрохозяйство |  | период | объект | кол-во | Сумма |
| Смена люминисцентных ламп |  | март |  | 20 | 3667 |
| Смена люминисцентных ламп |  | апрель |  | 16 | 2933 |
| Ремонт групповых шитков на л\к со сменой автоматов |  | май |  |  | 3672 |
| Ремонт силового предохранительного шкафа |  | июль |  |  | 12099 |
| смена выключателей |  |  |  | 1 | 0 |
| Ремонт групповых шитков на л\к |  |  |  | 32 | 0 |
| смена выключателей |  |  |  | 1 | 0 |
| Замена трансформатора тока в ВРУ |  |  |  | 6 | 3841 |
| итого |  |  |  |  | 31 835,00 |
| Сантехнические работы (ВДС) |  | период |  |  | Сумма |
| Откачка воды из подвала |  | февраль |  |  | 4205 |
| Смена сгонов трубопровода |  | февраль |  |  | 294 |
| Смена арматуры вентелей и клапанов (обратных муфтовых) до первого запорного вентиля |  | апрель |  |  | 874 |
| Смена трубопровода водоснабжения |  | апрель | п\м | 1 | 458 |
| Смена трубопровода водоснабжения |  | май |  | 1 | 412 |
| Ремонт на системе отопления |  | апрель |  |  |  |
| Смена арматуры вентелей и клапанов (обратных муфтовых) |  | апрель |  |  |  |
| Регулировка системы отопления |  | октябрь |  |  | 4739 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 10982 |
| Подряд | час |  |  | кол-во | 0 |
| прочистка канализазионной сети | 2 | март |  | 2543,6 | 5087,2 |
| прочистка канализазионной сети | 3,5 | май |  | 2543,6 | 8902,6 |
| итого |  |  |  |  | 13989,8 |
| Обслуживание ИТП |  |  |  |  |  |
| Подряд ИП Кубышкин |  |  |  |  |  |
| замена манометра |  | июль | ИТП | 1 | 450 |
| Установка поверенных манометров |  | июль | ИТП | 6 | 600 |
| Подготовка к отопительному сезону(ревизия.запуск системы отопления,проверка работоспособности и проф.обкатка резервных насосов.проверка степени загрязненности и производ-ти теплообменников,проверка работоспособности систем автоматики сервоприводов и датчиков температуры,контроль исправности измерити.приборов,прочистка фильтров ) |  | август | ИТП |  | 5193,6 |
| Поверка теплового счетчика |  | июнь | ИТП |  | 15000 |
| Опрессовка |  |  |  |  | 2000 |
| Профилактическое обслуживание теплового счетчика |  | январь,апрель,июль,октябрь | ИТП |  | 8000 |
| Снятие показаний теплового счетчика |  | ежемесячно | ИТП | 12 | 2400 |
| Всего |  |  |  |  | 33 643,60 |
| АРС |  | месяц |  | стоимость | сумма |
| Сорван вводной кран установлена заглышка | 40 | январь |  | 1335 | 890 |
| осмотр эл.щита | 20 | январь |  | 1335 | 445 |
| отчисления в рамках договора | 7492,3 | январь2011-декабрь 2011 |  | 0,1 | 8990,76 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 10325,76 |
| Текущий ремонт |  | период | объект |  | Сумма |
| Смена стекла на дверном полотне |  | февраль |  |  | 106 |
| Установка противоскольз. покрытия Мастерфайбер для лестничных ступеней |  | март |  |  | 16919 |
| Ремонт дверей,смена пружин |  | март |  |  | 2956 |
| Смена двери на 1-м этаже |  | апрель |  |  | 8870 |
| Обследование вент канала,чистка |  | март | п\м | 10 | 675 |
| Окраска тамбура 1-го этажа,замена стекла в дверном полотне |  | апрель |  |  | 3137 |
| Ремонт дверей,смена пружин |  | июнь |  |  | 1143 |
| Ремонт дверей,смена петель,смена стекла |  | август |  |  | 477 |
| Герметизация примыкания балконов к стене фасада здания |  | сентябрь |  |  | 42589 |
| Заделка трещин между отмосткой и стеной(наружные работы) |  | сентябрь |  |  | 308 |
| Ремонт штукатурки стен фасада |  | ноябрь |  |  | 420 |
| Ремонт парапета на кровле,ремонт входных дверей |  | декабрь |  |  | 1041 |
| итого |  |  |  |  | 78 641,00 |
| Работы указаны согласно актов выполненных работ |  | за период | январь | 2011г. - |  |
|  |  |  | декабрь | 2011г. - |  |