Утверждаю

Директор УК ООО « Эгида-Строй-Инвест»

________________________Альтман С.Ю.

«___»__________________________2012г.

ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА НА 2013 ГОД УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ «ЭГИДА-СТРОЙ-ИНВЕСТ»

по жилому  дому № 10 по ул. Ю. Маточкина.

| № п.п. | Вид работ | Ед. изм. | Объем ремонтных работ | Срок исполнения | Отметка об исполне-нии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обследование и прочистка вентиляционных каналов | шт. | 1 раз в год | 4 квартал. |  |
|  | Регулировка повысительных насосов | шт. | 1 | 2 кв. 2012 г. | выполнено |
|  | Прочистка ливневой канализации на кровле | м.п. |  | ( по мере необхо-димости) | выполнено |
|  | Утепление труб на тех. этаже и в тех.подполье | мп | по мере необходимости |  | выполнено |
|  | Ремонт межэтажных дверей, дверей на тех.этаж , установка пружин на дверях. | шт | по мере необходимости | 1-4-й квартал 2013 г. | выполнено |
|  | Постановка доводчиков на межэтажные двери | шт | По заявкам квартиросъемщиков | 1-4-й квартал 2013 г. | выполнено |
|  | Регулировка системы отопления и горячего водоснабжения, промывка теплообменников, чистка фильтров | систем | 1 | 3-й квартал 2013 г. | выполнено |
|  | Смена вентилей, запорной арматуры в техническом подполье жилого дома, прочистка и промывка внутренней и дворовой канализации |  |  | 1-4-й квартал 2013 г. | выполнено |
|  | Замена светильников в местах общего пользования, эл.ламп. на энергосберегающие, автоматических выключателей, пакетных переключателей, электрических счетчиков, установка выключателей с датчиком движения, ревизия вводных и этажных эл.щитов |  |  | 1-4-й квартал 2013 г. | выполнено |
|  | Освидетельствование лифтов | шт | 2 | 2-й квартал 2013 г. | выполнено |
|  | Герметизация балконов к стенам фасада | м2 | По заявкам квартиросъемщиков | 2-3 –й квартал 2013 г. | Заявок не было |
|  | Дезинфекция технического подполья |  | по мере необходимости |  | выполнено |
|  | Косметический ремонт подъезда 1-го этажа |  |  | 4-й квартал 2013 г. |  |

Перечень работ по текущему ремонту  подлежит корректировки в зависимости от сезонных осмотров, решения общего собрания собственников жилых помещений, либо непредвиденных и аварийных ситуаций, а так же выполнение работ по текущему ремонту зависит от процента сбора денежных средств  по данной статье расходов.

Инженер  УК ООО « Эгида-Строй-Инвест»                                                                Шадрина Е.А.