Утверждаю

Директор УК ООО « Эгида-Строй-Инвест»

_______________________Альтман С.Ю.

«___»______________________2012 г.

ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА НА 2013 ГОД УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЭГИДА-СТРОЙ-ИНВЕСТ»

ул.Ю. Маточкина  дом № 12

| № п.п. | Вид работ | Ед. изм. | Объем ремонтных работ | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обследование и прочистка вентиляционных каналов | шт. | по заявкам | 4 квартал |  |
|  | Забивка окон на тех. этаже, тех. подполье | шт. | по мере необходимости | 4 квартал | выполнено |
|  | Регулировка повысительных насосов | шт. |  | 2 квартал | выполнено |
|  | Прочистка ливневой канализации | м.п. |  | В течение всего года | выполнено |
|  | Ремонт крылец, смена отсутствующей плитки в подъездах | шт | по мере необходимости | 3-й квартал |  |
|  | Утепление труб на тех. этаже и в тех.подполье | мп |  | 3-й квартал | выполнено |
|  | Ремонт межэтажных дверей, дверей на тех.этаж . | шт |  | 1-4-й квартал | выполнено |
|  | Постановка доводчиков на межэтажные двери | шт |  | 1-4-й квартал | выполнено |
|  | Установка воздушных кранов на тех.этаже. | шт |  | 3-й квартал | выполнено |
|  | Регулировка системы отопления и горячего водоснабжения, промывка теплообменников, чистка фильтров | систем |  | 3-й квартал | выполнено |
|  | Смена вентилей, запорной арматуры в техническом подполье жилого дома, прочистка и промывка внутренней и дворовой канализации |  |  | 1-4-й квартал | выполнено |
|  | Замена светильников в местах общего пользования, эл.ламп. на энергосберегающие, автоматических выключателей, пакетных переключателей, электрических счетчиков, установка выключателей с датчиком движения, ревизия вводных и этажных эл.щитов |  |  | 1-4-й квартал | выполнено |
|  | Освидетельствование лифтов | шт |  | 2-й квартал | выполнено |
|  | Герметизация швов, ремонт балконных козырьков по заявкам квартиросъемщиков | м2 |  | 2-3 й квартал |  |
|  | Ремонт кровли отдельными местами | м2 |  | 3-й квартал |  |
|  | Дезинфекция технического подполья, очистка кровли от мусора |  |  | 3-й квартал | выполнено |

Перечень работ по текущему ремонту  подлежит корректировки в зависимости от сезонных осмотров, решения общего собрания собственников жилых помещений, либо непредвиденных и аварийных ситуаций, а так же выполнение работ по текущему ремонту зависит от процента сбора денежных средств  по данной статье расходов.

Инженер  УК ООО « Эгида-Строй-Инвест»                                                                Шадрина Е.А.