Утверждаю

Директор УК ООО « Эгида-Строй-Инвест»

_______________________Альтман С.Ю.

«___»________________________2012 г.

ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА НА 2013 ГОД УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЭГИДА-СТРОЙ-ИНВЕСТ»

ул.Ю.Маточкина  дом № 9

| № п.п. | Вид работ | Ед. изм. | Объем ремонтных работ | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследование и прочистка вентиляционных каналов | шт. | по заявкам квартиросъемщиков | 4 квартал |  |
| 2. | Забивка окон на тех. этаже, тех.подполье | шт. | по необходимости | 4 квартал | выполнено |
| 3. | Герметизация швов фасада | м.п. | по заявлениям квартиросъемщиков | 2-3 квартал |  |
| 4. | Регулировка повысительных насосов | шт. | 2 | 2 квартал | выполнено |
| 5. | Прочистка ливневой канализации | м.п. | по мере необходимости | В течение всего года | выполнено |
| 6. | Ремонт крылец, смена отсутствующей плитки в подъездах | шт |  | 3 квартал |  |
| 7. | Утепление труб на тех. этаже и в тех.подполье | мп |  | 3-й квартал | выполнено |
| 8. | Ремонт межэтажных дверей, дверей на тех.этаж . | шт |  | 1-4-й квартал | выполнено |
| 9. | Постановка доводчиков на межэтажные двери | шт | по заявкам квартиросъемщиков | 1-4-й квартал | выполнено |
| 10. | Установка воздушных кранов на тех.этаже. | шт |  | 3-й квартал | выполнено |
| 11. | Регулировка системы отопления и горячего водоснабжения, промывка теплообменников, чистка фильтров | систем | 1 | 3-й квартал | выполнено |
| 12 | Смена вентилей, запорной арматуры в техническом подполье жилого дома, прочистка и промывка внутренней и дворовой канализации |  |  | 1-4-й квартал | выполнено |
| 13. | Замена светильников в местах общего пользования, эл.ламп. на энергосберегающие, автоматических выключателей, пакетных переключателей, электрических счетчиков, установка выключателей с датчиком движения, ревизия вводных и этажных эл.щитов |  |  | 1-4-й квартал | выполнено |
| 14. | Освидетельствование лифтов | шт | 5 | 2-й квартал | выполнено |
| 15. | Ремонт кровли отдельными местами | м2 | по мере необходимости | 2-й квартал | выполнено |
| 16. | Дезинфекция технического подполья, очистка кровли от мусора. |  |  | 3-й квартал | выполнено |

Перечень работ по текущему ремонту  подлежит корректировки в зависимости от сезонных осмотров, решения общего собрания собственников жилых помещений, либо непредвиденных и аварийных ситуаций, а так же выполнение работ по текущему ремонту зависит от процента сбора денежных средств  по данной статье расходов.

Инженер  УК ООО « Эгида-Строй-Инвест»                                                                Шадрина Е.А.