Отчет управляющей компании ООО "Эгида- Строй - Инвест"

по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

за период декабрь 2010 по декабрь 2011 ул. Панина, дом 9.

| Техническая характеристика дома |
| --- |
| Общая площадь дома | Этажность | Год постройки | кол-во квартир | кол-во проживающих | лифт |  | Придомовая территория |
| 3561,6 | 9 | 2008 | 73 | 73 | 2 | газ | 3296 |
| Фактический остаток денежных средств на 1.01.2011 | -215 606,85 |
| Начислено платежей | 612910,15 |
| в том числе: |  |
| Обслуживание жилья | 469807 |
| вывоз ТБО | 53172,55 |
| Обслуживание лифта | 89930,6 |
| Оплачено населением | 603294,64 |
| в том числе: |  |
| Обслуживание жилья | 459135,52 |
| вывоз ТБО | 52367,41 |
| Обслуживание лифта | 91791,71 |
| Просроченная задолженность на 01.01.2011г. | -57741,31 |
| Сумма, затраченная на обслуживание дома | 779 161,67 |
| Санитарное содержание общего имущества дома | 189 248,27 |
| в том числе: |  |
| уборка лестничной клетки 1-го этажа и кабины лифта, подметание лестничных маршей | 47013,12 |
| уборка придомовой терр-ии | 105484,8 |
| окос придомовой тер-ии | 9225 |
| Материалы (спецтехника, пескосоляная смесь, инвентарь, дезинфекция) | 7228,70 |
| вывоз КГМ | 17488,64 |
| Тех. обслуж. жилого фонда | 141455,55 |
| в том числе: |  |
| текущий ремонт | 9838,53 |
| Обслуживание ВДС | 114337,02 |
| обслуживание ВПУ (насосы) | 51120 |
| ремонтные работы на инженер. сетях | 37312 |
| Обслуживание ИТП | 18293,60 |
| работы по аварийным заявкам | 7611,42 |
| электротехнические работы | 17280,00 |
| Админ.-управлен. расходы | 89408,56 |
| в том числе: |  |
| услуги по управлению | 70092,29 |
| налоговые отчисления | 11539,58 |
| прочие хоз. расходы | 7776,69 |
| Прочие расходы | 37331,48 |
| в том числе: |  |
| ВЦ ком. сбор "Симплекс" | 17095,68 |
| услуги банка | 18098,84 |
| услуги почты | 2136,96 |
| Обслуж. и содержание лифтового хоз-ва | 100518,00 |
| Вывоз и размещение ТБО | 62633,51 |
| Электроэнергия МОП | 95349,60 |
| Обслуживание ВДГО | 8120,45 |
| Рентабельность | 55096,26 |
| Остаток денежных средств по дому | за отчетный период | -175 867,03 |
| Итого остаток за период обслуживания | -391 473,89 |
|  | Перечень проведенных работ и их стоимость |
|  | расходы по лифтовому хоз-ву |  | стоимость | кол-во |  | сумма |
|  | наименование работ в т.ч. |  |  |  |  |  |
| 1 | Освидетельствование лифтов |  | 2 880,00 | 2,00 | 5 760,00 | 5 760,00 |
| 2 | Страхование лифтов |  | 400,00 | 2,00 | 800,00 | 800,00 |
| 3 | диспетчерское обслуживание |  | 236,00 | 2,00 | 472,00 | 5 664,00 |
| 5 | тех.обслуживание лифтов в рамках договора |  | 2 832,00 | 2,00 | 5 664,00 | 67 968,00 |
| 6 | ремонт диспетчерской связи |  | - | - | - | 3 573,00 |
|  | итого |  | - | - | - | 83 765,00 |
|  | накладные расходы |  |  |  |  | 16 753,00 |
|  | итого |  |  |  |  | 100 518,00 |
|  | электроэнергия |  |  | квт | цена | сумма |
|  | Электроэнергия МОП |  | 2011 | 35055 | 2,72 | 95349,6 |
|  | Электрохозяйство |  | период | объект | кол-во | Сумма |
|  | Смена люминесцентных ламп |  | январь |  |  | 2481 |
|  | смена ламп накаливания |  | январь | 1,2 подъезд | 21 | 0 |
|  | смена выключателей, патронов |  | январь |  |  | 0 |
|  | смен ламп накаливания, розеток |  | апрель |  |  | 528 |
|  | Ремонт силового предохранительного шкафа |  | июнь |  |  | 8532 |
|  | Ремонт групповых щитков на л/к |  | июнь |  |  |  |
|  | Ремонт силового предохранительного шкафа (замена трансформатора тока ) |  | сентябрь |  |  | 3309 |
|  | Смена люминесцентных ламп |  |  |  |  | 0 |
|  | смена выключателей |  |  |  |  | 0 |
|  | смена ламп накаливания |  | октябрь |  | 15 | 1499 |
|  | смена выключателей |  |  |  |  |  |
|  | смена эл. счетчика |  | октябрь |  |  | 931 |
|  | итого |  |  |  |  | 17 280,00 |
|  | Сантехнические работы (ВДС) |  | период |  |  | Сумма |
|  | Устройство шумоизоляции на трубопроводе ГВС |  | апрель |  | тех.подполье | 30815 |
|  | Смена арматуры вентилей и клапанов (обратных муфтовых) |  | август |  |  | 437 |
|  | Регулировка системы отопления |  | октябрь |  |  | 4739 |
|  | Ремонт на системе отопления |  | декабрь |  |  | 1321 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 37312 |
|  | Обслуживание ИТП |  |  |  |  |  |
|  | Подряд ИП Кубышкин |  |  |  |  |  |
|  | Установка поверенных манометров |  | июль | ИТП | 7 | 700 |
|  | Подготовка к отопительному сезону (ревизия. запуск системы отопления, проверка работоспособности и проф.обкатка резервных насосов. проверка степени загрязненности и производ-ти теплообменников, проверка работоспособности систем автоматики сервоприводов и датчиков температуры, контроль исправности измерите. приборов, прочистка фильтров ) |  | август | ИТП |  | 5193,6 |
|  | Опрессовка |  |  |  |  | 2000 |
|  | Профилактическое обслуживание теплового счетчика |  | Январь, апрель, июль, октябрь | ИТП |  | 8000 |
|  | Снятие показаний теплового счетчика |  | ежемесячно | ИТП | 12 | 2400 |
|  | Всего |  |  |  |  | 18 293,60 |
|  | АРС |  | месяц |  | стоимость | сумма |
|  | перекрытие воды на полотенцесушитель | 40 | апрель |  | 1335 | 890 |
|  | выпуск сети стоит ВК | 20 | июль |  | 1335 | 445 |
|  | Оборвался подвесной стояк, прочистка | 60 | декабрь |  | 1335 | 1335 |
|  | закрепили вырванную трубу | 30 | декабрь |  | 1335 | 667,5 |
|  | отчисления в рамках договора | 3561,6 | январь2011-декабрь 2011 |  | 0,1 | 4273,92 |
|  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Всего |  |  |  |  | 7611,42 |
|  | Текущий ремонт |  | период | объект |  | Сумма |
|  | Ремонт примыкания кровли |  | январь | кровля |  | 592 |
|  | покраска потолка после залития |  | апрель |  |  | 298 |
|  | Прочистка ливневой канализации |  | май |  |  | 661 |
|  | Установка козырька над входом в тех. подполье |  | сентябрь |  |  | 4752 |
|  | заделка проема на крыльце пластиком |  | ноябрь |  |  | 1326 |
|  | Измерение шума |  | декабрь | кв, 37 |  | 2209,53 |
|  | итого |  |  |  |  | 9 838,53 |
|  | Работы указаны согласно актам выполненных работ |  | за период | январь | 2011г. |  |
|  |  |  |  | декабрь | 2011г. |  |