| Отчет управляющей компании ООО "Эгида-Строй-Инвест" по услугам ,работам по управлению, содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома ,по предоставлению коммунальных услуг. за период июль 2010г по декабрь 2011 ул. Согласия дом 12-14 |
| --- |
| Техническая характеристика дома |
| Общая площадь дома | Этажность | Год постройки | кол-во квартир | кол-во проживающих | лифт |  | Придомовая территория |
| 5974,1 | 5 | 2006 | 75 | 254 | нет | газ | 0 |
| Начислено платежей | 1084994,32 |
| в том числе: |  |
| Обслуживание жилья | 972084,07 |
| вывоз ТБО | 112910,25 |
| Обслуживание лифта | 0 |
| Оплачено населением | 996225,19 |
| в том числе: |  |
| Обслуживание жилья | 892659,69 |
| вывоз ТБО | 103565,5 |
| Обслуживание лифта | 0 |
| Просроченная задолженность на 01.01.2011г. | -17828,04 |
| Сумма, затраченная на обслуживание дома | 1 488 461,61 |
| Санитарное содержание общего имущества дома | 311 726,51 |
| в том числе: |  |
| уборка лестничной клетки 1-го этажа, подметание лестнич. маршей | 111715,67 |
| уборка придомовой терр-рии | 151029,04 |
| окос придомовой тер-рии | 5609 |
| материалы(спецтехника,пескосолян смесь,инвентарь,дезинфекция) | 18516,06 |
| вывоз КГМ | 24856,74 |
| Тех.обслуж. жилого фонда | 545557,28 |
| в том числе: |  |
| текущий ремонт | 204498 |
| Обслуживание ВДС | 319804,28 |
| обслуживание ВПУ(насосы) | 51120 |
| ремонтные работы на инженер. сетях | 78648 |
| Обслуживание ИТП | 72382,60 |
| подряд | 60976,30 |
| АРС | 56677,38 |
| электротехнические работы | 21255,00 |
| Админ.-управлен.расходы | 224956,06 |
| в том числе: |  |
| услуги по управлению | 176355,43 |
| налоговые отчисления | 29034,13 |
| прочие хоз расходы | 19566,50 |
| Прочие расходы | 78276,97 |
| в том числе: |  |
| ВЦ ком.сбор "Симплекс" | 43013,52 |
| услуги банка | 29886,76 |
| услуги почты | 5376,69 |
| Обслуж. и содержание лифтового хоз-ва | 0,00 |
| Вывоз и размешение ТБО | 157588,79 |
| Электроэнергия МОП | 42805,42 |
| Обслуживание ВДГО | 20431,42 |
| Рентабельность | 107119,16 |
| Остаток денежных средств по дому | -492 236,42 |
| Перечень проведенных работ и их стоимость |
| электроэнергия |  | период | квт | цена | сумма |
| Электроэнергия МОП, | 2010 | декабрь | 2706 | 2,47 | 6683,82 |
| Электроэнергия МОП, | 2011 | январь-декабрь | 13280 | 2,72 | 36121,60 |
| итого |  |  |  |  | 42805,42 |
| Электрохозяйство |  | период | объект | кол-во | Сумма |
| смена светильников с лампами накаливания | 2010 | июль | д,12,п.1,2 | 13 | 5653 |
| смена светильников с лампами накаливания, смена выключ. |  | сентябрь | д,14 п,1,2 | 16 | 7719 |
| Ремонт вводного распред.шкафа со сменой рубильника |  | август | д,12, |  | 2991 |
| Ремонт ВДС (электоросетей) |  | ноябрь |  |  | 1016 |
| в т.ч. |  |  |  |  | 0 |
| смен ламп накаливания, |  |  |  | 3 | 0 |
| смена светильников с лампами накаливания, смена выключ. |  |  |  | 3 | 0 |
| выключателей |  |  |  | 2 | 0 |
| 2011 год |
| Смена электросчетчиков |  | январь | д,14 кв,33 | 1 | 810 |
| Прокладка кабеля от ВРУ до подкачивающего насоса с установкой автоматов |  | апрель | д.12-14 |  | 1015 |
| Ремонт групповых щитков на лест.клетки |  |  |  | 1 | 120 |
| смена ламп накаливания, |  | май |  | 9 | 882 |
| смена патронов |  |  |  | 1 | 0 |
| Ремонт групповых щитков на лест.клетки со сменой автоматов |  | октябрь | д.12 | 0 | 1049 |
| итого |  |  |  |  | 21 255,00 |
| Сантехнические работы (ВДС) |  | период |  |  | Сумма |
| прочистка ливневой канализации |  | июль |  |  | 331 |
| Смена кранов спускников воздуха |  | октябрь |  |  | 610 |
| Ремонт ВДС ,смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых) |  | февраль | д,12 |  | 437 |
| Смена арматуры вентелей |  | апрель | д,12-14 |  | 570 |
| Ремонт на общей системе водоснабжения.Смена вводной задвижки ХВС,смена запорной арматуры на стояках и лежаках |  | июнь | Тех.подполье |  | 57282 |
| смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых |  | июль | д,14 |  | 272 |
| смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых,смена сгонов,пробко-спускных кранов |  | октябрь | д,12-14 |  | 6290 |
| Регулировка системы отопления |  | октябрь | д,12-14 |  | 4739 |
| смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых |  | ноябрь |  |  | 437 |
| Покупка реагента "Чистюля-засор" для прочистки канализации |  | апрель,июнь | д,12-14 |  | 7680 |
| Подряд |  |  |  |  |  |
| ИП Кубышкин |  |  |  |  |  |
| Профилактическое обслуживание теплообменника | 2010 | ноябрь | д,12-14 |  | 2200 |
| 2011 |  |  |  |  |  |
| Профилактическое обслуживание теплообменника |  | январь,апрель,июль,октябрь | ИТП | 4 | 8000 |
| Установка и наладка системы автоматики |  | февраль | ИТП |  | 20169 |
| Замена предохранительного клапана |  | август | ИТП |  | 1420 |
| Хим промывка водоподогревателей,установка поверенных манометров,гидропневматичекая промывка системы отопления и опрессорка внутридомовых систем теплопотребления. |  | июль | ИТП |  | 26200 |
| снятие показаний теплового счетчика |  | ежемесячно | ИТП | 18 | 3600 |
| Подготовка к отопительному сезону(ревизия.запуск системы отопления,проверка работоспособности и проф.обкатка резервных насосов.проверка степени загрязненности и производ-ти теплообменников,проверка работоспособности систем автоматики сервоприводов и датчиков температуры,контроль исправности измерити.приборов,прочистка фильтров ) |  | сентябрь | ИТП |  | 5193,6 |
| Снятие показаний теплового счетчика |  | ежемесячно | ИТП |  | 3600 |
| Опрессовка |  |  |  |  | 2000 |
| Итого |  |  |  |  | 72382,6 |
| МУП Водоканал |  |  |  |  |  |
| Услуги по опломбированию водомерного узла |  | июнь | Водонасосная |  | 482,65 |
| ООО "Контуртерм" |  |  |  |  |  |
| Замена повысительного насоса |  | апрель-май | Водонасосная |  | 60493,65 |
| Всего |  |  |  |  | 60 976,30 |
| АРС |  |  |  |  |  |
| прочистка канализационного лежака |  | сентябрь |  |  | 5340 |
| отчисления в рамках договора | 5974,1 | 2010-2011 |  | 0,1 | 10753,38 |
| 2011 |  |  |  |  |  |
| Осмотр щита,вкл.автомат,подключ,кабеля | 0,2 | январь | д.14 | 1335 | 267 |
| прочистка канализации -лежака | 3 | февраль | д.14 | 1335 | 4005 |
| прочистка канализации -лежака | 1 | апрель | д,12 | 1335 | 1335 |
| прочистка канализации -лежака,устранение аварийной течи в квартире | 5 | июнь | д.14 | 1335 | 6675 |
| прочистка канализации -лежака | 4 | июль | д,12,14 | 1335 | 5340 |
| прочистка канализации -лежака | 2 | август | д,12,14 | 1335 | 2670 |
| прочистка канализации -лежака | 5 | сентябрь | д,12,14 | 1335 | 6675 |
| прочистка канализации -лежака | 6,2 | октябрь | д.14 | 1335 | 8277 |
| прочистка канализации -лежака | 2 | ноябрь | д.14 | 1335 | 2670 |
| прочистка канализации -лежака | 2 | декабрь | д.14 | 1335 | 2670 |
| Всего |  |  |  |  | 56 677,38 |
| Текущий ремонт |  | период | объект |  | Сумма |
| смена стекла в дверном полотне |  | июль | д,12 2-й подъезд |  | 198 |
| ремонт балконных козырьков над квартирами верхних этажей |  | октябрь | д,12 ,14 |  | 110952 |
| Установка парапета на кровле жилого дома |  | ноябрь | д,12,14 |  | 5632 |
| Ремонт дверных полотен выходящих на кровлю,смена дверных приборов,петель.. |  | май |  |  | 2007 |
| Окраска цоколя фасада |  | июнь | д,12-14 |  | 6236 |
| Ремонт мягкой кровли отдельными местами |  | август | д.12 |  | 5299 |
| Герметизация межпанельных швов |  | август | д.12 |  | 42323 |
| Герметизация межпанельных швов |  | август | д.14 |  | 27245 |
| Ремонт тротуарной плитки |  | сентябрь | д.14 |  | 967 |
| Закладка окна тех этаже |  | октябрь | тех этаж |  | 3311 |
| смена стекла в дверном полотне |  | ноябрь |  |  | 328 |
| итого |  |  |  |  | 204 498,00 |
| Справочно ; Произведены работы по обустройству контейнерной площадки |  |  |  | на сумму | 12716,5 |
| Работы указаны согласно актов выполненных работ |  | за период | июль | 2010 | года |
|  |  |  | февраль | 2011 | года |