| Отчет управляющей компании ООО "Эгида-Строй-Инвест" по услугам, работам по управлению, содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, по предоставлению коммунальных услуг за период июль 2010г. по декабрь 2011г. ул. Согласия дом 16-22 |
| --- |
| Техническая характеристика дома |
| Общая площадь дома | Этажность | Год постройки | кол-во квартир | кол-во проживающих | лифт |  | Придомовая территория |
| 13328,2 | 9 | 2006 | 162 | 549 | 5 | газ | 0 |
| Начислено платежей | 2856314,93 |
| в том числе: |  |
| Обслуживание жилья | 2198908,42 |
| вывоз ТБО | 251602,19 |
| Обслуживание лифта | 405804,32 |
| Оплачено населением | 2569205,24 |
| в том числе: |  |
| Обслуживание жилья | 1980381,78 |
| вывоз ТБО | 226546,75 |
| Обслуживание лифта | 362276,71 |
| Просроченная задолженность на 01.01.2011 год | -82896,81 |
| Сумма, затраченная на обслуживание дома | 3 503 765,71 |
| Санитарное содержание общего имущества дома | 676 837,83 |
| в том числе: |  |
| уборка лестничной клетки 1-го этажа и кабины лифта,подметание лестнич. маршей | 263898,36 |
| уборка придомовой терр-рии | 265821,70 |
| окос придомовой тер-рии | 18760 |
| материалы(спецтехника,пескосолян смесь,инвентарь,дезинфекция) | 30188,91 |
| вывоз КГМ | 98168,86 |
| Тех.обслуж. жилого фонда | 745848,16 |
| в том числе: |  |
| текущий ремонт | 102915 |
| Обслуживание ВДС | 604807,16 |
| обслуживание ВПУ(насосы) | 51120 |
| ремонтные работы на инженер. сетях | 327782 |
| Обслуживание ИТП | 49333,60 |
| подряд | 118985,00 |
| АРС | 57586,56 |
| электротехнические работы | 38126,00 |
| Админ.-управлен.расходы | 501876,33 |
| в том числе: |  |
| услуги по управлению | 393448,46 |
| налоговые отчисления | 64775,05 |
| прочие хоз расходы | 43652,81 |
| Прочие расходы | 185034,58 |
| в том числе: |  |
| ВЦ ком.сбор "Симплекс" | 95963,04 |
| услуги банка | 77076,16 |
| услуги почты | 11995,38 |
| Обслуж. и содержание лифтового хоз-ва | 351568,08 |
| Вывоз и размешение ТБО | 351580,15 |
| Электроэнергия МОП | 353912,36 |
| Обслуживание ВДГО | 99462,42 |
| Рентабельность 12% | 237645,81 |
| Остаток денежных средств по дому | -934 560,47 |
| Перечень проведенных работ и их стоимость |
| расходы по лифтовому хоз-ву |  | стоимость | кол-во |  | сумма за период |
| наименование работ в т.ч. |  |  |  |  |  |
| освидетельствование лифтов |  | 2 880,00 | 5 | 14 400,00 | 14 400,00 |
| Страхование лифтов |  | 400,00 | 5 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| диспетчерское обслуживание |  | 236,00 | 5 | 1 180,00 | 21 240,00 |
| тех.обслуживание лифтов в рамках договора "Лифт-Сервис" |  | 2 832,00 | 5 | 14 160,00 | 254 880,00 |
| ремонт диспетчерской связи |  | - | - | 453,40 | 453,40 |
| накладные расходы |  | - | - | - | 58 594,68 |
| итого |  |  |  |  | 351 568,08 |
| электроэнергия |  | период | квт | цена | сумма |
| Электроэнергия МОП, |  | 2010 год | 78588 | 2,47 | 194112,36 |
| Электроэнергия МОП, |  | январь-декабрь | 58750 | 2,72 | 159800,00 |
| итого |  |  |  |  | 353 912,36 |
| Электрохозяйство |  | период | объект | кол-во | Сумма |
|  |  | 2010 год |  |  |  |
| Ремонт вводного распред щита |  | июль | д,16 |  | 1209 |
| Ремонт распред. Эл.щита со сменой автоматоа защиты сети |  | июль | д,18 |  | 1049 |
| смен ламп,прожекторов с датчиками движения |  | октябрь | д.16 |  | 3784 |
| ремонт кварт.эл.щита,замена плавкой вставки,смена эл.ламп |  | сентябрь | д.22 |  | 1826 |
| Ремонт ВДС (электоросетей) |  | ноябрь | д.16,18,20,22 |  | 2819 |
| в т.ч. |  |  |  | 2 |  |
| смена патронов |  |  |  | 2 |  |
| смен ламп накаливания, |  |  |  | 16 |  |
| замена кабеля |  |  |  |  |  |
| Ремонт ВДС (электоросетей) |  | декабрь | д.18-22 |  | 3831 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |
| смена ламп накаливания, |  |  |  | 28 |  |
| смена патронов |  |  |  | 6 |  |
| выключателей |  |  |  | 10 |  |
|  |  | 2011 год |  |  |  |
| Ремонт ВДС (электоросетей) |  | февраль | д.18,22 |  | 3154 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |
| Ремонт ВДС (электоросетей) |  | февраль | д,16,18 |  | 702 |
| смена ламп накаливания, |  |  |  |  |  |
| Ремонт групповых шитков на л\к |  |  |  |  |  |
| Ремонт групповых шитков на л\к |  | март | д16-22 | 1 | 3980 |
| смена выключателей |  |  |  | 8 |  |
| смена светильников с лампами накаливания, |  |  |  | 1 |  |
| установка распред.коробки |  |  |  | 1 |  |
| смена ламп накаливания, |  | апрель | д.22 п.2 | 10 | 887 |
| смена ламп накаливания, |  | июнь | д.22 п.2 | 13 | 1153 |
| Ремонт ВРУ |  | июль | д,22 | 1 | 1297 |
| смена ламп накаливания, |  |  |  | 1 | 0 |
| Ремонт ВРУ(смена эл.счетчика) |  | сентябрь |  |  | 7139 |
| смена ламп накаливания, |  |  |  | 36 |  |
| Ремонт групповых шитков на л\к со сменой автоматов |  | октябрь | д.20 | 1 | 2379 |
| смена ламп накаливания, |  |  |  | 15 |  |
| смена ламп накаливания, патрона |  | ноябрь | д,16-22 | 16 | 1529 |
| Ремонт групповых шитков на л\к со сменой автоматов |  | декабрь | д.18-22 |  | 1388 |
| итого |  |  |  |  | 38 126,00 |
| Сантехнические работы (ВДС) |  | период |  |  | Сумма |
|  |  | 2010 год |  |  |  |
| Прочистка внутренней канализации в подвале |  | август |  |  | 2645 |
| Ремонтные работы внутренних сетей канализации(смена канализационных труб) |  | ноябрь |  |  | 220000 |
| Профилактическое обслуживание теплообменника |  | ноябрь | д,16-22 |  | 2200 |
|  |  | 2011 год |  |  |  |
| Ремонт ВДС (смена тубопровода канализ.труб,смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых)ливневая канализация |  | январь | д,20 |  | 15683 |
| Смена арматуры вентелей и клапанов (обратных муфтовых) |  | апрель | д.16 |  | 906 |
| Ремонт стояка канализации,смена вентелей |  | июнь | д.20-22 |  | 1021 |
| Ремонтные работы внутренних и наружных сетей канализации(смена канализационных труб) |  | июль | д,16-22 |  | 33159 |
| Смена арматуры вентелей и клапанов (обратных муфтовых) |  | август | д.20 |  | 3241 |
| Смена запорных вентелей,сгонов на стояках ВДС |  | сентябрь | д,16-22 |  | 37152 |
| Смена арматуры вентелей и клапанов (обратных муфтовых),ремонт на ситеме отопление с заменой труб |  | октябрь | д,16-22 |  | 5021 |
| Регулировка системы отопления |  | октябрь | д,16-22 |  | 4739 |
| Смена арматуры вентелей и клапанов (обратных муфтовых) |  | ноябрь | д.20 |  | 544 |
| Замена входных вентелей |  | декабрь |  |  | 1471 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 327 782,00 |
| Подряд |  |  |  |  |  |
| ИП Кубышкин |  |  |  |  |  |
| Хим.промывка водоподогревателей,замена манометра,гидравлическое испытание. |  | июль | ИТП |  | 32300 |
| Замена вентеля ДУ 50,замена предохранительных клапанов ДУ 25 |  | июль | ИТП |  | 3840 |
| Подготовка к отопительному сезону(ревизия.запуск системы отопления,проверка работоспособности и проф.обкатка резервных насосов.проверка степени загрязненности и производ-ти теплообменников,проверка работоспособности систем автоматики сервоприводов и датчиков температуры,контроль исправности измерити.приборов,прочистка фильтров ) |  | август | ИТП |  | 5193,6 |
| Профилактическое обслуживание теплового счетчика |  | январь,июль,октябрь | ИТП |  | 6000 |
| Опрессовка |  |  |  |  | 2000 |
| итого |  |  |  |  | 49333,6 |
| Смена насоса |  | ноябрь | д,16-22 |  | 97862 |
| Установка насоса |  | ноябрь |  |  | 19735 |
| смена АЗС |  | ноябрь |  |  | 1388 |
| Всего |  |  |  |  | 118 985,00 |
| АРС |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 |  |  |  |
| обслуживание и эксплуатация резервного насоса | 1 | ноябрь | д,18 | 1765 | 1765 |
| прочистка канализации (Водоканал) | 2 | ноябрь | д,22 | 2440,4 | 4880,8 |
| прочистка канализационного лежака | 1 | октябрь, | д,16 | 1335 | 1335 |
|  |  | 2011 год |  |  |  |
| эл.тех работы | 0,5 | март | д,16 | 1335 | 667,5 |
| прочистка канализации | 1 | июль | д,18 | 1335 | 1335 |
| осмотр эл.щита,подсоединение "О" провода вкл. Автомата | 0,5 | декабрь | д.20 | 1335 | 667,5 |
| Тех ремонт и обслуживание ВПУ | 13 | дек-сентябрь | д,18 | 1765 | 22945 |
| отчисления в рамках договора | 13328,2 |  |  | 0,1 | 23990,76 |
| Всего |  |  |  |  | 57 586,56 |
| Всего |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  | период | объект |  | Сумма |
|  |  | 2010 год |  |  |  |
| укладка тротуарной плитки во дворе дома |  | август |  |  | 5882 |
| Установка дверного доводчика |  | октябрь | д,16 |  | 1005 |
| Ремонт козырька над входом в подъезд |  | октябрь | д.18 |  | 9942 |
|  |  | 2011 год |  |  |  |
| Ремонт оконных переплетов |  | февраль | д.22 п-2 |  | 845 |
| Работы по обустройству контейнерной площадки |  | май | д.22 |  | 0 |
| Ремонт крыльца |  | апрель | д.22 |  | 1456 |
| Установка пандуса |  | июнь | д,16-22 |  | 13200 |
| Ремонт козырька жилого дома |  | август | д.22 п.1,2 |  | 7944 |
| Ремонт окна на тех этаже |  | август | д.20 |  | 1003 |
| Смен дверного доводчика |  | август | д.18 |  | 1621 |
| Герметизация межпанельных швов |  | август | д.16,д.22 |  | 46194 |
| Ремонт метал.дверей,заделка выбоин в цементных полах,ремонт тротуарной плитки |  | сентябрь | д.22(п.2),д.20-16 |  | 1670 |
| Ремонт фасада,Смена дверных приборов |  | октябрь | д,16-22 |  | 3344 |
| Установка стеклопакета на тех.этаже |  | октябрь | д,16-22 |  | 3500 |
| Герметизация межпанельных швов |  | ноябрь | д.22 кв.69 |  | 1716 |
| Заделка окна на тех.этаже пеноблоками |  | ноябрь | д.16 |  | 3593 |
| итого |  |  |  |  | 102 915,00 |
| Справочно ; Произведены работы по обустройству контейнерной площадки |  |  |  | на сумму | 12 716,50 |
| Работы указаны согласно актов выполненных работ |  | за период | июль | 2010 | года |
|  |  |  | декабрь | 2011 | года |