| Отчет управляющей компании ООО "Эгида-Строй-Инвест" по услугам, работам по управлению, содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, по предоставлению коммунальных услуг за период январь 2011г. по декабрь 2011г. ул. Согласия дом 33 |
| --- |
| Техническая характеристика дома |
| общая площадь дома | Этажность | Год постройки | кол-во квартир | кол-во проживающих | лифт |  | Придомовая территория |
| 10109,4 | 9 | 2007 | 175 | 175 | 5 | газ | 11406 |
| Фактический остаток денежных средств на 1.01.2011г. | -236 573,13 |
| Начислено платежей | 1765320,91 |
| в том числе |  |
| Обслуживание жилья | 1350843,86 |
| вывоз ТБО | 152420,5 |
| Обслуживание лифта | 262056,55 |
| Оплачено населением | 1750483,52 |
| в том числе |  |
| Обслуживание жилья | 1339624,7 |
| вывоз ТБО | 152192,58 |
| Обслуживание лифта | 258666,24 |
| Просроченная задолженность на 01.01.2011 год | 0 |
| Сумма, затраченная на обслуживание дома | 1 606 043,39 |
| Санитарное содержание общего имущества дома | 320 048,94 |
| в том числе |  |
| уборка лестничной клетки 1-го этажа и кабины лифта,подметание лестнич. маршей | 133444,08 |
| уборка придомовой терр-рии | 105484,8 |
| окос придомовой тер-рии | 8514 |
| материалы(спецтехника,пескосолян смесь,инвентарь,дезинфекция) | 16657,54 |
| вывоз КГМ | 49640,52 |
| Тех.обслуж. жилого фонда | 187023,76 |
| в том числе |  |
| текущий ремонт | 19360 |
| Обслуживание ВДС | 132318,76 |
| обслуживание ВПУ(насосы) | 51120 |
| ремонтные работы на инженер. сетях | 14963 |
| Обслуживание ИТП | 26693,60 |
| подряд | 7608,38 |
| работы по аварийным заявкам | 31933,78 |
| электротехнические работы | 35345,00 |
| Админ.-управлен.расходы | 253781,13 |
| в том числе |  |
| услуги по управлению | 198952,99 |
| налоговые отчисления | 32754,46 |
| прочие хоз расходы | 22073,69 |
| Прочие расходы | 107105,27 |
| в том числе |  |
| ВЦ ком.сбор "Симплекс" | 48525,12 |
| услуги банка | 52514,51 |
| услуги почты | 6065,64 |
| Обслуж. и содержание лифтового хоз-ва | 251277,60 |
| Вывоз и размешение ТБО | 177781,66 |
| Электроэнергия МОП | 125220,64 |
| Обслуживание ВДГО | 23049,43 |
| Рентабельность | 160754,96 |
| Остаток денежных средств по дому | за отчетный период 144 440,13 |
| Итого остаток за период обслуживания | -92 133,00 |
| Перечень проведенных работ и их стоимость |
| расходы по лифтовому хоз-ву |  | стоимоть | кол-во |  | сумма |
| наименование работ в т.ч. |  |  |  |  |  |
| Освидетельствование лифтов |  | 2 880,00 | 5,00 | 14 400,00 | 14 400,00 |
| Страхование лифтов |  | 400,00 | 5,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| диспетчерское обслуживание |  | 236,00 | 5,00 | 1 180,00 | 14 160,00 |
| тех.обслуживание лифтов в рамках договора |  | 2 832,00 | 5,00 | 14 160,00 | 169 920,00 |
| ремонт диспетчерской связи |  | 8 918,00 | 1,00 | 8 918,00 | 8 918,00 |
| итого |  | - | - | - | 209 398,00 |
| накладные расходы |  |  |  |  | 41 879,60 |
| итого |  |  |  |  | 251 277,60 |
| электроэнергия |  |  | квт | цена | сумма |
| Электроэнергия МОП |  | 2011 | 46037 | 2,72 | 125220,64 |
| Электрохозяйство |  | период | объект | кол-во | Сумма |
| смена выключателей |  | январь |  | 3 | 0 |
| смена ламп накаливания |  | февраль |  | 25 | 2554 |
| смена выключателей,патронов |  | февраль |  | 4 | 0 |
| смена ламп накаливания |  | март |  | 9 | 965 |
| смена выключателей |  | март |  | 2 | 0 |
| Ремонт групповых щитков на л/к со сменой автоматов |  | май |  | 2 | 2098 |
| Ремонт групповых щитков на л/к без смены автоматов |  | июнь |  | 47 | 16066 |
| Ремонт силового предохранительного шкафа |  | июнь |  | 1 | 1826 |
| Ремонт групповых щитков на л/к со сменой автоматов |  | август |  | 1 | 1936 |
| смена ламп накаливания |  | август |  | 10 |  |
| Ремонт силового предохранительного шкафа,(замена трансформатора тока ) |  | сентябрь |  |  | 6823 |
| Ремонт групповых щитков на л/к со сменой автоматов |  | сентябрь |  | 1 |  |
| смена ламп накаливания |  | сентябрь |  | 15 |  |
| смена выключателей |  | сентябрь |  | 1 |  |
| смена ламп накаливания |  | октябрь |  | 7 | 1670 |
| Ремонт групповых щитков на л/к со сменой автоматов |  | октябрь |  | 1 | 0 |
| смена ламп накаливания |  | ноябрь |  | 3 | 266 |
| итого |  |  |  |  | 35 345,00 |
| Сантехнические работы (ВДС) |  | период |  |  | Сумма |
| Смена арматуры вентелей и клапанов (обратных муфтовых). |  | январь |  |  | 378 |
| Смена трубопровода водоснабжения |  | январь |  | 4м | 1603 |
| Ремонт на системе отопления,со вскрытием полов,замена труб |  | январь | кв,78 |  | 1869 |
| Ремонт на системе отопления,со вскрытием полов,замена труб |  | февраль | кв,93 |  | 2831 |
| Ремонт на системе отопления,со вскрытием полов,замена труб |  | март |  |  | 2350 |
| Смена радиаторного крана |  | март |  |  | 615 |
| Регулировка системы отопления |  | октябрь |  |  | 4739 |
| Смена арматуры вентелей и клапанов (обратных муфтовых). |  | декабрь |  |  | 578 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 14963 |
| Подряд | час |  |  | кол-во | 0 |
| Техобслуживание насосной установки |  | январь |  | 1 | 900 |
| Прочистка канализационной сети спец машиной | 1,5 | август |  | 4472,25 | 6708,375 |
| итого |  |  |  |  | 7608,375 |
| Обслуживание ИТП |  |  |  |  |  |
| Подряд ИП Кубышкин |  |  |  |  |  |
| установка модема на тепловой счетчик |  | март | ИТП | 1 | 2500 |
| Установка поверенных манометров |  | июль | ИТП | 8 |  |
| замена манометра |  | июль | ИТП | 1 | 450 |
| установка термометра |  | июль | ИТП | 7 | 2450 |
| установка обратного клапана |  | июль | ИТП | 2 | 2900 |
| Подготовка к отопительному сезону(ревизия.запуск системы отопления,проверка работоспособности и проф.обкатка резервных насосов.проверка степени загрязненности и производ-ти теплообменников,проверка работоспособности систем автоматики сервоприводов и датчиков температуры,контроль исправности измерити.приборов,прочистка фильтров ) |  | август | ИТП |  | 5193,6 |
| Опрессовка |  |  |  |  | 2000 |
| Профилактическое обслуживание теплового счетчика |  | январь,апрель,июль,октябрь | ИТП |  | 8000 |
| Снятие показаний теплового счетчика |  | ежемесячно | ИТП | 12 | 2400 |
| Всего |  |  |  |  | 25 893,60 |
| АРС | мин. | месяц |  | стоимость | сумма |
| Лопнула пайка на стояке отопл.ППР Р40,отключение и слитие воды по стоякам | 30 | январь |  | 1335 | 667,5 |
| Прочистка канализации лежака в подвале | 60 | январь |  | 1335 | 1335 |
| Прочистка лежака с колодцем | 60 | январь |  | 1335 | 1335 |
| Прочистка канализации -стояк,лежак | 60 | январь |  | 1335 | 1335 |
| прочистка стояка,лежака | 60 | февраль |  | 1335 | 1335 |
| прочистка стояка,лежака | 60 | февраль |  | 1335 | 1335 |
| осмотр эл.щита | 30 | март |  | 1335 | 667,5 |
| прочистка канализации -лежака | 120 | апрель |  | 1335 | 2670 |
| прочистка канализации -лежака | 60 | август |  | 1335 | 1335 |
| Стоит дворовая канализ | 20 | сентябрь |  | 1335 | 445 |
| прочистка канализации -лежака | 240 | октябрь |  | 1335 | 5340 |
| отчисления в рамках договора | 10109,4 | январь2011-декабрь 2011 |  | 0,1 | 12131,28 |
| Всего |  |  |  |  | 31933,78 |
| Текущий ремонт |  | период |  | объект | Сумма |
| Прочистка ливневой канализации |  | январь |  |  | 1869 |
| Ремонт дверей(замена стекол,петель ,ремонт дверного полотна) |  | март |  | 2-й подъезд | 1407 |
| Ремонт металлических дверей |  | март |  | 3-й подъезд | 768 |
| Ремонт бордюра |  | апрель |  | 2-й подъезд | 236 |
| Смена плитки |  | июнь |  | 2-й подъезд | 1876 |
| Ремонт козырька над входом в подъезд |  | сентябрь |  | 6-й подъезд | 951 |
| Прочистка ливневой канализации |  | октябрь |  | 4-й подъезд | 5157 |
| ремонт штукатурки стен крыльца |  | октябрь |  | 4-й подъезд | 0 |
| Заделка трещин стены |  | ноябрь |  | 3-й подъезд | 3389 |
| Герметизация швов |  | декабрь |  | 3-й подъезд | 3707 |
| ремонт штукатурки стен фасада |  | декабрь |  |  |  |
| итого |  |  |  |  | 19 360,00 |
| Работы указаны согласно актов выполненных работ |  | за период | январь | 2011г. - |  |
|  |  |  | декабрь | 2011г. - |  |
|  |  | - | - | - | 0,00 |
| ИТП-индивидуальный тепловой пункт |  |  |  |  |
| ВДС-внутридомовые сети |  |  |  |  |  |
| ВДГО-внутридомовое газовое оборудование |  |  |  |