Отчет управляющей компании ООО "Эгида- Строй- Инвест"

по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

за период декабрь 2009 года по декабрь 2010 года ул. Фермора, дом 4.

| Техническая характеристика дома |
| --- |
| Общая площадь дома | Этажность | Год постройки | кол-во квартир | кол-во проживающих | лифт |  | Придомовая территория |
| 12384,1 | 9 | 2007 | 205 | 205 | 6 | газ | 9576,3 |
| Начислено платежей | 2317113,14 |
| в том числе: |  |
| Обслуживание жилья | 1771074,72 |
| вывоз ТБО | 201061,43 |
| Обслуживание лифта | 344976,99 |
| Оплачено населением | 1964281,05 |
| в том числе: |  |
| Обслуживание жилья | 1502913,7 |
| вывоз ТБО | 170620,72 |
| Обслуживание лифта | 290746,63 |
| Просроченная задолженность на 01.01.2011 год | -172976,99 |
| Сумма, затраченная на обслуживание дома | 2 249094,38 |
| Санитарное содержание общего имущества дома | 401 576,45 |
| в том числе: |
| уборка лестничной клетки 1-го этажа и кабины лифта,подметание лестнич. маршей | 95357,57 |
| уборка придомовой терр-рии | 229232,64 |
| окос придомовой тер-рии | 19053 |
| материалы(спецтехника,пескосолян смесь,инвентарь,дезинфекция) | 20719,20 |
| вывоз КГМ | 37214,05 |
| Тех.обслуж. жилого фонда | 447115,28 |
| в том числе: |  |
| текущий ремонт | 90367 |
| Обслуживание ВДС | 333047,28 |
| обслуживание ВПУ(насосы) | 110760 |
| ремонтные работы на инженер. сетях | 64511 |
| Обслуживание ИТП | 96173,58 |
| подряд | 57234,00 |
| работы по аварийным заявкам | 4368,70 |
| электротехнические работы | 23701,00 |
| Админ.-управлен.расходы | 336791,02 |
| в том числе: |  |
| услуги по управлению | 264029,01 |
| налоговые отчисления | 43468,19 |
| прочие хоз расходы | 29293,82 |
| Прочие расходы | 131375,42 |
| в том числе: |  |
| ВЦ ком.сбор "Симплекс" | 64397,32 |
| услуги банка | 58928,43 |
| услуги почты | 8049,67 |
| Обслуж. и содержание лифтового хоз-ва | 311252,88 |
| Вывоз и размешение ТБО | 235932,70 |
| Электроэнергия МОП | 174112,26 |
| Обслуживание ВДГО | 30588,73 |
| Рентабельность 12% | 180349,64 |
| Остаток денежных средств по дому | -284 813,33 |

|  | Перечень проведенных работ и их стоимость |
| --- | --- |
|  | расходы по лифтовому хоз-ву | стоимость | кол-во |  | сумма |
|  | наименование работ в т.ч. |  |  |  |  |
| 1 | Освидетельствование лифтов | 2 880,00 | 6,00 | 17 280,00 | 17 280,00 |
| 2 | Страхование лифтов | 390,00 | 6,00 | 2 340,00 | 2 340,00 |
| 3 | диспетчерское обслуживание | 236,00 | 6,00 | 1 416,00 | 18 408,00 |
| 4 | тех.обслуживание лифтов в рамках договора | - | - | - | - |
| 5 | тех.обслуживание лифтов в рамках договора | 2 832,00 | 6,00 | 16 992,00 | 220 896,00 |
| 6 | ремонт диспетчерской связи | - | - | 453,40 | 453,40 |
|  | итого |  |  |  | 259 377,40 |
|  | накладные расходы |  |  |  | 51 875,48 |
|  | итого |  |  |  | 311 252,88 |
|  | электроэнергия |  | квт | цена | сумма |
|  | Электроэнергия МОП, |  | 65366 | 2,47 | 174112,26 |
|  | Электрохозяйство | период | объект | кол-во | Сумма |
|  | ремонт групповых щитков на л\к | декабрь |  | 3 | 1358 |
|  | смена ламп накаливания |  |  | 2 | 0 |
|  | смена ламп накаливания | январь |  | 55 | 1121 |
|  | смена ламп накаливания | февраль |  | 5 | 443 |
|  | смена ламп накаливания | март |  | 22 | 1951 |
|  | смена ламп накаливания | апрель |  | 13 | 1962 |
|  | Смена электросчетчика |  |  | 1 | 0 |
|  | смена ламп накаливания | май |  | 19 | 1685 |
|  | смена ламп накаливания, патронов | июнь |  | 28 | 2567 |
|  | смена ламп накаливания, патронов | июль |  | 22 | 2118 |
|  | смена светильников с лампами накаливания, | сентябрь |  | 2 | 2621 |
|  | смена пакетных выкл. |  |  | 4 | 0 |
|  | смена ламп накаливания |  |  | 49 | 0 |
|  | смена патронов |  |  | 7 | 0 |
|  | смена ламп накаливания |  |  | 7 | 788 |
|  | итого |  |  |  | 16 614,00 |
|  | Сантехнические работы (ВДС) | период |  |  | Сумма |
|  | Регулировка системы отопления | декабрь |  |  | 3434 |
|  | Ремонт насоса | январь |  |  | 23855 |
|  | Очистка внутренней канализ.сети, регулировка отопления | январь |  |  | 428 |
|  | Смена арматуры вентелей и клапанов (обратных муфтовых) смена сбросного вентиля на трубопроводе ГВС | январь |  |  | 482 |
|  | Смена трубопроводов водоснабжения | январь |  |  | 2709 |
|  | Ремонт насоса (на Хол воду) | январь |  |  | 27436 |
|  | Смена трубопровода водоснабжения ,смена пробко-спускных клапанов | февраль |  |  | 1646 |
|  | Смена трубопроводов отопления, водоснабжения | апрель |  |  | 1170 |
|  | Смена арматуры вентелей и клапанов (обратных муфтовых) и др. | июнь |  |  | 2593 |
|  | Смена канализационных труб | сентябрь |  | кв,43 | 758 |
|  | Смена трубопроводов водоснабжения ГВС | октябрь |  |  | 5325 |
|  | Подготовка к отопительному сезону(ревизия. запуск системы отопления, проверка работоспособности и проф.обкатка резервных насосов. проверка степени загрязненности и производ-ти теплообменников, проверка работоспособности систем автоматики сервоприводов и датчиков температуры, контроль исправности измерит. приборов, прочистка фильтров ) | октябрь-ноябрь | подвал,тех,этаж |  | 2200 |
|  | Ремонт системы отопления, замена трубопровода | декабрь | кв,1,6 |  | 1512 |
|  | Ремонт ситемы отопления,замена трубопровода | декабрь | кв,8 |  | 1093 |
|  | Ремонт системы отопления, замена трубопровода | декабрь | кв,47 |  | 2051 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 64511 |
|  | работы по аварийным заявкам |  |  |  |  |
|  | МУП "Водоканал" |  |  |  |  |
|  | прочистка канализационной сети |  | 0 | 4368,7 | 4368,7 |
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Подряд |  |  |  |  |
|  | ООО "ВДС" |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутренней канализации |  |  |  | 54634 |
|  | Промывка теплообменника в тепловом пункте |  |  |  | 2600 |
|  | 0 |  |  |  | 0 |
|  | Всего |  |  |  | 57 234,00 |
|  | Текущий ремонт | период | объект |  | Сумма |
|  | заделка окон на тех этаже | январь | подъезд 3 | 0 | 1232 |
|  | Заделка отверстий в бетонном перекрытии насосной | январь | 0 | 0 | 1088 |
|  | заделка окон на тех этаже, идр | февраль | 1,5 подъезд | 0 | 3546 |
|  | Ремонт лавочек,покраска | апрель | 0 | 0 | 571 |
|  | Ремонт дверного полотна,смена стекла | июль | тех этаж 3 подъезд | 0 | 2816 |
|  | очистка ливневой канализации | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Заделка чердачных окон | сентябрь | 0 | 0 | 4317 |
|  | Прочитка вент,каналов в квартирах | октябрь | 0 | 0 | 15400 |
|  | Изоляция теплопункта | ноябрь | 0 | 0 | 28352 |
|  | Изготовление метал. ограждения мусорной площадки длядома | ноябрь | 0 | 0 | 15000 |
|  | Герметизация межпанельных швов | ноябрь | 0 | 0 | 18045 |
|  | итого |  |  |  | 90 367,00 |
|  | Работы указаны согласно актов выполненных работ | за период | декабрь | 2009 | года |
|  |  |  | декабрь | 2010 | года |