|  | Отчет управляющей компании |
| --- | --- |
|  | ООО "Эгида-Строй-Инвест" |
|  | по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома |
|  | за период | декабрь | 2009г. - | по | декабрь | 2010г. |  |  |
|  | ул. | Фермора | дом | 4 |  |  |  |  |
| Техническая характеристика дома |
|  | общ.площадь дома | Этажность | Год постройки | кол-во квартир | кол-во проживающих | лифт |  | Придомовая территория |
|  | 12384,1 | 9 | 2007 | 205 | 205 | 6 | газ | 9576,3 |
|  | Начислено платежей |  |  |  |  | 2317113,14 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание жилья |  |  |  |  |  | 1771074,72 |
|  | вывоз ТБО |  |  |  |  |  | 201061,43 |
|  | Обслуживание лифта |  |  |  |  | 344976,99 |
|  | Оплачено населением |  |  |  |  | 1964281,05 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание жилья |  |  |  |  |  | 1502913,7 |
|  | вывоз ТБО |  |  |  |  |  | 170620,72 |
|  | Обслуживание лифта |  |  |  |  | 290746,63 |
|  | Просроченная задолженность на 01.01.2011 год |  | -172976,99 |
|  | Сумма затраченная на обслуживание дома |  | 2 249094,38 |
|  | Санитарное содержание общего имущества дома |  |  | 401 576,45 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | уборка лестничной клетки 1-го этажа и кабины лифта,подметание лестнич. маршей | 95357,57 |
|  | уборка придомовой терр-рии |  |  |  |  | 229232,64 |
|  | окос придомовой тер-рии |  |  |  |  | 19053 |
|  | материалы(спецтехника,пескосолян смесь,инвентарь,дезинфекция) | 20719,20 |
|  | вывоз КГМ |  |  |  |  |  | 37214,05 |
|  | Тех.обслуж. жилого фонда |  |  |  |  | 447115,28 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | текущий ремонт |  |  |  |  |  | 90367 |
|  | Обслуживание ВДС |  |  |  |  |  | 333047,28 |
|  | обслуживание ВПУ(насосы) |  |  |  |  | 110760 |
|  | ремонтные работы на инженер. сетях |  |  |  | 64511 |
|  | Обслуживание ИТП |  |  |  |  |  | 96173,58 |
|  | подряд |  |  |  |  |  |  | 57234,00 |
|  | работы по аварийным заявкам |  |  |  |  | 4368,70 |
|  | электротехнические работы |  |  |  |  | 23701,00 |
|  | Админ.-управлен.расходы |  |  |  |  | 336791,02 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | услуги по управлению |  |  |  |  |  | 264029,01 |
|  | налоговые отчисления |  |  |  |  |  | 43468,19 |
|  | прочие хоз расходы |  |  |  |  |  | 29293,82 |
|  | Прочие расходы |  |  |  |  |  | 131375,42 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦ ком.сбор "Симплекс" |  |  |  |  |  | 64397,32 |
|  | услуги банка |  |  |  |  |  | 58928,43 |
|  | услуги почты |  |  |  |  |  | 8049,67 |
|  | Обслуж. и содержание лифтового хоз-ва |  |  |  | 311252,88 |
|  | Вывоз и размешение ТБО |  |  |  |  | 235932,70 |
|  | Электроэнергия МОП |  |  |  |  |  | 174112,26 |
|  | Обслуживание ВДГО |  |  |  |  |  | 30588,73 |
|  | Рентабельность 12% |  |  |  |  |  | 180349,64 |
|  | Остаток денежных средств | по дому |  |  |  | -284 813,33 |

|  | Перечень проведенных работ и их стоимость |
| --- | --- |
|  | расходы по лифтовому хоз-ву |  | стоимоть | кол-во |  | сумма |
|  | наименование работ в т.ч. |  |  |  |  |  |
| 1 | Освидетельствование лифтов |  | 2 880,00 | 6,00 | 17 280,00 | 17 280,00 |
| 2 | Страхование лифтов |  | 390,00 | 6,00 | 2 340,00 | 2 340,00 |
| 3 | диспетчерское обслуживание |  | 236,00 | 6,00 | 1 416,00 | 18 408,00 |
| 4 | тех.обслуживание лифтов в рамках договора |  | - | - | - | - |
| 5 | тех.обслуживание лифтов в рамках договора |  | 2 832,00 | 6,00 | 16 992,00 | 220 896,00 |
| 6 | ремонт диспетчерской связи |  | - | - | 453,40 | 453,40 |
|  | итого |  |  |  |  | 259 377,40 |
|  | накладные расходы |  |  |  |  | 51 875,48 |
|  | итого |  |  |  |  | 311 252,88 |
|  | электроэнергия |  |  | квт | цена | сумма |
|  | Электроэнергия МОП, |  |  | 65366 | 2,47 | 174112,26 |
|  | Электрохозяйство |  | период | объект | кол-во | Сумма |
|  | ремонт групповых щитков на л\к |  | декабрь |  | 3 | 1358 |
|  | смена ламп накаливания |  |  |  | 2 | 0 |
|  | смена ламп накаливания |  | январь |  | 55 | 1121 |
|  | смена ламп накаливания |  | февраль |  | 5 | 443 |
|  | смена ламп накаливания |  | март |  | 22 | 1951 |
|  | смена ламп накаливания |  | апрель |  | 13 | 1962 |
|  | Смена электросчетчика |  |  |  | 1 | 0 |
|  | смена ламп накаливания |  | май |  | 19 | 1685 |
|  | смена ламп накаливания, патронов |  | июнь |  | 28 | 2567 |
|  | смена ламп накаливания, патронов |  | июль |  | 22 | 2118 |
|  | смена светильников с лампами накаливания, |  | сентябрь |  | 2 | 2621 |
|  | смена пакетных выкл. |  |  |  | 4 | 0 |
|  | смена ламп накаливания |  |  |  | 49 | 0 |
|  | смена патронов |  |  |  | 7 | 0 |
|  | смена ламп накаливания |  |  |  | 7 | 788 |
|  | итого |  |  |  |  | 16 614,00 |
|  | Сантехнические работы (ВДС) |  | период |  |  | Сумма |
|  | Регулировка системы отопления |  | декабрь |  |  | 3434 |
|  | Ремонт насоса |  | январь |  |  | 23855 |
|  | Очистка внутренней канализ.сети, регулировка отопления |  | январь |  |  | 428 |
|  | Смена арматуры вентелей и клапанов (обратных муфтовых) смена сбросного вентиля на трубопроводе ГВС |  | январь |  |  | 482 |
|  | Смена трубопроводов водоснабжения |  | январь |  |  | 2709 |
|  | Ремонт насоса (на Хол воду) |  | январь |  |  | 27436 |
|  | Смена трубопровода водоснабжения ,смена пробко-спускных клапанов |  | февраль |  |  | 1646 |
|  | Смена трубопроводов отопления, водоснабжения |  | апрель |  |  | 1170 |
|  | Смена арматуры вентелей и клапанов (обратных муфтовых) и др. |  | июнь |  |  | 2593 |
|  | Смена канализационных труб |  | сентябрь |  | кв,43 | 758 |
|  | Смена трубопроводов водоснабжения ГВС |  | октябрь |  |  | 5325 |
|  | Подготовка к отопительному сезону(ревизия. запуск системы отопления, проверка работоспособности и проф.обкатка резервных насосов. проверка степени загрязненности и производ-ти теплообменников, проверка работоспособности систем автоматики сервоприводов и датчиков температуры, контроль исправности измерит. приборов, прочистка фильтров ) |  | октябрь-ноябрь | подвал,тех,этаж |  | 2200 |
|  | Ремонт системы отопления, замена трубопровода |  | декабрь | кв,1,6 |  | 1512 |
|  | Ремонт ситемы отопления,замена трубопровода |  | декабрь | кв,8 |  | 1093 |
|  | Ремонт системы отопления, замена трубопровода |  | декабрь | кв,47 |  | 2051 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 64511 |
|  | работы по аварийным заявкам |  |  |  |  |  |
|  | МУП "Водоканал" |  |  |  |  |  |
|  | прочистка канализационной сети |  |  | 0 | 4368,7 | 4368,7 |
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Подряд |  |  |  |  |  |
|  | ООО "ВДС" |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутренней канализации |  |  |  |  | 54634 |
|  | Промывка теплообменника в тепловом пункте |  |  |  |  | 2600 |
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | Всего |  |  |  |  | 57 234,00 |
|  | Текущий ремонт |  | период | объект |  | Сумма |
|  | заделка окон на тех этаже |  | январь | подъезд 3 | 0 | 1232 |
|  | Заделка отверстий в бетонном перекрытии насосной |  | январь | 0 | 0 | 1088 |
|  | заделка окон на тех этаже, идр |  | февраль | 1,5 подъезд | 0 | 3546 |
|  | Ремонт лавочек,покраска |  | апрель | 0 | 0 | 571 |
|  | Ремонт дверного полотна,смена стекла |  | июль | тех этаж 3 подъезд | 0 | 2816 |
|  | очистка ливневой канализации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Заделка чердачных окон |  | сентябрь | 0 | 0 | 4317 |
|  | Прочитка вент,каналов в квартирах |  | октябрь | 0 | 0 | 15400 |
|  | Изоляция теплопункта |  | ноябрь | 0 | 0 | 28352 |
|  | Изготовление метал. ограждения мусорной площадки длядома |  | ноябрь | 0 | 0 | 15000 |
|  | Герметизация межпанельных швов |  | ноябрь | 0 | 0 | 18045 |
|  | итого |  |  |  |  | 90 367,00 |
|  | Работы указаны согласно актов выполненных работ |  | за период | декабрь | 2009 | года |
|  |  |  |  | декабрь | 2010 | года |

|  | Отчет управляющей компании |
| --- | --- |
|  | ООО "Эгида-Строй-Инвест" |
|  | по услугам,работам по управлению,содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома ,по предоставлению коммунальных услуг. |
|  | за период | январь | 2011г. - | по | декабрь | 2011г |  |  |
|  | ул. | Фермора | дом | 4 |  |  |  |  |
| Техническая характеристика дома |
|  | общ.площадь дома | Этажность | Год постройки | кол-во квартир | кол-во проживающих | лифт |  | Придомовая территория |
|  | 12384,4 | 9 | 2007 | 205 | 205 | 6 | газ | 9576,3 |
|  | Факт. остаток денежных средст на 1,01,2011 | -284 813,33 |
|  | Начислено платежей |  |  |  |  | 2135745,19 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание жилья |  |  |  |  |  | 1632800,36 |
|  | вывоз ТБО |  |  |  |  |  | 185439,97 |
|  | Обслуживание лифта |  |  |  |  | 317504,86 |
|  | Оплачено населением |  |  |  |  | 2175974,73 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание жилья |  |  |  |  |  | 1662778,69 |
|  | вывоз ТБО |  |  |  |  |  | 188895,43 |
|  | Обслуживание лифта |  |  |  |  | 324300,61 |
|  | Просроченная задолженность на 01.01.2011 год |  | -132747,45 |
|  | Сумма затраченная на обслуживание дома |  | 2 009 308,02 |
|  | Санитарное содержание общего имущества дома |  |  | 372 260,95 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | уборка лестничной клетки 1-го этажа и кабины лифта,подметание лестнич. маршей | 163474,08 |
|  | уборка придомовой терр-рии |  |  |  |  | 105484,8 |
|  | окос придомовой тер-рии |  |  |  |  | 19749 |
|  | материалы(спецтехника,пескосолян смесь,инвентарь,дезинфекция) | 19933,54 |
|  | вывоз КГМ |  |  |  |  |  | 60811,53 |
|  | Тех.обслуж. жилого фонда |  |  |  |  | 333057,98 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | текущий ремонт |  |  |  |  |  | 97017 |
|  | Обслуживание ВДС |  |  |  |  |  | 214697,98 |
|  | обслуживание ВПУ(насосы) |  |  |  |  | 51120 |
|  | ремонтные работы на инженер. сетях |  |  |  | 29315 |
|  | Обслуживание ИТП |  |  |  |  |  | 63293,60 |
|  | подряд |  |  |  |  |  |  | 21620,60 |
|  | работы по аварийным заявкам |  |  |  |  | 49348,78 |
|  | электротехнические работы |  |  |  |  | 21343,00 |
|  | Админ.-управлен.расходы |  |  |  |  | 310891,55 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | услуги по управлению |  |  |  |  |  | 243724,99 |
|  | налоговые отчисления |  |  |  |  |  | 40125,46 |
|  | прочие хоз расходы |  |  |  |  |  | 27041,11 |
|  | Прочие расходы |  |  |  |  |  | 132155,00 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦ ком.сбор "Симплекс" |  |  |  |  |  | 59445,12 |
|  | услуги банка |  |  |  |  |  | 65279,24 |
|  | услуги почты |  |  |  |  |  | 7430,64 |
|  | Обслуж. и содержание лифтового хоз-ва |  |  |  | 288691,20 |
|  | Вывоз и размешение ТБО |  |  |  |  | 217789,31 |
|  | Электроэнергия МОП |  |  |  |  |  | 126692,16 |
|  | Обслуживание ВДГО |  |  |  |  |  | 28236,43 |
|  | Рентабельность |  |  |  |  |  | 199533,44 |
|  | Остаток денежных средств | по дому | за отчетный период |  | 166 666,71 |
|  | Итого остаток за период обслуживания |  |  | -118 146,63 |
|  | Перечень проведенных работ и их стоимость |
|  | расходы по лифтовому хоз-ву |  | стоимоть | кол-во |  | сумма |
|  | наименование работ в т.ч. |  |  |  |  |  |
| 1 | Освидетельствование лифтов |  | 2 880,00 | 6,00 | 17 280,00 | 17 280,00 |
| 2 | Страхование лифтов |  | 400,00 | 6,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 3 | диспетчерское обслуживание |  | 236,00 | 6,00 | 1 416,00 | 16 992,00 |
| 5 | тех.обслуживание лифтов в рамках договора |  | 2 832,00 | 6,00 | 16 992,00 | 203 904,00 |
| 6 | ремонт диспетчерской связи |  | - | - | - | - |
|  | итого |  | - | - | - | 240 576,00 |
|  | накладные расходы |  |  |  |  | 48 115,20 |
|  | итого |  |  |  |  | 288 691,20 |
|  | электроэнергия |  |  | квт | цена | сумма |
|  | Электроэнергия МОП |  | 2011 | 46578 | 2,72 | 126692,16 |
|  | Электрохозяйство |  | период | объект | кол-во | Сумма |
|  | Ремонт групповых щитков на л/к со сменой автоматов |  | май |  | 1 | 1315 |
|  | смена ламп накаливания |  |  |  | 3 |  |
|  | Ремонт групповых щитков на л/к без смены автоматов |  | июнь |  | 56 | 16323 |
|  | Замена трансформатора тока в ВРУ |  | сентябрь |  | 1 | 4359 |
|  | Смена светильников с лампами накаливанимя |  |  |  | 1 |  |
|  | смена ламп накаливания |  | октябрь |  | 21 | 1862 |
|  | смена ламп накаливания |  |  |  | 8 | 794 |
|  | смена выключателей |  |  |  | 1 |  |
|  | итого |  |  |  |  | 25 702,00 |
|  | Сантехнические работы (ВДС) |  | период |  |  | Сумма |
|  | Смена арматуры вентелей и клапанов (обратных муфтовых) |  | январь |  |  | 1332 |
|  | Смена трубопровода водоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт на системе отопления со вскрытием полов и заменой участка трубопровода |  | январь |  |  | 20517 |
|  | Ремонт на системе водоснабжения со сменой трубопровода |  | март |  | 1-й подъезд | 1164 |
|  | Смена арматуры вентелей и клапанов (обратных муфтовых) |  | июль |  |  | 437 |
|  | Перемотка радиаторных пробок в квартире |  | сентябрь |  |  | 352 |
|  | Регулировка системы отопления |  | октябрь |  |  | 4739 |
|  | Смена труб ППР на системе отопления |  | ноябрь |  |  | 229 |
|  | Смена арматуры вентелей и клапанов (обратных муфтовых),смена труб водоснабжения |  | декабрь |  |  | 545 |
|  | Регулировка системы отопления |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 29315 |
|  | Подряд |  |  |  | кол-во | 0 |
|  | прочистка канализазионной сети | 2 | февраль |  | 2543,6 | 5087,2 |
|  | прочистка канализазионной сети | 1,5 | апрель |  | 2543,6 | 3815,4 |
|  | прочистка канализазионной сети | 1,5 | май |  | 2543,6 | 3815,4 |
|  | прочистка канализазионной сети | 3,5 | август |  | 2543,6 | 8902,6 |
|  | итого |  |  |  |  | 21620,6 |
|  | Обслуживание ИТП |  |  |  |  |  |
|  | Подряд ИП Кубышкин |  |  |  |  |  |
|  | Замена расширительного бака,замена клапана |  | апрель | ИТП |  | 2100 |
|  | установка модема на тепловой счетчик |  | март | ИТП | 2 | 5000 |
|  | Установка поверенных манометров |  | июль | ИТП | 8 | 800 |
|  | Установка вентиля |  | июль | ИТП | 4 | 1200 |
|  | Замена манометра |  | июль | ИТП | 6 | 3200 |
|  | Замена вентиля о 50мм с заменой участка трубы,установка вентиля О 15мм |  | июль | ИТП | 2 | 4050 |
|  | Подготовка к отопительному сезону(ревизия.запуск системы отопления,проверка работоспособности и проф.обкатка резервных насосов.проверка степени загрязненности и производ-ти теплообменников,проверка работоспособности систем автоматики сервоприводов и датчиков температуры,контроль исправности измерити.приборов,прочистка фильтров ) |  | август | ИТП |  | 5193,6 |
|  | установка термометров |  | июль | ИТП | 1 | 350 |
|  | Опрессовка |  |  |  |  | 2000 |
|  | Профилактическое обслуживание теплового счетчика |  | январь,апрель,июль,октябрь | ИТП |  | 8000 |
|  | Снятие показаний теплового счетчика |  | ежемесячно | ИТП | 12 | 2400 |
|  | Всего |  |  |  |  | 34 293,60 |
|  | АРС |  | месяц |  | стоимость | сумма |
|  | Осмотр щита,подтянули к-ты вкл | 20 | январь |  | 1335 | 445 |
|  | Прочистка канализации лежака | 60 | январь |  | 1335 | 1335 |
|  | закрытие крана на подвод к п\сушителю | 20 | январь |  | 1335 | 445 |
|  | прочистка стояка,лежака | 60 | февраль |  | 1335 | 1335 |
|  | прочистка канализации -лежака | 60 | март |  | 1335 | 1335 |
|  | прочистка канализации -лежака | 60 | март |  | 1335 | 1335 |
|  | прочистка канализации -лежака | 60 | март |  | 1335 | 1335 |
|  | прочистка канализации -лежака | 60 | апрель |  | 1335 | 1335 |
|  | прочистка канализации -лежака | 60 | июнь |  | 1335 | 1335 |
|  | прочистка канализации -лежака | 60 | июнь |  | 1335 | 1335 |
|  | прочистка канализации кухон стояк и лежак | 60 | июль |  | 1335 | 1335 |
|  | отк. Автомат КЗ в квартире | 20 | июль |  | 1335 | 445 |
|  | прочистка канализации -лежака | 60 | июль |  | 1335 | 1335 |
|  | прочистка канализации -лежака | 90 | июль |  | 1335 | 2002,5 |
|  | прочистка канализации -лежака | 60 | август |  | 1335 | 1335 |
|  | прочистка канализации -лежака | 60 | август |  | 1335 | 1335 |
|  | прочистка канализации -лежака | 60 | август |  | 1335 | 1335 |
|  | прочистка канализации -лежака | 60 | август |  | 1335 | 1335 |
|  | прочистка канализации -лежака | 60 | август |  | 1335 | 1335 |
|  | прочистка канализации -лежака | 60 | сентябрь |  | 1335 | 1335 |
|  | течь из верхних квартир жильцы не открыли | 20 | октябрь |  | 1335 | 445 |
|  | прочистка кунонного стояка и лежака | 60 | октябрь |  | 1335 | 1335 |
|  | прочистка канализации -лежака | 60 | октябрь |  | 1335 | 1335 |
|  | прочистка канализации -лежака | 60 | октябрь |  | 1335 | 1335 |
|  | прочистка канализации -лежака с ревизией | 60 | ноябрь |  | 1335 | 1335 |
|  | прочистка канализации -лежака с ревизией | 60 | ноябрь |  | 1335 | 1335 |
|  | Прочистка лежака в подвале | 60 | ноябрь |  | 1335 | 1335 |
|  | Прочистка лежака в подвале | 60 | ноябрь |  | 1335 | 1335 |
|  | Прочистка лежака в подвале | 60 | ноябрь |  | 1335 | 1335 |
|  | отчисления в рамках договора | 12384,4 | январь2011-декабрь 2011 |  | 0,1 | 14861,28 |
|  | Всего |  |  |  |  | 49348,78 |
|  | Текущий ремонт |  | период | объект |  | Сумма |
|  | Перебивка вентканала |  | февраль |  | кв 142 | 550 |
|  | Ремонт дверной коробки,замена фурнитуры(петель) |  | февраль |  | 2-й подъезд | 3407 |
|  | Ремонт межэтажных дверей,дреных коробок |  | март |  | 2-й подъезд | 1846 |
|  | Перебивка вентканала |  | март |  | кв 148 | 550 |
|  | Герметизация швов на кровле устройство отлива |  | апрель |  |  | 2384 |
|  | Укрепление балконного ограждения |  | май |  | кв 182 | 695 |
|  | Утепление мусорокамер |  | июнь |  | 5-й подъезд | 4595 |
|  | Ремонт штукатурки стен фасада , крыльца |  | июнь |  | 3-й подъезд | 2738 |
|  | Герметизация межпанельных швов швов |  | июль |  | кв,34,59,63,81,124,128,129,134,148,163,203,204 | 69463 |
|  | Ремонт двери |  | сентябрь |  | тех.этаж | 1029 |
|  | Установка дверей в тамбуре,смена фурнитуры на дверных полотнах |  | ноябрь |  | 2-й подъезд | 5140 |
|  | Стяжка цементного поло после ремонта на системе отопления |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка ливневой канализации |  | декабрь |  | кровля | 4620 |
|  | Установка межэтажных дверей |  |  |  | 5-й подъезд |  |
|  | Ремонт дверной коробки,замена фурнитуры(петель) |  |  |  |  |  |
|  | итого |  |  |  |  | 97 017,00 |
|  | Работы указаны согласно актов выполненных работ |  | за период | январь | 2011г. - |  |
|  |  |  |  | декабрь | 2011г. - |  |
| * | ИТП-индивидуальный тепловой пункт |  |  |  |  |
| * | ВДС-внутридомовые сети |  |  |  |  |  |
| * | ВДГО-внутридомовое газовое оборудование |  |  |  |