|  | Отчет управляющей компании |
| --- | --- |
|  | ООО "Эгида-Строй-Инвест" |
|  | по услугам, работам по управлению, содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, по предоставлению коммунальных услуг. |
|  | за период | январь | 2012 | по | декабрь | 2012 |  |  |
|  | ул. | Фермора | дом | 4 |  |  |  |  |
| Техническая характеристика дома |
|  | Общая площадь дома | Этажность | Год постройки | кол-во квартир | кол-во проживающих | лифт |  | Придомовая территория |
|  | 12384,4 | 9 | 2007 | 205 | 205 | 6 | газ | 9576,3 |
|  | Факт. остаток денежных средств на 1.01.2012 | -118 146,63 |
|  | Начислено платежей |  |  |  |  | 2160186,21 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание жилья |  |  |  |  |  | 1560434,4 |
|  | вывоз ТБО |  |  |  |  |  | 187252,44 |
|  | Обслуживание лифта |  |  |  |  | 321461,04 |
|  | электроэнергия МОП |  |  |  |  |  | 91038,33 |
|  | Оплачено населением |  |  |  |  | 2152076,68 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание жилья |  |  |  |  |  | 1569199,2 |
|  | вывоз ТБО |  |  |  |  |  | 186493,95 |
|  | Обслуживание лифта |  |  |  |  | 318512,76 |
|  | электроэнергия МОП |  |  |  |  |  | 77870,77 |
|  | Просроченная задолженность на 01.01.2013 год |  | -138830,85 |
|  | Сумма затраченная на обслуживание дома |  | 1 969 107,59 |
|  | Санитарное содержание общего имущества дома |  |  | 376 170,29 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | уборка лестничной клетки 1-го этажа и кабины лифта, подметание лестничных маршей | 163474,08 |
|  | уборка придомовой терр-ии |  |  |  |  | 105484,8 |
|  | окос придомовой тер-ии |  |  |  |  | 19749 |
|  | Материалы (спецтехника ,пескосоляная смесь, инвентарь, дезинфекция) | 19933,54 |
|  | вывоз КГМ |  |  |  |  |  | 64720,87 |
|  | Тех. обслуж. жилого фонда |  |  |  |  | 280498,20 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | текущий ремонт |  |  |  |  |  | 115990 |
|  | Обслуживание ВДС |  |  |  |  |  | 134682,20 |
|  | обслуживание ВПУ (насосы) |  |  |  |  | 51120 |
|  | ремонтные работы на инженер. сетях |  |  |  | 9264 |
|  | Обслуживание ИТП |  |  |  |  |  | 43648,20 |
|  | подряд |  |  |  |  |  |  | 18450,00 |
|  | работы по аварийным заявкам |  |  |  |  | 12200,00 |
|  | электротехнические работы |  |  |  |  | 29826,00 |
|  | Админ.-управлен. расходы |  |  |  |  | 310891,55 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | услуги по управлению |  |  |  |  |  | 243724,99 |
|  | налоговые отчисления |  |  |  |  |  | 40125,46 |
|  | прочие хоз. расходы |  |  |  |  |  | 27041,11 |
|  | Прочие расходы |  |  |  |  |  | 131438,06 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦ ком. сбор "Симплекс" |  |  |  |  |  | 59445,12 |
|  | услуги банка |  |  |  |  |  | 64562,30 |
|  | услуги почты |  |  |  |  |  | 7430,64 |
|  | Обслуж. и содержание лифтового хоз-ва |  |  |  | 288691,20 |
|  | Вывоз и размещение ТБО |  |  |  |  | 217789,31 |
|  | Электроэнергия МОП |  |  |  |  |  | 147088,64 |
|  | Обслуживание ВДГО |  |  |  |  |  | 28236,43 |
|  | Рентабельность |  |  |  |  |  | 188303,90 |
|  | Остаток денежных средств | по дому | за отчетный период |  | 182 969,09 |
|  | Итого остаток за период обслуживания на 01.01.2013 года |  | 64 822,47 |
|  | Перечень проведенных работ и их стоимость |
|  | расходы по лифтовому хоз-ву |  | стоимоть | кол-во |  | сумма |
|  | наименование работ в т.ч. |  |  |  |  |  |
| 1 | Освидетельствование лифтов |  | 2 880,00 | 6 | 17 280,00 | 17 280,00 |
| 2 | Страхование лифтов |  | 400,00 | 6 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 3 | диспетчерское обслуживание |  | 236,00 | 6 | 1 416,00 | 16 992,00 |
| 5 | тех. обслуживание лифтов в рамках договора |  | 2 832,00 | 6 | 16 992,00 | 203 904,00 |
| 6 | ремонт диспетчерской связи |  | - | - | - | - |
|  | итого |  | - | - | - | 240 576,00 |
|  | накладные расходы |  |  |  |  | 48 115,20 |
|  | итого |  |  |  |  | 288 691,20 |
|  | электроэнергия |  |  | квт | цена | сумма |
|  | электроэнергия МОП |  | январь-июнь | 27766 | 2,72 | 75523,52 |
|  | Электроэнергия МОП |  | июль-декабрь | 24849 | 2,88 | 7355,52 |
|  | ИТОГО |  | 0 | 52615 | 0 | 147088,64 |
|  | Электрохозяйство |  | период | объект | кол-во | Сумма |
|  | смена ламп накаливания |  | март | 0 | 4 | 677 |
|  | Смена светильников с лампами накаливания |  | март | 0 | 5 | 2311 |
|  | смена ламп накаливания |  | апрель | 0 | 12 | 1064 |
|  | смена ламп накаливания, патронов |  | май | 0 | 19/2 | 1852 |
|  | Перенос учета эл. энергии из теплопункта в ВРУ |  | июнь | 0 | 0 | 2699 |
|  | смена ламп накаливания |  | июнь | 0 | 6 | 532 |
|  | смена ламп накаливания |  | июль | 0 | 31 | 3234 |
|  | Смена светильников с лампами накаливания |  |  | 0 | 1 | 462 |
|  | смена ламп накаливания |  | октябрь | 0 | 30 | 1432 |
|  | Ремонт групповых щитков на л/к без смены автоматов |  | октябрь | 0 | 0 | 10690 |
|  | смена ламп накаливания |  | ноябрь | 0 | 5 | 443 |
|  | итого |  |  |  |  | 29 826,00 |
|  | Сантехнические работы (ВДС) |  | период |  |  | Сумма |
|  | Ремонт на системе отопления со вскрытием полов и заменой участка трубопровода |  | январь |  |  | 1565 |
|  | Ремонт на системе отопления с заменой участка трубопровода, смена сгонов |  |  |  |  | 2534 |
|  | Ремонт на системе отопления |  | апрель |  |  | 2097 |
|  | Регулировка системы отопления |  | октябрь |  | 0 | 3068 |
|  | ИТОГО |  | 0 | 0 | 0 | 9264 |
|  | Подряд | 0 | 0 | 0 | кол-во | 0 |
|  | прочистка канализационной сети | 2,5 | апрель |  | 7380 | 18450 |
|  | итого |  |  |  |  | 18450 |
|  | Обслуживание ИТП |  |  |  |  |  |
|  | Подряд ИП Кубышкин |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Замена насоса |  | февраль | ИТП | 1- теплопункт | 10461 |
|  | Подготовка к отопительному сезону (ревизия запуск системы отопления, проверка работоспособности и проф.обкатка резервных насосов. проверка степени загрязненности и производ-ти теплообменников ,проверка работоспособности систем автоматики сервоприводов и датчиков температуры, контроль исправности измерительных .приборов ,прочистка фильтров) |  | август | ИТП | 2 | 10387,2 |
|  | установка термометров |  | июль | ИТП | 1 | 0 |
|  | Опрессовка |  |  |  |  | 2000 |
|  | Профилактическое обслуживание теплового счетчика |  | январь,апрель,июль,октябрь | ИТП | 0 | 16000 |
|  | Снятие показаний теплового счетчика |  | ежемесячно | ИТП | 12 | 4800 |
|  | Всего |  |  |  |  | 43 648,20 |
|  | АРС |  | месяц | 0 | стоимость | сумма |
|  | Осмотр щита, подтянули к-ты вкл. | 0 | январь |  | 1200 | 0 |
|  | Прочистка канализации лежака | 60 | март | 0 | 1200 | 1200 |
|  | прочистка канализации -лежака | 60 | март | 0 | 1200 | 1200 |
|  | Устранение течи на радиаторе отопления | 30 | апрель |  | 1200 | 600 |
|  | прочистка канализации -лежака | 60 | май | 0 | 1200 | 1200 |
|  | прочистка канализации -лежака | 60 | май | 0 | 1200 | 1200 |
|  | прочистка канализации -лежака | 60 | май | 0 | 1200 | 1200 |
|  | Отключение стояка ГВС | 40 | май | кв,170 | 1200 | 800 |
|  | прочистка канализации -лежака | 60 | июнь | кв.1 | 1200 | 1200 |
|  | прочистка канализации кухонный стояк и лежак | 60 | ноябрь | кв,159 | 1200 | 1200 |
|  | прочистка канализации -лежака из колодца | 60 | ноябрь | кв,59 | 1200 | 1200 |
|  | прочистка канализации -лежака с контуклона | 60 | ноябрь | кв,59 | 1200 | 1200 |
|  | прочистка канализации кухон стояк и лежак в подвале | 60 | ноябрь | кв,70 | 1200 | 1200 |
|  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 12200 |
|  | Текущий ремонт |  | период | объект |  | Сумма |
|  | Заделка трещин в подъезде |  | февраль | 0 | 5-й подъезд | 2157 |
|  | Ремонт дверной коробки, замена фурнитуры(петель) |  | май | 0 | 4-й,5-й подъезд | 6641 |
|  | Проверка вент каналов |  | июль |  | 0 | 13200 |
|  | Заделка трещин в подъезде |  | июнь | 0 | 0 | 34698 |
|  | Заливка полов после ремонта на системе отопления |  | июнь | 0 | 0 | 729 |
|  | Установка замка на входную дверь, заделка короба труб отопления |  | июнь | 0 | 4-й подъезд | 738 |
|  | Ремонт штукатурки корон крыльца |  | июль | 0 | 3-2,4-й,5-й подъезд | 14070 |
|  | Укладка тротуарной плитки ,ремонт метал. двери |  | август | 0 | 5-й подъезд | 10131 |
|  | Очистка козырьков над входом в подъезды от мусора |  | август | 0 | 0 | 2423 |
|  | Смена дверных ручек |  | сентябрь | 0 | 6-й,5-й подъезд | 619 |
|  | Герметизация межпанельных швов |  | сентябрь | 0 | 0 | 25123 |
|  | Смена доводчика |  | ноябрь | 0 | 2-й подъезд | 1807 |
|  | Ремонт парапета на кровле |  | ноябрь | 0 | 0 | 2016 |
|  | Смена доводчика |  | декабрь | 0 | 2-й подъезд | 1638 |
|  | итого |  |  |  |  | 115 990,00 |
|  | Работы указаны согласно актов выполненных работ |  | за период | январь | 2012 |  |
|  |  |  |  | декабрь | 2012 |  |