Утверждаю

Директор УК ООО « Эгида-Строй-Инвест»

________________________Альтман С.Ю.

«___»_________________________2012 г.

ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА НА 2013 ГОД

УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЭГИДА-СТРОЙ-ИНВЕСТ»

по жилому дому ул. Гайдара   дом № 4б

| № п.п. | Вид работ | Ед. изм. | Объем ремонтных работ | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обследование и прочистка вентиляционных каналов | шт. |  | 4 кв.2013 г. |  |
|  | Забивка окон на тех. этаже, тех.подполье | шт. | по мере необходимости | 3 кв.2013 г. | выполнено |
|  | Регулировка повысительных насосов | шт. | 1 | 2 кв. 2013 г. | выполнено |
|  | Прочистка ливневой канализации | м.п. | по мере необходимости | В течение всего года | выполнено |
|  | Ремонт крылец, смена отсутствующей плитки в подъездах | шт | по мере необходимости | 3-й квартал | выполнено |
|  | Утепление труб на тех. этаже и в тех.подполье | мп | по мере необходимости | 3-й квартал | выполнено |
|  | Ремонт межэтажных дверей, дверей на тех. этаж | шт | по мере необходимости | 1-4-й квартал 2013 г. | выполнено |
|  | Постановка доводчиков на межэтажные двери | шт | по заявкам квартиросъемщиков | 1-4-й квартал 2013 г. | выполнено |
|  | смена автоматических спускников воздуха на техническом этаже. | шт | по мере необходимости | 3-й квартал 2012 г. | выполнено |
|  | Регулировка системы отопления и горячего водоснабжения, промывка теплообменников, чистка фильтров. | систем | 1 | 3-й квартал 2012 г. | выполнено |
|  | Смена вентилей, запорной арматуры в техническом подполье жилого дома, прочистка и промывка внутренней и дворовой канализации |  | по мере необходимости | 1-4-й квартал 2013 г. | выполнено |
|  | Замена светильников в местах общего пользования, эл.ламп. на энергосберегающие, автоматических выключателей, пакетных переключателей, электрических счетчиков, установка выключателей с датчиком движения, ревизия вводных и этажных эл.щитов |  |  | 1-4-й квартал 2013 г. | выполнено |
|  | Освидетельствование лифтов | шт | 4 | 2-й квартал 2013 г. | выполнено |
|  | Очистка технического этажа, технического подполья, кровли от мусора |  |  | 3-й квартал 2013 г. | выполнено |
|  | Ремонт кровли отдельными местами | м2 | По мере необходимости | 3-й квартал 2013 г. | выполнено |

Перечень работ по текущему ремонту  подлежит корректировки в зависимости от сезонных осмотров, решения общего собрания собственников жилых помещений, либо непредвиденных и аварийных ситуаций, а так же выполнение работ по текущему ремонту зависит от процента сбора денежных средств  по данной статье расходов.

Инженер  УК ООО « Эгида-Строй-Инвест»                                                                                  Шадрина Е.А.