Утверждаю

Директор УК ООО « Эгида-Строй-Инвест»

________________________Альтман С.Ю.

«___»__________________________2012 г.

ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА НА 2013 ГОД

УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЭГИДА-СТРОЙ-ИНВЕСТ»

по жилому дому ул. Осенняя   дом № 7

| № п.п. | Вид работ | Ед. изм. | Объем ремонтных работ | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследование и прочистка вентиляционных каналов | шт. |  | 4 кв.2013 г. | выполнено |
| 4. | Регулировка повысительных насосов | шт. | 1 | 2 кв. 2013 г. | выполнено |
| 5. | Прочистка ливневой канализации | м.п. | по мере необходимости | В течение всего года | выполнено |
| 9. | Постановка доводчиков на входные двери | шт | по заявкам квартиросъемщиков | 1-4-й квартал 2013 г. | выполнено |
| 12 | Смена вентилей, запорной арматуры в техническом подполье жилого дома, прочистка и промывка внутренней и дворовой канализации |  | по мере необходимости | 1-4-й квартал 2013 г. | выполнено |
| 13. | Замена светильников в местах общего пользования, эл.ламп. на энергосберегающие, автоматических выключателей, пакетных переключателей, электрических счетчиков, установка выключателей с датчиком движения, ревизия вводных и этажных эл.щитов |  |  | 1-4-й квартал 2013 г. | выполнено |
| 15. | Освидетельствование лифтов | шт | 3 | 2-й квартал 2013 г. | выполнено |
| 18. | Очистка технического этажа, технического подполья |  | по мере необходимости | 3-й квартал 2013 г. | выполнено |
| 19. | Ремонт кровли отдельными местами | м2 | по мере необходимости | 3-й квартал 2013 г. | выполнено |

Перечень работ по текущему ремонту  подлежит корректировки в зависимости от сезонных осмотров, решения общего собрания собственников жилых помещений, либо непредвиденных и аварийных ситуаций, а так же выполнение работ по текущему ремонту зависит от процента сбора денежных средств  по данной статье расходов.

Инженер  УК ООО « Эгида-Строй-Инвест»                                                                                  Шадрина Е.А.