|  | Отчет управляющей компании |
| --- | --- |
|  | ООО "Эгида-Строй-Инвест" |
|  | по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. |
|  | за период | декабрь | 2009г. - | по | декабрь | 2010г. |  |  |
|  | ул. | Маточкина | дом | 7 |  |  |  |  |
| Техническая характеристика дома |
|  | общ.площадь дома | Этажность | Год постройки | кол-во квартир | кол-во проживающих | лифт |  | Придомовая территория |
|  | 7526,5 | 16 | 2008 | 128 | 343 | 2 | газ | 0 |
|  | Начислено платежей |  |  |  |  | 1426035,52 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание жилья |  |  |  |  |  | 1082284,67 |
|  | вывоз ТБО |  |  |  |  |  | 225675,14 |
|  | Обслуживание лифта |  |  |  |  | 118075,71 |
|  | Оплачено населением |  |  |  |  | 1181410,86 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание жилья |  |  |  |  |  | 887800,49 |
|  | вывоз ТБО |  |  |  |  |  | 192990,76 |
|  | Обслуживание лифта |  |  |  |  | 100619,61 |
|  | Просроченная задолженность на 01.01.2011 год |  | -218063,5 |
|  | Сумма затраченная на обслуживание дома |  | 1 334 74,84 |
|  | Санитарное содержание общего имущества дома |  |  | 202 11,59 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | уборка лестничных клеток |  |  |  |  | 74512,35 |
|  | уборка придомовой терр-рии |  |  |  |  | 81474,848 |
|  | окос придомовой тер-рии |  |  |  |  | 10366,02 |
|  | материалы(спецтехника,пескосолян смесь,инвентарь,дезинфекция) | 13141,34 |
|  | вывоз КГМ |  |  |  |  |  | 22617,03 |
|  | Тех.обслуж. жилого фонда |  |  |  |  | 339891,65 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | текущий ремонт |  |  |  |  |  | 185547 |
|  | Обслуживание ВДС |  |  |  |  |  |  |
|  | обслуживание ВПУ(насосы) |  |  |  |  | 36920 |
|  | ремонтные работы на инженер. сетях |  |  |  | 43211,84 |
|  | обслуж.счетч.тепл.энергии,теплообм. |  |  |  | 32057,86 |
|  | подряд |  |  |  |  |  |  | 9760,00 |
|  | работы по аварийным заявкам |  |  |  |  | 10451,95 |
|  | электротехнические работы |  |  |  |  | 21943,00 |
|  | Админ.-управлен.расходы |  |  |  |  | 204686,46 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | услуги по управлению |  |  |  |  |  | 160464,98 |
|  | налоговые отчисления |  |  |  |  |  | 26418,02 |
|  | прочие хоз расходы |  |  |  |  |  | 17803,47 |
|  | Прочие расходы |  |  |  |  |  | 79472,35 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦ ком.сбор "Симплекс" |  |  |  |  |  | 39137,80 |
|  | услуги банка |  |  |  |  |  | 35442,33 |
|  | услуги почты |  |  |  |  |  | 4892,23 |
|  | Обслуж. и содержание лифтового хоз-ва |  |  |  | 139928,79 |
|  | Вывоз и размешение ТБО |  |  |  |  | 143389,30 |
|  | Электроэнергия МОП |  |  |  |  |  | 118258,64 |
|  | Рентабельность 12% |  |  |  |  |  | 106536,06 |
|  | Остаток денежных средств | по дому |  |  |  | -152 863,98 |

|  | Перечень проведенных работ и их стоимость |
| --- | --- |
|  | Сумма расходов по лифтовому хоз-ву |  |  |  |  |  |
|  | наименование работ в т.ч. |  | стоимость | кол-во |  | сумма |
| 1 | Освидетельствование лифтов |  | 2 880,00 | 2,00 | 5760,00 | 5 760,00 |
| 2 | Страхование лифтов |  | 390,00 | 2,00 | 780,00 | 780,00 |
| 3 | диспетчерское обслуживание |  | 236,00 | 2,00 | 472,00 | 6 136,00 |
| 4 | тех.обслуживание лифтов в рамках договора |  | - | - | - | - |
| 5 | тех.обслуживание лифтов в рамках договора |  | 2 832,00 | 2,00 | 5 664,00 | 73 632,00 |
| 6 | ремонт диспетчерской связи |  | - | - | 453,40 | 453,40 |
|  | итого |  |  |  | - | 86 761,40 |
|  | накладные расходы |  |  |  | - | 17 352,28 |
|  | итого |  |  |  |  | 86308 |
|  |  |  |  | квт | цена | сумма |
|  | электроэнергия МОП |  |  | 3486 | 1,57 | 5473,02 |
|  | электроэнергия МОП |  |  | 65194 | 1,73 | 112785,62 |
|  | итого |  |  |  |  | 118258,64 |
|  | Электрохозяйство |  | период | квартира | шт | стоимость |
|  | смена люминесцентных ламп |  | январь | подъезд |  | 544 |
|  | ремонт групповых щитков на л\к |  |  |  |  | 0 |
|  | смена люминесцентных ламп |  | февраль | подъезд | 19 | 3483 |
|  | смена ламп накаливания ,выключателей |  | март | подъезд |  | 227 |
|  | смена люминесцентных ламп |  | май |  | 5 | 727 |
|  | смена люминесцентных ламп |  | апрель | подъезд |  | 1443 |
|  | смена светильников с лампами накаливания |  | июнь |  | 3 | 1671 |
|  | смена люминесцентных ламп |  | июль | подъезд | 2 | 367 |
|  | смена светильников с лампами накаливания |  | сентябрь |  | 1 | 435 |
|  | ремонт групповых щитков на л\к со сменой автоматов |  | ноябрь | подъезд |  | 8463 |
|  | смена люминесцентных ламп |  |  | подъезд | 14 |  |
|  | смена светильников с лампами накаливания |  |  |  | 1 |  |
|  | Ремонт групповых щитков на л\к |  | декабрь |  |  | 4583,00 |
|  | смена светильников с люминесцентными лампами |  |  |  |  |  |
|  | итого |  |  |  |  | 21 943,00 |
|  | Сантехнические работы (ВДС) |  |  |  |  |  |
|  | (ХВС, ГВС, система отопления, канализация |  |  |  |  |  |
| 1 | Регулировка системы отопления |  | декабрь | ИТП |  | 6049 |
|  | Смена кранов двойной регулировки на системе отопления, смена воздушных кранов радиаторов |  |  |  |  |  |
|  | смена воздушных кранов радиаторов |  |  | тех, этаж |  |  |
| 2 | Смена арматуры вентилей и клапанов (обратных муфтовых) и др. |  | декабрь |  |  | 517 |
| 3 | Смена кранов двойной регулировки |  | январь |  |  | 231 |
| 4 | Смена арматуры вентилей и клапанов (обратных муфтовых) и др. |  | апрель |  |  | 831 |
| 5 | Смена арматуры вентилей и клапанов (обратных муфтовых) смена регуляторов давления |  | май |  |  | 1488 |
| 6 | Смена арматуры вентилей и клапанов (обратных муфтовых) смена регуляторов давления |  | июнь |  |  | 2422 |
| 7 | Ревизия водомерного узла, техническое обслуживание насосной станции, монтажные работы по разводке силовых питающих кабелей ,рубильников и др, чистка фильтров |  | июнь |  |  | 15269,84 |
| 8 | Смена труб отопления на ППР |  | октябрь |  |  | 3254 |
| 9 | Подготовка к отопительному сезону(ревизия .запуск системы отопления, проверка работоспособности и проф.обкатка резервных насосов. проверка степени загрязненности и производительности теплообменников, проверка работоспособности систем автоматики сервоприводов и датчиков температуры, контроль исправности измерит. приборов, прочистка фильтров ) |  | октябрь-ноябрь | подвал, тех,этаж |  | 2200 |
| 10 | Смена пробко -спускных кранов,проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой |  | ноября |  |  | 254 |
| 11 | Монтажные работы в насосной(смена армированного шланга) |  | ноября |  |  | 6500 |
| 12 | ремонт системы отопления кв,72 |  | декабрь |  |  | 696 |
| 13 | Монтаж гидро компенсационных шлангов на напорных трубопроводах повысительных насосов |  | 0 |  |  | 3500 |
|  | итого |  | 0 |  |  | 43211,84 |
|  | МУП"Водоканал" |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прочистка канализационной сети |  | февраль | 0 | 2440 | 9760 |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | АРС |  |  |  |  |  |
|  | отчисления в рамках договора | 7526,5 | дек2009-дек2010 | 0 | 0,1 | 9784,45 |
|  | работы на системе отопления | 0,5 | март | кв,7 | 1335 | 667,5 |
|  | Всего |  |  |  |  | 10 451,95 |
|  | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена дверных доводчиков |  | февраль |  | 14 | 10081 |
| 2 | Ремонт дверных полотен |  | март |  | 4 | 4224 |
| 0 | Смена дверных приборов ручек ,шпингалетов |  |  |  |  | 0 |
| 0 | ремонт дверных коробок |  |  |  |  | 0 |
| 3 | Смена дверных приборов ручек-кнопок |  | май |  |  | 2236 |
| 4 | Изоляция помещения насосной станции |  | июнь |  |  | 45168 |
| 5 | Ремонт крыльца |  | август |  |  | 678 |
| 6 | Смена дверных доводчиков |  | октябрь |  |  | 2162 |
| 7 | Герметизация примыканий балконных козырьков |  | октябрь | кв,74,97,104,123 |  | 21656 |
| 8 | Ремонт штукатурки стен фасада |  | октябрь |  |  | 88270 |
| 9 | Герметезация балконного отлива |  | ноябрь | кв,97 |  | 3576 |
| 10 | Смена дверного доводчика, смена стекла в двери |  | ноябрь |  |  | 1484 |
| 11 | Смена дверной фурнитуры(замки, ручки) |  | декабрь |  |  | 458 |
| 12 | ремонт дверных коробок |  | декабрь |  | 10 | 4954 |
| 13 | изготовление аншлагов |  |  |  | 2 | 600 |
|  | итого |  |  |  |  | 185 547,00 |
|  | Работы указаны согласно актов выполненных работ |  | за период | декабрь | 2009 | года |
|  |  |  |  | декабрь | 2010 | года |
|  | справочно |  | начислено | оплачено | задолженность (-) ,переплата (+) | просроченная задолженность |
|  | отопление |  | 1 291973,34 | 917 795,15 | - 374 178,19 | -222111,41 |
|  | горячая вода(водо подогрев) |  | 551734,58 | 452 383,66 | - 99 350,92 | -49934,50 |
|  | хол. вода для горячей |  | 76228,95 | 65 857,50 | - 10 371,45 | -3139,29 |
|  | электроэнергия квартир |  | 514894,90 | 445 539,77 | - 69 355,13 | -24868,18 |
|  | Холодная вода |  | 126242,93 | 110 718,07 | - 15 524,86 | -5776,54 |
|  |  |  |  |  |  | -305829,92 |