|  | Отчет управляющей компании |
| --- | --- |
|  | ООО "Эгида-Строй-Инвест" |
|  | по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. |
|  | за период | декабрь | 2009г. - | по | декабрь | 2010г. |  |  |
|  | ул. | Маточкина | дом | 8 |  |  |  |  |
| Техническая характеристика дома |
|  | общ.площадь дома | Этажность | Год постройки | кол-во квартир | кол-во проживающих | лифт |  | Придомовая территория |
|  | 5898,6 | 9 | 2008 | 90 | 90 | 3 | газ | 5401 |
|  | Начислено платежей |  |  |  |  | 1098547,7 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание жилья |  |  |  |  |  | 840292,13 |
|  | вывоз ТБО |  |  |  |  |  | 95385,37 |
|  | Обслуживание лифта |  |  |  |  | 162870,2 |
|  | Оплачено населением |  |  |  |  | 957297,05 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание жилья |  |  |  |  |  | 733037,27 |
|  | вывоз ТБО |  |  |  |  |  | 141049,18 |
|  | Обслуживание лифта |  |  |  |  | 83210,6 |
|  | Просроченная задолженность на 01.01.2011 год |  | -55703,96 |
|  | Сумма затраченная на обслуживание дома |  | 1 043394,45 |
|  | Санитарное содержание общего имущества дома |  |  | 213258,93 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | уборка лестничной клетки 1-го этажа и кабины лифта,подметание лестнич. Маршей запасного выхода | 45419,22 |
|  | уборка придомовой терр-рии |  |  |  |  | 124167,68 |
|  | окос придомовой тер-рии |  |  |  |  | 15345 |
|  | материалы(спецтехника,пескосолян смесь,инвентарь,дезинфекция) | 10601,82 |
|  | вывоз КГМ |  |  |  |  |  | 17725,21 |
|  | Тех.обслуж. жилого фонда |  |  |  |  | 167912,99 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | текущий ремонт |  |  |  |  |  | 1818 |
|  | Обслуживание ВДС |  |  |  |  |  | 148756,99 |
|  | обслуживание ВПУ(насосы) |  |  |  |  | 55380 |
|  | ремонтные работы на инженер. сетях |  |  |  | 37969 |
|  | Обслуживание ИТП |  |  |  |  |  | 48086,79 |
|  | подряд |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | работы по аварийным заявкам |  |  |  |  | 7321,20 |
|  | электротехнические работы |  |  |  |  | 17338,00 |
|  | Админ.-управлен.расходы |  |  |  |  | 160415,01 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | услуги по управлению |  |  |  |  |  | 125758,15 |
|  | налоговые отчисления |  |  |  |  |  | 20704,09 |
|  | прочие хоз расходы |  |  |  |  |  | 13952,77 |
|  | Прочие расходы |  |  |  |  |  | 63225,72 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦ ком. сбор "Симплекс" |  |  |  |  |  | 30672,72 |
|  | услуги банка |  |  |  |  |  | 28718,91 |
|  | услуги почты |  |  |  |  |  | 3834,09 |
|  | Обслуж. и содержание лифтового хоз-ва |  |  |  | 155898,48 |
|  | Вывоз и размещение ТБО |  |  |  |  | 112375,76 |
|  | Электроэнергия МОП |  |  |  |  |  | 67773,55 |
|  | Обслуживание ВДГО |  |  |  |  |  | 14569,54 |
|  | Рентабельность 12% |  |  |  |  |  | 87964,47 |
|  | Остаток денежных средств | по дому |  |  |  | -86 097,40 |

|  | Перечень проведенных работ и их стоимость |
| --- | --- |
|  | расходы по лифтовому хоз-ву |  | стоимоть | кол-во |  | сумма |
|  | наименование работ в т.ч. |  |  |  |  |  |
| 1 | Освидетельствование лифтов |  | 2 880,00 | 3,00 | 8 640,00 | 8 640,00 |
| 2 | Страхование лифтов |  | 390,00 | 3,00 | 1 170,00 | 1 170,00 |
| 3 | диспетчерское обслуживание |  | 236,00 | 3,00 | 708,00 | 9 204,00 |
| 5 | тех.обслуживание лифтов в рамках договора |  | 2 832,00 | 3,00 | 8 496,00 | 110 448,00 |
| 6 | ремонт диспетчерской связи |  | - | - | 453,40 | 453,40 |
|  | итого |  | - | - | - | 129 915,40 |
|  | накладные расходы |  |  |  |  | 25 983,08 |
|  | итого |  |  |  |  | 155 898,48 |
|  | электроэнергия |  |  | квт | цена | сумма |
|  | электроэнергия МОП |  |  | 2613 | 2,24 | 5853,12 |
|  | электроэнергия МОП |  |  | 25069 | 2,47 | 61920,43 |
|  | итого |  |  |  |  | 67773,55 |
|  | Электрохозяйство |  | период | объект | кол-во | Сумма |
|  | смена светильников с лампами накаливания |  | декабрь |  |  | 494 |
|  | смен ламп накаливания |  | февраль |  | 17 | 1507 |
|  | смен ламп накаливания, патрона |  | март |  | 35 | 3187 |
|  | смен ламп накаливания |  | апрель |  | 22 | 1951 |
|  | ремонт групповых щитков на л\к со сменой автоматов |  | май |  | 1 | 2198 |
|  | смен ламп накаливания, |  |  |  | 12 | 0 |
|  | смена выключателей |  |  |  | 1 | 0 |
|  | смен ламп накаливания, |  | июнь |  | 52 | 4611 |
|  | смен ламп накаливания, |  | сентябрь |  | 6 | 532 |
|  | смен ламп накаливания, |  | ноябрь |  | 12 | 1149 |
|  | смена выключателей |  |  |  | 1 | 0 |
|  | ремонт групповых щитков на л\к со сменой автоматов |  | декабрь |  | 1 | 1709 |
|  | итого |  |  |  |  | 17 338,00 |
|  | Сантехнические работы (ВДС) |  | период |  |  | Сумма |
|  | Смена арматуры вентелей и клапанов (обратных муфтовых),регулировка системы отопления, смена сгонов |  | декабрь |  |  | 2183 |
|  | Ремонт системы отопления |  | март |  |  | 2058 |
|  | Ремонт системы отопления |  | апрель |  |  | 802 |
|  | Смена арматуры вентелей и клапанов (обратных муфтовых) и др. |  | июнь |  |  | 357 |
|  | Смена нипеля на сгонах |  | сентябрь |  | 4 | 433 |
|  | Смена сгонов утрубопроводов,смена крана Маевского |  |  |  | 3 | 3698 |
|  | Подготовка к отопительному сезону(ревизия, запуск системы отопления, проверка работоспособности и проф.обкатка резервных насосов, проверка степени загрязненности и производ-ти теплообменников, проверка работоспособности систем автоматики сервоприводов и датчиков температуры, контроль исправности измерит. приборов, прочистка фильтров ) |  | октябрь-ноябрь | подвал, тех, этаж |  | 2200 |
|  | Замена насоса ГВС |  | ноябрь |  |  | 18043 |
|  | Ремонт системы отопления |  | декабрь | кв,28 |  | 1395 |
|  | Монтаж временной системы водоснабжения |  | декабрь | насосная |  | 6800 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 37969 |
|  | МУП "Водоканал" |  |  |  |  | 0 |
|  | прочистка канализационной сети |  |  |  | 2440,4 | 7321,2 |
|  | Всего |  |  |  |  | - |
|  | АРС | час | месяц |  | стоимость | сумма |
|  | обследование системы водоотведения | 0,2 | март | кв,23 | 1335 | 267 |
|  | перекрытие на системе гор.водоснабжения | 0,2 | март | кв,5 | 1335 | 267 |
|  | перекрытие на системе гор.водоснабжения | 0,2 | июнь |  | 1335 | 267 |
|  | ремонтные работы на системе гор.водоснабжения | 1 | сентябрь | кв,8,20 | 1335 | 1335 |
|  | ремонтные работы на системе гор.водоснабжения | 1,2 | октябрь | кв,41 | 1335 | 1602 |
|  | отчисления в рамках договора | 5898,6 | дек2010-дек2011 |  | 0,1 | 7668,18 |
|  | Всего | 0 |  |  |  | 11406,18 |
|  | Текущий ремонт |  | период | объект |  | Сумма |
|  | заделка окон на тех этаже |  | октябрь |  |  | 382 |
|  | заделка подвальных окон фанерой |  | ноябрь |  |  | 513 |
|  | Смена дверных приборов петель |  | декабрь |  |  | 307 |
|  | весенний осмотр конструкц.элем.здания |  | апрель |  | фасад. кровля | 308 |
|  | осенний осмотр конструкц.элем.здания |  | сентябрь |  | фасад. кровля | 308 |
|  | итого |  |  |  |  | 1 818,00 |
|  | Работы указаны согласно актов выполненных работ |  | за период | декабрь | 2009 | года |
|  |  |  |  | декабрь | 2010 | года |
|  | справочно |  | начислено | оплачено | задолженность (-) ,переплата (+) | просроченная задолженность |
|  | отопление |  | 1 058797,18 | 855026,50 | - 203 770,68 | -66461,11 |
|  | горячая вода |  | 530780,05 | 436591,98 | - 94 188,07 | -41882,95 |
|  | Холодная вода для горячей |  | 76403,55 | 67056,12 | - 9347,43 | -1954,48 |
|  | электроэнергия квартир |  | 511698,24 | 426731,11 | - 84 967,13 | -37012,08 |
|  | Холодная вода |  | 98245,58 | 86825,13 | - 11 420,45 | -2081,19 |