|  | Отчет управляющей компании |
| --- | --- |
|  | ООО "Эгида-Строй-Инвест" |
|  | По содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. |
|  | за период | декабрь | 2009г. - | по | декабрь | 2010г. |  |  |
|  | ул. | Маточкина | дом | 9 |  |  |  |  |
| Техническая характеристика дома |
|  | общ.площадь дома | Этажность | Год постройки | кол-во квартир | кол-во проживающих | лифт |  | Придомовая территория |
|  | 9857,5 | 9 | 2007 | 170 | 495 | 5 | газ | 2634 |
|  | Начислено платежей |  |  |  |  | 1842967,29 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание жилья |  |  |  |  |  | 1412263,75 |
|  | вывоз ТБО |  |  |  |  |  | 160315,79 |
|  | Обслуживание лифта |  |  |  |  | 270387,75 |
|  | Оплачено населением |  |  |  |  | 1622246,31 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание жилья |  |  |  |  |  | 1245099,08 |
|  | вывоз ТБО |  |  |  |  |  | 141340,32 |
|  | Обслуживание лифта |  |  |  |  | 235806,91 |
|  | Просроченная задолженность на 01.01.2011 год |  | -77918,43 |
|  | Сумма затраченная на обслуживание дома |  | 1 697097,79 |
|  | Санитарное содержание общего имущества дома |  |  | 273633,13 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | уборка лестничной клетки 1-го этажа и кабины лифта,подметание лестнич. маршей | 97589,25 |
|  | уборка придомовой терр-рии |  |  |  |  | 109076,53 |
|  | окос придомовой тер-рии |  |  |  |  | 20568 |
|  | материалы(спецтехника,пескосолян смесь,инвентарь,дезинфекция) | 16777,70 |
|  | вывоз КГМ |  |  |  |  |  | 29621,65 |
|  | Тех.обслуж. жилого фонда |  |  |  | 280115,54 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | текущий ремонт |  |  |  |  |  | 100173 |
|  | Обслуживание ВДС |  |  |  |  |  | 148747,54 |
|  | обслуживание ВПУ(насосы) |  |  |  |  | 55380 |
|  | ремонтные работы на инженер. сетях |  |  |  | 30266 |
|  | Обслуживание ИТП |  |  |  |  |  | 48086,79 |
|  | подряд |  |  |  |  |  |  | 2200,00 |
|  | АРС |  |  |  |  |  |  | 12814,75 |
|  | электротехнические работы |  |  |  |  | 31195,00 |
|  | Админ.-управлен.расходы |  |  |  |  | 268079,03 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | услуги по управлению |  |  |  |  |  | 210161,90 |
|  | налоговые отчисления |  |  |  |  |  | 34599,83 |
|  | прочие хоз расходы |  |  |  |  |  | 23317,31 |
|  | Прочие расходы |  |  |  |  |  | 106333,76 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦ ком.сбор "Симплекс" |  |  |  |  |  | 51259,00 |
|  | услуги банка |  |  |  |  |  | 48667,39 |
|  | услуги почты |  |  |  |  |  | 6407,38 |
|  | Обслуж. и содержание лифтового хоз-ва |  |  |  | 259468,08 |
|  | Вывоз и размешение ТБО |  |  |  |  | 187797,79 |
|  | Электроэнергия МОП |  |  |  |  |  | 147910,54 |
|  | Обслуживание ВДГО |  |  |  |  |  | 24348,03 |
|  | Рентабельность 12% |  |  |  |  |  | 149411,89 |
|  | Остаток денежных средств | по дому |  |  |  | -74 851,48 |

|  | Перечень проведенных работ и их стоимость |
| --- | --- |
|  | расходы по лифтовому хоз-ву |  | стоимоть | кол-во |  | сумма за период |
|  | наименование работ в т.ч. |  |  |  |  |  |
| 1 | Освидетельствование лифтов |  | 2 880,00 | 5 | 14 400,00 | 14 400,00 |
| 2 | Страхование лифтов |  | 390,00 | 5 | 1 950,00 | 1 950,00 |
| 3 | диспетчерское обслуживание |  | 236,00 | 5 | 1 180,00 | 15 340,00 |
| 4 | Тех.обслуживание лифтов в рамках договора, диспетчерское обслуживание |  | 2 832,00 | 5 | 14 160,00 | 243 118,08 |
|  | итого |  |  |  |  | 274 808,08 |
|  | электроэнергия |  | период | квт | цена | сумма |
|  | Электроэнергия МОП, |  | декабрь | 6961 | 2,24 | 15592,64 |
|  | Электроэнергия МОП, |  | январь-декабрь | 53570 | 2,47 | 132317,90 |
|  | итого |  |  |  |  | 147910,54 |
|  | Электрохозяйство |  | период | объект | кол-во | Сумма |
| 1 | Ремонт силового предохранительного шкафа |  | декабрь |  | 1 | 0 |
| 2 | смена ламп накаливания |  |  |  | 14 | 0 |
|  | итого |  |  |  |  | 1708 |
|  | Ремонт электрооборудования |  | март | кв,13,2,3,4 |  | 3063 |
| 0 | монтаж кабеля |  |  |  |  | 0 |
|  | смена ламп накаливания |  |  |  | 20 | 0 |
| 4 | Ремонт электрооборудования |  | апрель |  |  | 7241 |
|  | смена ламп накаливания |  |  |  | 64 |  |
|  | смена выключателей |  |  |  | 3 |  |
| 0 | смена электросчетчика |  |  |  | 1 |  |
|  | смена патронов |  |  |  |  |  |
|  | смена ламп накаливания |  | май |  | 9 | 798 |
|  | Ремонт электрооборудования |  | июнь |  |  | 1410 |
| 0 | смена ламп накаливания |  |  |  | 14 |  |
|  | смена патронов |  |  |  | 1 |  |
|  | смена выключателей |  |  |  | 1 |  |
|  | Ремонт электрооборудования |  | август |  |  | 4696 |
| 0 | смена ламп накаливания |  |  |  | 26 |  |
|  | смена выключателей |  |  |  | 3 |  |
|  | смена реле |  |  |  | 1 |  |
|  | Ремонт электрооборудования |  | сентябрь |  |  | 7390 |
|  | смена ламп накаливания |  |  |  | 71 |  |
|  | смена патронов |  |  |  | 6 |  |
|  | смена выключателей |  |  |  | 7 |  |
|  | Смена электросчетчика |  | ноябрь |  | 1 | 810 |
|  | смена ламп накаливания |  | декабрь |  | 46 | 4079 |
|  | итого |  |  |  |  | 31 195,00 |
|  | Сантехнические работы (ВДС) |  | период |  |  | Сумма |
|  | Регулировка системы ГВС в подвале жилого дома |  | декабрь |  |  | 4631 |
|  | Ремонт системы отопления(ремонт трубопровода) |  | январь |  |  | 1282 |
|  | Ремонт системы отопления,смена тубопровода |  | февраль |  |  | 499 |
|  | Ремонт системы отопления(ремонт трубопровода) |  | март | кв.72,139 |  | 1351 |
|  | смена кранов двойной регулировки |  |  |  |  | 0 |
|  | Ремонт системы отопления |  | апрель | кв.146 |  | 2006 |
|  | Перегруппировка радиаторов отопления |  | сентябрь | п.5-й | 2,3 этаж | 3746 |
|  | Ремонт ВДС |  | октябрь |  |  | 7435 |
|  | Смена арматуры вентелей и клапанов (обратных муфтовых) и др. |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы отопления,смена сгонов,трубопровода |  | ноябрь |  |  | 2504 |
|  | Ремонт системы отопления в квартирах |  | декабрь |  |  | 6812 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 30266 |
|  | Подряд |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка к отопительному сезону(ревизия. запуск системы отопления, проверка работоспособности и проф.обкатка резервных насосов. проверка степени загрязненности и производительности теплообменников, проверка работоспособности систем автоматики сервоприводов и датчиков температуры, контроль исправности измерит. приборов, прочистка фильтров ) |  | октябрь-ноябрь | подвал, тех,этаж |  | 2200 |
|  | Всего |  |  |  |  | 2 200,00 |
|  | АРС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | оплата по договору | 9857,5 | дек-дек |  | 0,1 | 12814,75 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт |  | период | объект |  | Сумма |
|  | Ремонт входной двери |  | январь | 3-й | подъезд | 1550 |
|  | в .ч. |  |  |  |  |  |
|  | смена дверных пружин |  |  |  |  |  |
|  | ремонт доводчика |  |  |  |  |  |
|  | укрепление дверного полотна |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт входной двери |  | январь | 5-й | подъезд | 3090 |
|  | в .ч. |  |  |  |  |  |
|  | смена доводчика |  |  |  |  |  |
|  | ремонт меж этаж. двери |  |  |  |  |  |
|  | ремонт цементной стяжки пола после проведения работ на трубопроводе отопления |  | февраль | кв76,153 |  | 1391 |
|  | Ремонт меж этаж. двери |  | март | 1-й1,5-й | подъезд | 3787 |
|  | ремонт цементной стяжки пола после проведения работ на трубопроводе отопления |  | апрель | кв.,139 |  | 1183 |
|  | Ремонт покрытий пола в подъезде (стяжка. замена плитки) |  | апрель | 2-й п,3-й этаж | подъезд | 2448 |
|  | Смена доводчика |  | июль | 1-й | подъезд | 1930 |
|  | Прочистка ливневой канализации |  | август | 3-й | подъезд | 793 |
|  | Смена доводчика |  | август | 5-й | подъезд | 1930 |
|  | Смена доводчика |  |  | 1-й | подъезд | 1930 |
|  | Герметизация стыков стеновых панелей |  | сентябрь |  |  | 69490 |
|  | Текущий ремонт конструктивных элементов |  | октябрь |  |  | 3122 |
|  | ремонт кровли |  |  |  |  |  |
|  | укрепление оконной коробки, чердачное окно |  |  |  |  | 1 |
|  | ремонт вент .канала |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление и установка окон рам на тех этаже, ремонт пола в подъезде и др |  | ноябрь |  |  | 3002 |
|  | ремонт дверей, смена стекол, укрепление дверной коробки |  | декабрь | 1-й | подъезд | 528 |
|  | ремонт дверей, смена пружин, укрепление дверной коробки |  | декабрь | 3-й | подъезд | 249 |
|  | Окраска стен |  | декабрь |  |  | 249 |
|  | Установка входной двери |  | декабрь | 1-й | подъезд | 3500 |
|  | итого |  |  |  |  | 100 173,00 |
|  | Работы указаны согласно актов выполненных работ |  | за период | декабрь | 2009 | года |
|  |  |  |  | декабрь | 2010 | года |