|  | Отчет управляющей компании |
| --- | --- |
|  | ООО "Эгида-Строй-Инвест" |
|  | по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. |
|  | за период | декабрь | 2009г. - | по | декабрь | 2010г. |  |  |
|  | ул. | Панина | дом | 9 |  |  |  |  |
| Техническая характеристика дома |
|  | общ.площадь дома | Этажность | Год постройки | кол-во квартир | кол-во проживающих | лифт |  | Придомовая территория |
|  | 3561,6 | 9 | 2008 | 73 | 73 | 2 | газ | 3296 |
|  | Начислено платежей |  |  |  |  | 661309,98 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание жилья |  |  |  |  |  | 509911,34 |
|  | вывоз ТБО |  |  |  |  |  | 56084,93 |
|  | Обслуживание лифта |  |  |  |  | 95313,71 |
|  | Оплачено населением |  |  |  |  | 564350,06 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание жилья |  |  |  |  |  | 436013,09 |
|  | вывоз ТБО |  |  |  |  |  | 49484,19 |
|  | Обслуживание лифта |  |  |  |  | 78852,78 |
|  | Просроченная задолженность на 01.01.2011 год |  | -49111,82 |
|  | Сумма затраченная на обслуживание дома |  | 779956,91 |
|  | Санитарное содержание общего имущества дома |  |  | 116748,49 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | уборка лестничной клетки 1-го этажа и кабины лифта,подметание лестнич. маршей | 27424,32 |
|  | уборка придомовой терр-рии |  |  |  |  | 66859,52 |
|  | окос придомовой тер-рии |  |  |  |  | 4806 |
|  | материалы(спецтехника,пескосолян смесь,инвентарь,дезинфекция) | 6956,10 |
|  | вывоз КГМ |  |  |  |  |  | 10702,56 |
|  | Тех.обслуж. жилого фонда |  |  |  |  | 224344,79 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | текущий ремонт |  |  |  |  |  | 22195 |
|  | Обслуживание ВДС |  |  |  |  |  | 182582,79 |
|  | обслуживание ВПУ(насосы) |  |  |  |  | 55380 |
|  | ремонтные работы на инженер. сетях |  |  |  | 4116 |
|  | Обслуживание ИТП |  |  |  |  |  | 48086,79 |
|  | подряд |  |  |  |  |  |  | 75000,00 |
|  | работы по аварийным заявкам |  |  |  |  | 0,00 |
|  | электротехнические работы |  |  |  |  | 19567,00 |
|  | Админ.-управлен.расходы |  |  |  |  | 96859,27 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | услуги по управлению |  |  |  |  |  | 75933,31 |
|  | налоговые отчисления |  |  |  |  |  | 12501,22 |
|  | прочие хоз расходы |  |  |  |  |  | 8424,74 |
|  | Прочие расходы |  |  |  |  |  | 37765,86 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦ ком.сбор "Симплекс" |  |  |  |  |  | 18520,32 |
|  | услуги банка |  |  |  |  |  | 16930,50 |
|  | услуги почты |  |  |  |  |  | 2315,04 |
|  | Обслуж. и содержание лифтового хоз-ва |  |  |  | 104113,68 |
|  | Вывоз и размешение ТБО |  |  |  |  | 67852,96 |
|  | Электроэнергия МОП |  |  |  |  |  | 71153,13 |
|  | Обслуживание ВДГО |  |  |  |  |  | 8797,15 |
|  | Рентабельность 12% |  |  |  |  |  | 52321,57 |
|  | Остаток денежных средств | по дому |  |  |  | -215 606,85 |

|  | Перечень проведенных работ и их стоимость |
| --- | --- |
|  | расходы по лифтовому хоз-ву |  | стоимость | кол-во |  | сумма |
|  | наименование работ в т.ч. |  |  |  |  |  |
| 1 | Освидетельствование лифтов |  | 2 880,00 | 2 | 5 760,00 | 5 760,00 |
| 2 | Страхование лифтов |  | 390,00 | 2 | 780,00 | 780,00 |
| 3 | диспетчерское обслуживание |  | 236,00 | 2 | 472,00 | 6 136,00 |
| 5 | тех.обслуживание лифтов в рамках договора |  | 2 832,00 | 2 | 5 664,00 | 73 632,00 |
| 6 | ремонт диспетчерской связи |  | - | - | 453,40 | 453,40 |
|  | итого |  | - | - | - | 86 761,40 |
|  | накладные расходы |  |  |  |  | 17 352,28 |
|  | итого |  |  |  |  | 104 113,68 |
|  | электроэнергия |  |  | квт | цена | сумма |
|  | Электроэнергия МОП, |  |  | 26839 | 2,47 | 71153,13 |
|  | Электрохозяйство |  | период | объект | кол-во | Сумма |
|  | смена ламп накаливания |  | апрель |  | 34 | 3100 |
|  | смена выключателей |  |  |  | 1 |  |
|  | смена ламп накаливания |  | март |  | 9 | 798 |
|  | смена ламп накаливания |  | май |  | 11 | 1145 |
|  | смена выключателей |  |  |  |  |  |
|  | смена выключателей |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт электрооборудования |  | июнь |  |  | 10833 |
|  | установка фотореле |  |  |  | 1 |  |
|  | смена розеток |  |  |  | 1 |  |
|  | смена ламп накаливания |  |  |  | 12 |  |
|  | смена ламп накаливания |  | август |  | 24 | 2128 |
|  | ремонт вводного шкафа |  | декабрь |  |  | 1563 |
|  | итого |  |  |  |  | 19 567,00 |
|  | Сантехнические работы (ВДС) |  | период |  |  | Сумма |
|  | Ремонт системы водоснабжения |  | декабрь |  |  | 263 |
|  | очистка внутренней канализационной сети |  | июнь |  |  | 1653 |
|  | Подготовка к отопительному сезону(ревизия. запуск системы отопления, проверка работоспособности и проф.обкатка резервных насосов. проверка степени загрязненности и производ-ти теплообменников, проверка работоспособности систем автоматики сервоприводов и датчиков температуры, контроль исправности измерит. приборов, прочистка фильтров ) |  | октябрь-ноябрь | подвал, тех, этаж |  | 2200 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 4116 |
|  | Всего |  |  |  |  | 75 000,00 |
|  | АРС | час | месяц |  | стоимость | сумма |
|  | прочистка канализац, лежака | 1 | июнь |  | 1335 | 1335 |
|  | устранение течи из квартиры, перекрытие стояка | 0,2 | сентябрь |  | 1335 | 267 |
|  | отчисления в рамках договора | 3561,6 | дек2010-дек2011 |  | 0,1 | 4630,08 |
|  | Всего |  |  |  |  | 6232,08 |
|  | Текущий ремонт |  | период | объект |  | Сумма |
|  | прочистка ливневой канализации |  | март | п,1 |  | 2065 |
|  | ремонт ливневой канализации на кровле |  | апрель | п,1 |  | 1810 |
|  | ремонт штукатурки фасада |  | июль |  |  | 865 |
|  | заделка чердачных окон |  | сентябрь |  |  | 2455 |
|  | ремонт межпанельных швов |  | июнб | кв,3 |  | 15000 |
|  | итого |  |  |  |  | 22 195,00 |
|  | Работы указаны согласно актов выполненных работ |  | за период | декабрь | 2009 | года |
|  |  |  |  | декабрь | 2010 | года |