|  | Отчет управляющей компании |
| --- | --- |
|  | ООО "Эгида-Строй-Инвест" |
|  | по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. |
|  | за период | декабрь | 2009г. - | по | декабрь | 2010г. |  |  |
|  | ул. | Согласия | дом | 30 |  |  |  |  |
| Техническая характеристика дома |
|  | общ.площадь дома | Этажность | Год постройки | кол-во квартир | кол-во проживающих | лифт |  | Придомовая территория |
|  | 11776,8 | 8-10 | 2006 | 180 | 547 | 6 | газ | 6330 |
|  | Начислено платежей |  |  |  |  | 2203140,18 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание жилья |  |  |  |  |  | 1691356,4 |
|  | вывоз ТБО |  |  |  |  |  | 190738,2 |
|  | Обслуживание лифта |  |  |  |  | 321045,58 |
|  | Оплачено населением |  |  |  |  | 1958472,14 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание жилья |  |  |  |  |  | 1500332,95 |
|  | вывоз ТБО |  |  |  |  |  | 169622,53 |
|  | Обслуживание лифта |  |  |  |  | 288516,66 |
|  | Просроченная задолженность на 01.01.2011 год |  | -75593,69 |
|  | Сумма затраченная на обслуживание дома |  | 2077237,51 |
|  | Санитарное содержание общего имущества дома |  |  | 431653,21 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | уборка лестничной клетки 1-го этажа и кабины лифта,подметание лестнич. маршей | 116590,32 |
|  | уборка придомовой терр-рии |  |  |  |  | 181475,84 |
|  | окос придомовой тер-рии |  |  |  |  |  | 15437 |
|  | материалы(спецтехника,пескосолян смесь,инвентарь,дезинфекция) |  | 47371,81 |
|  | вывоз КГМ |  |  |  |  |  | 35389,12 |
|  | Тех.обслуж. жилого фонда |  |  |  | 378426,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | текущий ремонт |  |  |  |  |  | 150081 |
|  | Обслуживание ВДС |  |  |  |  |  | 180388,00 |
|  | обслуживание ВПУ(насосы) |  |  |  |  | 129220 |
|  | ремонтные работы на инженер. сетях |  |  |  | 18470 |
|  | Обслуживание ИТП | (подряд) |  |  |  |  | 26824,00 |
|  | подряд |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АРС |  |  |  |  |  |  | 5874,00 |
|  | электротехнические работы |  |  |  |  | 47957,00 |
|  | Админ.-управлен.расходы |  |  |  |  | 320275,23 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | услуги по управлению |  |  |  |  |  | 251081,38 |
|  | налоговые отчисления |  |  |  |  |  | 41336,57 |
|  | прочие хоз расходы |  |  |  |  |  | 27857,29 |
|  | Прочие расходы |  |  |  |  |  | 127648,44 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦ ком.сбор "Симплекс" |  |  |  |  |  | 61239,36 |
|  | услуги банка |  |  |  |  |  | 58754,16 |
|  | услуги почты |  |  |  |  |  | 7654,92 |
|  | Обслуж. и содержание лифтового хоз-ва |  |  |  | 201828,00 |
|  | Вывоз и размешение ТБО |  |  |  |  | 224362,87 |
|  | Электроэнергия МОП |  |  |  |  |  | 183915,10 |
|  | Обслуживание ВДГО |  |  |  |  |  | 29088,70 |
|  | Рентабельность 12% |  |  |  |  |  | 180039,95 |
|  | Остаток денежных средств | по дому |  |  |  | -118 765,37 |

|  | Стек-экспертиза |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | освидетельствование лифтов |  | 2880 | 6 | 17280 | 17280 |
|  | Страхование лифтов |  | 390 | 6 | 2340 | 2340 |
|  | диспетчерское обслуживание |  | 236 | 6 | 1416 | 18408 |
|  | тех.обслуживание лифтов в рамках договора |  | 2000 | 3 | 6000 | 78000 |
|  | тех.обслуживание лифтов в рамках договора |  | 2200 | 3 | 6600 | 85800 |
|  | ремонт диспетчерской связи |  |  |  | 453,4 | 453,4 |
|  | итого |  |  |  |  | 201828 |
|  | электроэнергия МОП |  | 22514 | 2,24 | 50431,36 |  |
|  | электроэнергия МОП |  | 54042 | 2,47 | 133483,74 |  |
|  | Итого |  | 76556 |  | 183915,1 |  |
|  | Электрохозяйство |  | период | квартира | шт | стоимость |
| 1 | Ремонт вводного элект щита со сменой автоматов |  | январь |  |  | 3536 |
| 2 | Ремонт этажного распред.щита |  | январь | кв114 |  | 1049 |
| 3 | смена ламп накаливания |  | февраль | 4,5-й подъезд | 27 | 2394 |
| 4 | смена ламп накаливания |  | март | 4,5-й подъезд | 14 | 1352 |
| 5 | Ремонт электро оборудования,т.ч. |  | апрель |  |  | 4574 |
|  | смена ламп накаливания |  |  |  |  |  |
|  | смена выключателей |  |  |  | 3 |  |
|  | смена патронов |  |  |  | 2 |  |
|  | ремонт групповых щитков на л\к со сменой автоматов |  |  |  | 1 |  |
| 6 | смена ламп накаливания |  | май |  | 2 | 177 |
| 7 | Ремонт электрооборудования |  | июнь |  |  | 2953 |
|  | смена светильников и ламп накаливания |  |  |  | 1 |  |
|  | смена провода2х2,5 |  |  |  |  |  |
|  | смена выключателей |  |  |  | 1 |  |
|  | смена розеток |  |  |  | 2 |  |
|  | смена ламп накаливания |  |  |  | 11 |  |
|  | смена патронов |  |  |  | 5 |  |
| 8 | смена ламп накаливания |  | июль |  | 14 | 1241 |
| 9 | смена ламп накаливания |  | август |  | 17 | 1507 |
|  | Ремонт электрооборудования |  | сентябрь |  |  | 7390 |
|  | смена ламп накаливания |  |  |  | 71 |  |
|  | смена патронов |  |  |  | 6 |  |
| 10 | смена выключателей |  |  |  | 7 |  |
|  | Смена звонковых выключателей- |  | сентябрь |  | 12 | 20555 |
|  | энергосбернегающих ламп |  |  |  | 41 |  |
|  | патронов |  |  |  | 8 |  |
| 11 | смена ламп накаливания |  | декабрь |  | 8 | 1229 |
|  | патронов |  |  |  |  |  |
|  | итого |  |  |  |  | 47 957,00 |
|  | Сантехнические работы (ВДС) |  |  |  |  |  |
| 1 | Прочистка канализации |  | декабрь |  |  | 1054 |
|  | (ХВС,ГВС,система отопления,канализация |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт системы отопления(ремонт радиаторов в подъезде) |  | январь | 5-й | подъезд | 1341 |
| 3 | РЕМОНТ полотенце сушителя |  | январь | кв,5,78 |  | 691 |
| 4 | РЕМОНТ полотенце сушителя |  | январь | кв-193,137,120,42 |  | 1560 |
| 5 | Ремонт трубопровода гор и хол водоснабжения в подвале(смена муфт и вентелей и др) |  | январь |  | 2-й подъезд | 4044 |
|  | Регулировка системы ГВС в подвале жилого дома |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт на системе отопления(смена фильтров,смена воздуш кранов).Смена частей канализационного стояка |  | февраль |  |  | 5763 |
| 7 | Ремонт системы отопления, в квартире |  | март | кв141 |  | 182 |
| 8 | РЕМОНТ полотенце сушителя |  | апрель | кв114 |  | 324 |
| 9 | Смена сгонов у трубопроводов | 10 | сентябрь |  |  | 1261 |
| 10 | Смена сгонов у трубопроводов, смена кранов двойной регулировки, смена воздушных кранов радиаторов |  | сентябрь |  |  | 1376 |
| 12 | Смена арматуры вентелей и клапанов (обратных муфтовых) и др. |  | ноябрь |  |  | 874 |
|  | Всего |  |  |  |  | 18 470,00 |
|  | ИТП |  |  |  |  |  |
|  | Поверка общедомового тепло счетчика |  | сентябрь |  |  | 24624 |
|  | Подготовка к отопительному сезону(ревизия. запуск системы отопления, проверка работоспособности и проф.обкатка резервных насосов. проверка степени загрязненности и производ-ти теплообменников, проверка работоспособности систем автоматики сервоприводов и датчиков температуры, контроль исправности измерит. приборов, прочистка фильтров ) |  | октябрь-ноябрь | Подвал тех,этаж |  | 2200 |
|  | итого |  |  |  |  | 26824 |
|  | АРС | час | месяц |  | стоимость | сумма |
| 1 | Обследование водоотведения, прочистка канализации | 0,5 | март | кв,48 | 1335 | 667,5 |
| 2 | Обследование водоотведения, прочистка канализации | 0,5 | июнь | кв.70 п.3 | 1335 | 667,5 |
| 3 | прочистка канализации | 0,2 | октябрь | п.1кв4 | 1335 | 267 |
| 4 | лопнуло колено на стояке | 2,2 | октябрь | п.4кв.87 | 1335 | 2937 |
| 5 | прочистка лежака | 1 | октябрь | п.1кв4 | 1335 | 1335 |
|  | Всего |  |  |  |  | 5 874,00 |
|  | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт двери |  | январь | 1-й подъезд | 1-й этаж,тех этаж | 2757 |
|  | в .ч. |  |  |  |  |  |
|  | смена дверных приборов петель |  |  |  |  |  |
|  | остекление |  |  |  |  |  |
|  | укрепление дверных коробок |  |  |  |  |  |
| 2 | ремонт цементного пола ,покрытие керамической плиткой |  | январь | кв,25 |  | 1463 |
| 3 | Ремонт входной двери |  | январь | 5-й подъезд | 1-й этаж | 919 |
| 4 | Прибивка аншлага на жилой дом |  | март |  |  | 1200 |
| 5 | Смена доводчика |  | май | 6-й | подъезд | 1356 |
| 6 | Ремонт кровли |  | июнь | 3-й (кв85) | подъезд | 7892 |
| 7 | Ремонт кровли(герметизация кровельных швов на рубероиде, устройство водосточной трубы), |  | июнь | кв,146,147,148 |  | 49445 |
|  | Ремонт кровли(герметизация кровельных швов, ремонт мягкой кровли, устройство водоотводящей системы), |  | июнь | 6-й | подъезд | 28166 |
| 8 | Смена стекла в дверн .полотне |  | июль | 3-й | подъезд | 252 |
|  | Ремонт покрытий пола в подъезде (.замена плитки) |  |  |  |  |  |
| 9 | Смена дверных замков, смена петель. ремонт дверей в тех этаже |  | июль |  |  | 6975 |
| 10 | Ремонт штукатурки крыльца |  | август |  |  | 5432 |
|  | Ремонт покрытий пола в подъезде (.замена плитки) |  |  |  |  |  |
| 11 | Герметизация швов фасада |  | сентябрь | кв-29,83,125,128,131 |  | 23602 |
| 12 | забивка окон на тех этаже, смена дверной ручки |  | сентябрь | 1,3,4,5,6 | подъезд | 5582 |
| 13 | Смена доводчика, укрепление дверной коробки |  | ноябрь |  |  | 1492 |
| 14 | Проверка вент. канала |  | ноябрь |  |  | 13000 |
| 15 | заделка подвальных окон фанерой |  | декабрь |  |  | 548 |
|  | итого |  |  |  |  | 150 081,00 |
|  | Работы указаны согласно актов выполненных работ |  | за период | декабрь | 2009 | декабрь |
|  | справочно |  | начислено | оплачено | задолженность (-) ,переплата (+) | просроченная задолженность |
|  | отопление |  | 1344194,99 | 1226546,34 | -117649 | -77093,52 |
|  | горячая вода |  | 817804,77 | 657256,15 | -160549 | -74967,64 |
|  | электроэнергия квартир |  | 1187956,28 | 975177,62 | -134870 | -32142,62 |
|  | Холодная вода |  |  |  |  |  |