Утверждаю

Директор УК ООО « Эгида-Строй-Инвест»

____________________Альтман С.Ю.

«___»______________________2015 г.

ПЛАН

текущего ремонта на 2015 год

по жилому дому г. Балтийск, ул. Е. Колесникова,2-А

| № п.п. | Вид работ | Ед. изм. | Объем ремонтных работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кровли | кв.м. | 115 | 3-4 кв. |
| 2 | Частичный ремонт отмостки цементным раствором | кв.м. | 20 | 2-3 кв |
| 3 | Прочистка сетей канализации | м.п. | по необходимости | 1-4 кв. |
| 4 | Ремонт крылец, смена отсутствующей плитки в подъездах | шт. | 3 подъезда | 3 кв. |
| 5 | Ремонт, окраска дверей входа в подъезды | кв.м. | 6 | 2 кв. |
| 6 | Утепление труб в техподполье | мп. | по необходимости | 3 кв. |
| 7 | Ремонт межэтажных дверей | шт. | по необходимости | 1-4 кв. |
| 8 | Установка пружин дверей входов в подъезды | шт. | по заявкам | 1-4 кв. |
| 9 | Регулировка системы отопления промывка теплообменников, чистка фильтров | систем | 1 | 3-й кв. |
| 10 | Смена вентилей, запорной арматуры в техническом подполье жилого дома, прочистка и промывка внутренней и дворовой канализации |  | по необходимости | 1-4 кв. |
| 11 | Замена светильников в местах общего пользования, эл. ламп , автоматических выключателей, пакетных переключателей, электрических счетчиков, установка выключателей с датчиком движения, ревизия вводных и этажных эл.щитов, смена трансформаторов тока |  | по необходимости | 1-4 кв. |
| 12 | Дезинфекция техподполья | кв.м. | 168 | 1-4 кв. |
| 13 | Окос газонов | кв.м. | 1250 | 2 кв. |
| 14 | Акарицидная обработка территории | кв.м. | 1250 | 3 кв. |
| 15 | Ремонт, окраска малых форм | к-т. | 1 | 2 кв. |

Перечень работ по текущему ремонту  подлежит корректировке в зависимости от сезонных осмотров, непредвиденных и аварийных ситуаций, выполнение работ от процента сбора денежных средств  по данной статье расходов.

Мастер  УК ООО « Эгида-Строй-Инвест» 				Е.Федорова