Утверждаю

Директор УК ООО « Эгида-Строй-Инвест»

____________________Альтман С.Ю.

«___»______________________2015 г.

ПЛАН

текущего ремонта на 2015 год

по жилому дому г. Балтийск, Гвардейский бульвар,9

| № п/п | Вид работ | Ед. изм. | Объем ремонтных работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Герметизация наружных швов стеновых панелей | м.п. | 28 | 2 кв. |
| 2 | Обследование и прочистка вентиляционных каналов | кв. | 108 | 3 кв. |
| 3 | Закладка окон на тех. этаже, тех.подполье | шт. | по необходимости | 4 кв. |
| 4 | Регулировка повысительного насоса | шт. | 1 | 2 кв. |
| 5 | Окраска труб вводов наружного газопровода | кв.м. | 18,5 | 3 кв. |
| 6 | Прочистка ливневой канализации | м.п. | по необходимости | 1-4 кв. |
| 7 | Ремонт крылец, смена отсутствующей плитки в подъездах | шт. | 3 подъезда | 3 кв. |
| 8 | Утепление труб на тех. этаже и в тех.подполье | м.п. | по необходимости | 3 кв. |
| 9 | Ремонт межэтажных дверей, дверей на тех. этаж | шт. | по необходимости | 1-4 кв. |
| 10 | Установка доводчиков | шт. | По заявкам | 1-4 кв. |
| 11 | Установка воздушных кранов на тех. этаже. | шт. | по необходимости | 3 кв. |
| 12 | Регулировка системы отопления, промывка теплообменников, чистка фильтров | систем | 1 | 3 кв. |
| 13 | Смена вентилей, запорной арматуры в техническом подполье жилого дома, прочистка и промывка внутренней и дворовой канализации |  | по необходимости | 1-4 кв. |
| 14 | Замена светильников в местах общего пользования, эл.ламп, автоматических выключателей, пакетных переключателей, электрических счетчиков, установка выключателей с датчиком движения, ревизия вводных и этажных эл.щитов, смена трансформаторов тока |  | по необходимости | 1-4 кв. |
| 15 | Освидетельствование лифтов | шт. | 3 | 4 кв. |
| 16 | Окраска дверей входов в подъезды | кв.м. | 12 | 2 кв. |
| 17 | Окос газонов | кв.м. | 2000 | 2 кв. |
| 18 | Акарицидная обработка территории | кв.м | 2000 | 2 кв. |
| 19 | Дезинфекция подвала | кв.м. | 172 | 3 кв. |

Перечень работ по текущему ремонту  подлежит корректировке в зависимости от сезонных осмотров, непредвиденных и аварийных ситуаций,  процента сбора денежных средств  по данной статье расходов.

Мастер   УК ООО « Эгида-Строй-Инвест» 				Е. Федорова