Утверждаю

Директор УК ООО « Эгида-Строй-Инвест»

____________________Альтман С.Ю.

«___»______________________2015 г.

ПЛАН

текущего ремонта на 2015 год по жилому дому

в г. Балтийск, пр. Ленина,105

| № п/п | Вид работ | Ед. изм. | Объем ремонтных работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследование и прочистка вентиляционных каналов | кв-р | 102 | 3 кв. |
| 2. | Закладка окон на тех. этаже, тех.подполье | шт. | по необходимости | 3 кв. |
| 4. | Регулировка повысительных насосов | шт. | 1 | 2 кв. |
| 5. | Прочистка ливневой канализации | м.п. | по необходимости | 1-4 кв. |
| 6. | Ремонт крылец, смена отсутствующей плитки в подъездах | шт. | 3 подъезда | 3 кв. |
| 7. | Утепление труб на тех. этаже и в тех.подполье | м.п. | по необходимости | 3 кв. |
| 8. | Ремонт межэтажных дверей, дверей на тех. этаж | шт. | по необходимости | 1-4 кв. |
| 9. | Установка доводчиков на межэтажные двери | шт. | по заявкам | 1-4 кв. |
| 10. | Установка воздушных кранов на тех. этаже. | шт. |  | 3 кв. |
| 11. | Регулировка системы отопления, промывка теплообменников, чистка фильтров | систем | 1 | 3 кв. |
| 12 | Смена вентилей, запорной арматуры в техническом подполье жилого дома, прочистка и промывка внутренней и дворовой канализации | систем | 1 | 1-4 кв. |
| 13. | Замена светильников в местах общего пользования, эл.ламп, автоматических выключателей, пакетных переключателей, электрических счетчиков, смена трансформаторов тока |  | по необходимости | 1-4 кв. |
| 14. | Освидетельствование лифтов | шт. | 3 | 4 кв. |
| 15 | Очистка технического этажа, технического подполья, кровли от мусора |  | по необходимости | 3 кв. |
| 16. | Герметизация наружных швов стеновых панелей | м.п. | 150 | 3-4 кв. |
| 17 | Окос газонов | кв.м. | 5710 | 2 кв. |
| 18 | Окраска дверей входов в подъезды | кв.м. |  | 3 кв. |
| 19 | Частичное восстановление тротуарной плитки | кв.м. |  | 3 кв. |
| 21 | Дезинфекция техподполья | кв.м. | 525 | 2 кв. |
| 20 | Ремонт штукатурки, частичная окраска фасада входов в подъезды | подъезды | 3 | 3 кв. |
| 21 | Акарицидная обработка территории | кв.м. |  | 2 кв. |
| 22 | Окраска труб вводов наружного газопровода | кв.м. | 22,5 | 2,3 кв |

Перечень работ по текущему ремонту  подлежит корректировке в зависимости от сезонных осмотров, непредвиденных и аварийных ситуаций,  процента сбора денежных средств  по данной статье расходов.

Мастер   УК ООО « Эгида-Строй-Инвест» 				Е. Федорова