Утверждаю

Директор УК ООО « Эгида-Строй-Инвест»

____________________Альтман С.Ю.

«___»______________________2015 г.

План

текущего ремонт на 2015г. по жилому дому

г. Балтийск, пр. Ленина,82

| № п.п. | Вид работ | Ед. изм. | Объем работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследование и прочистка вентиляционных каналов | кв. | 102 | 3 кв. |
| 2 | Закладка слуховых окон на тех. этаже, тех.подполье | шт. | по необходимости | 3 кв. |
| 3 | Регулировка повысительных насосов | шт. | 1 | 2 кв. |
| 4 | Окраска труб вводов наружного газопровода | кв.м. | 22,5 | 3 кв. |
| 5 | Герметизация газовых вводов | шт. | 12 | 2 кв |
| 6 | Прочистка ливневой канализации | м.п. | по необходимости | 1-4 кв. |
| 7 | Герметизация наружных швов панелей | м.п. | 28 | 2 кв. |
| 8 | Ремонт поквартирной лучевой разводки системы отопления | м.п. | по заявкам | 1-4 кв. |
| 9 | Ремонт крылец, смена отсутствующей плитки в подъездах | шт. | 3 подъезда | 3 кв. |
| 10 | Утепление труб на тех. этаже и в тех.подполье | м.п. | по необходимости | 3 кв. |
| 11 | Окраска дверей входов в подъезды | кв.м. | 12 | 2 кв. |
| 12 | Ремонт межэтажных дверей, дверей на тех. этаж | шт. |  | 1-4 кв. |
| 13 | Установка доводчиков | шт. | по заявкам | 1-4 кв. |
| 14 | Установка воздушных кранов на тех. этаже. | шт. | 5 | 3 кв. |
| 15 | Регулировка системы отопления, промывка теплообменников, чистка фильтров | систем | 1 | 3 кв. |
| 16 | Смена вентилей, запорной арматуры в техническом подполье жилого дома, прочистка и промывка внутренней и дворовой канализации, смена труб техподполье |  | по необходимости | 1-4 кв. |
| 17 | Замена светильников в местах общего пользования, эл.ламп, автоматических выключателей, пакетных переключателей, электрических счетчиков, установка выключателей с датчиком движения, ревизия вводных и этажных эл.щитов, смена трансформаторов тока |  | по необходимости | 1-4 кв. |
| 18 | Освидетельствование лифтов | шт. | 3 | 2 кв. |
| 19 | Очистка технического этажа, технического подполья, кровли от мусора |  | по необходимости | 3 кв. |
| 20 | Дезинфекция техподполья | кв.м. | 525 | 2 кв. |
| 21 | Окос газонов | кв.м. | 3600 | 2 кв. |
| 22 | Акарицидная обработка | кв.м. | 3600 | 3 кв. |

Перечень работ по текущему ремонту  подлежит корректировке в зависимости от сезонных осмотров, решения общего собрания собственников жилых помещений,  непредвиденных и аварийных ситуаций, процента сбора денежных средств  по данной статье расходов.

Мастер  УК ООО « Эгида-Строй-Инвест					  Е. Федорова