Утверждаю

Директор УК ООО « Эгида-Строй-Инвест»

____________________Альтман С.Ю.

«___»______________________2015 г.

ПЛАН

текущего ремонта на 2015 год

по жилому дому г. Балтийск, Садовая,12

| № п.п. | Вид работ | Ед.изм. | Объем ремонтных работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обследование и прочистка вентиляционных каналов | кв-р | 25 | 3 кв. |
|  | Регулировка повысительных насосов | шт. | 1 | 2 кв. |
|  | Прочистка ливневой канализации | м.п. | по необходимости | 1-4 кв. |
|  | Ремонт крылец | шт | 1 подъезд | 3 кв. |
|  | Окраска труб вводов наружного газопровода | кв.м. | 5 | 3 кв. |
|  | Утепление труб на тех. этаже и в тех.подполье | мп | по мере необходимости | 3 кв. |
|  | Частичная окраска фасада, труб вводов наружного газопровода | кв.м. | 5 | 2 кв. |
|  | Окраска двери входа в подъезд | кв.м. | 4,5 | 2 кв. |
|  | Установка доводчика | шт | по необходимости | 1-4 кв. |
|  | Установка воздушных кранов на тех. этаже. | шт | 4 | 3 кв. |
|  | Регулировка системы отопления, промывка теплообменников, чистка фильтров | систем | 1 | 3 кв. |
|  | Смена вентилей, запорной арматуры в техническом подполье жилого дома, прочистка и промывка внутренней и дворовой канализации | систем | 1 | 1-4 кв. |
|  | Замена светильников в местах общего пользования, эл.ламп, автоматических выключателей, пакетных переключателей, электрических счетчиков, установка выключателей с датчиком движения, ревизия вводных и этажных эл.щитов, смена трансформаторов тока |  | по мере необходимости | 1-4 кв. |
|  | Освидетельствование лифта | шт | 1 | 4 кв. |
|  | Очистка технического этажа, технического подполья, кровли от мусора |  | по необходимости | 3 кв. |
|  | Дезинфекция подвала | кв.м. | 33 | Весь период |

Перечень работ по текущему ремонту  подлежит корректировке в зависимости от сезонных осмотров, непредвиденных и аварийных ситуаций,  процента сбора денежных средств по данной статье расходов.

Мастер УК ООО «Эгида-Строй-Инвест» 			Е. Федорова