Утверждаю

Директор УК ООО « Эгида-Строй-Инвест»

____________________Альтман С.Ю.

«___»______________________2015 г.

ПЛАН

текущего ремонта на 2015 год

по жилому дому г. Балтийск, ул. Ушакова  дом № 35

| № п.п. | Вид работ | Ед. изм. | Объем работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поверка теплосчетчика | шт. | 1 | 3 кв |
| 2 | Ремонт слуховых окон на тех. этаже | шт. | по необходимости | 4 кв. |
| 3 | Регулировка повысительных насосов | шт. | 1 | 2 кв. |
| 4 | Очистка водосточных желобов кровли от мусора | м.п. | 50 | 3 кв. |
| 5 | Прочистка сетей канализации | м.п. | по необходимости | Весь период |
| 6 | Ремонт крылец, смена отсутствующей плитки в подъездах | шт. | 3 подъезда | 3 кв. |
| 7 | Утепление труб на тех. этаже | м.п. | по необходимости | 3 кв. |
| 8 | Ремонт межэтажных дверей | шт. | по необходимости | 1-4 кв. |
| 9 | Установка пружин дверей входов в подъезды | шт. | по необходимости | 1-4 кв. |
| 10 | Установка воздушных кранов на тех. этаже. | шт. |  | 3 кв. |
| 11 | Регулировка системы отопления промывка теплообменников, чистка фильтров | систем | 1 | 3-й кв. |
| 12 | Смена вентилей, запорной арматуры, прочистка и промывка внутренней и дворовой канализации |  |  | 1-4 кв. |
| 13 | Замена светильников в местах общего пользования, эл. ламп, автоматических выключателей, пакетных переключателей, электрических счетчиков, установка выключателей с датчиком движения, ревизия вводных и этажных эл.щитов, смена трансформаторов тока |  | по необходимости | 1-4 кв. |
| 14 | Ремонт отмостки | кв.м. | 1,5 | 3 кв. |
| 15 | Окос газонов | кв.м | 2900 | 2 кв. |
| 16 | Ремонт, окраска малых форм детской площадки | пл. | 1 | 2 кв. |
| 17 | Окраска дверей входов в подъезды | кв.м. | 12 | 3 кв. |
| 18 | Акарицидная обработка | кв.м. | 2900 | 3 кв. |

Перечень работ по текущему ремонту  подлежит корректировке в зависимости от сезонных осмотров, непредвиденных и аварийных ситуаций, выполнение работ от процента сбора денежных средств  по данной статье расходов.

Мастер  УК ООО « Эгида-Строй-Инвест» 				Е.Федорова