Утверждаю

Директор УК ООО « Эгида-Строй-Инвест»

____________________Альтман С.Ю.

«___»______________________2015 г.

ПЛАН

текущего ремонта на 2015 год  г. Балтийск, пр. Ленина,72

| № п.п. | Вид работ | Ед. изм. | Объем работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследование и прочистка вентиляционных каналов | кв-ры | 140 | 3 кв. |
| 2 | Регулировка системы отопления, промывка теплообменников, чистка фильтров | систем | 1 | 3 кв. |
| 3 | Прочистка ливневой канализации | м.п. |  | в течение всего года |
| 4 | Поверка счетчика ХВС | шт. | 1 | 3 кв. |
| 5 | Утепление труб на тех. этаже и в тех.подполье | м.п. |  | 3 кв. |
| 6 | Ремонт межэтажных дверей, дверей на тех.этаж . | шт. | по заявкам | 1-4 кв. |
| 7 | Установка доводчиков | шт. | по заявкам | 1-4 кв. |
| 8 | Установка спускных кранов на тех.этаже. | шт. |  | 3 кв. |
| 9 | Регулировка системы отопления, промывка теплообменников, чистка фильтров | систем |  | 3-4 кв. |
| 10 | Смена вентилей, запорной арматуры в техническом подполье жилого дома, прочистка и промывка внутренней и дворовой канализации |  |  | 1-4 кв. |
| 11 | Прочистка сетчатого улавливателя канализации |  | по необходи-мости | весь период |
| 12 | Окраска труб вводов наружного газопровода | кв.м. | 24 |  |
| 13 | Окраска дверей входов в подъезды | кв.м. | 18 | 1 кв |
| 14 | Водоэмульсионная окраска стен л\клеток первых этажей | кв.м. | 40 | 1 кв |
| 15 | Замена светильников в местах общего пользования, эл.ламп. на энергосберегающие, автоматических выключателей, пакетных переключателей, электрических счетчиков, установка выключателей с датчиком движения, ревизия вводных и этажных эл.щитов |  | по необходи-мости | 1-4 кв. |
| 16 | Освидетельствование лифтов | шт. | 4 | 3 кв. |
| 17 | Очистка технического этажа, технического подполья, кровли от мусора |  | по необходи-мости | 3 кв. |
| 18 | Дезинфекция технического подполья | кв.м. | 869 | 1 кв. |
| 19 | Акарицидная обработка | кв.м. | 3200 | 3 кв. |
| 20 | Окос газонов | кв.м. | 3200 | 2 кв. |

Перечень работ по текущему ремонту  подлежит корректировки в зависимости от сезонных осмотров, непредвиденных и аварийных ситуаций, от процента сбора денежных средств  по данной статье расходов

Мастер УК ООО « Эгида-Строй-Инвест» 			Е. Федорова