Утверждаю

Директор УК ООО « Эгида-Строй-Инвест»

____________________Альтман С.Ю.

«___»______________________2012 г.

ПЛАН

текущего ремонта на 2012 год  г. Балтийск, пр. Ленина,72

| № п.п. | Вид работ | Ед. изм. | Объем работ | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обследование и прочистка вентиляционных каналов | шт. |  | 2 кв.2012 г. | выполнено |
|  | Прочистка ливневой канализации | м.п. |  | В течение всего года | выполняется |
|  | Утепление труб на тех. этаже и в тех.подполье | мп |  | 3 кв. 2012 г. |  |
|  | Ремонт межэтажных дверей, дверей на тех.этаж . | шт | По заявкам квартиросъемщиков | 1-4 кв. 2012 г. | выполняется |
|  | Установка доводчиков на межэтажные двери | шт | По заявкам квартиросъемщиков | 1-4 кв. 2012 г. | выполняется |
|  | Установка спускных кранов на тех.этаже. | шт |  | 3 кв. 2012 г. |  |
|  | Регулировка системы отопления, промывка теплообменников, чистка фильтров | систем |  | 3-4 кв.2012 г. |  |
|  | Смена вентилей, запорной арматуры в техническом подполье жилого дома, прочистка и промывка внутренней и дворовой канализации |  |  | 1-4 кв. 2012 г. | выполняется |
|  | Замена светильников в местах общего пользования, эл.ламп. на энергосберегающие, автоматических выключателей, пакетных переключателей, электрических счетчиков, установка выключателей с датчиком движения, ревизия вводных и этажных эл.щитов |  |  | 1-4 кв. 2012 г. | выполняется |
|  | Освидетельствование лифтов | шт | 4 | 3 кв. 2012 г. |  |
|  | Очистка технического этажа, технического подполья, кровли от мусора |  |  | 3 кв. 2012 г. |  |
|  | Дезинфекция технического подполья | Кв.м. |  | 1 кв. 2012 г. | выполнено |
|  | Акарицидная обработка территории | Кв.м. |  | 3 кв. 2012г. |  |
|  | Окос газонов | Кв.м. |  | 2 кв.2012г. | выполняется |

Перечень работ по текущему ремонту  подлежит корректировки в зависимости от сезонных осмотров, непредвиденных и аварийных ситуаций, от процента сбора денежных средств  по данной статье расходов.

Мастер УК ООО « Эгида-Строй-Инвест» 					Е. Федорова