Приложение № 3

к п. 1.4 государственного контракта

от 10  декабря 2014 года № 1/43

ПЕРЕЧЕНЬ

дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества помещений

в многоквартирном жилом доме

| Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- |
| I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования |
| 1. Подметание полов во всех помещениях общего неделю пользования, кабинах лифта и их влажная уборка | 1 раз(а) в неделю |
| 2. Очистка и влажная уборка в мусорных камер | 5 раз(а) в неделю |
| 3. Мытье и протирка закрывающих устройств мусоропровода | 4 раз(а) в месяц |
| 4. Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования | 12 раз(а) в год |
| 5. Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования, включая двери мусорных камер | 12 раз(а) в год |
| 6. Уборка чердачного и подвального помещений | 1 раз(а) в год |
| 7. Подготовка зданий к праздникам | по мере необходимости |
| 8. Очистка и помывка фасадов зданий | 1 раз(а) в год |
| 9. Обработка фасадов гидрофобными или другими специальными растворами | 1 раз(а) в год |
| II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 10. Подметание земельного участка в летний период | 5 раз(а) в неделю |
| 11. Полив тротуаров | 1 раз(а) в неделю |
| 12. Уборка мусора с газона и очистка урн | 5 раз(а) в неделю |
| 13. Уборка мусора на контейнерных площадках | 5 раз(а) в неделю |
| 14. Полив газонов | 6 раз(а) в год |
| 15. Стрижка газонов | 1 раз(а) в год |
| 16. Подрезка деревьев и кустов | 1 раз(а) в год |
| 17. Очистка и текущий ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства | 1 раз(а) в год |
| 18. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 5 раз(а) в неделю |
| 19. Сдвижка и подметание снега при снегопаде | по мере необходимости |
| 20. Ликвидация наледи | по мере необходимости |
| 21. Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| III. Услуги вывоза бытовых отходов и содержание лифта |
| 22. Вывоз твердых бытовых отходов | 2 раз(а) в неделю |
| 23. Вывоз крупногабаритного мусора | 2 раз(а) в неделю |
| 24. Содержание лифта(ов) | 1 раз(а) в неделю |
| IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |
| 25. Укрепление водосточных труб, колен и воронок | 1 раз(а) в год |
| V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |
| 26. Проведение технических осмотров и устранение неисправностей в системах водопровода. Проверка исправности канализации, канализационных, электротехнических устройств Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Проверка заземления, оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов | 4 раз(а) в год |
| 27. Регулировка и наладка систем отопления | 1 раз(а) в год |
| VI. Устранение аварии и выполнение заявок населения |
| 28. Устранение аварии на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения в системах канализации, на системах энергоснабжения после получения заявки диспетчером | течение 60 минут |
| VII. Прочие услуги |
| 29. Предоставление услуг телекоммуникаций | постоянно |
| 30. Дополнительные работы по ремонту общего имущества | 2 раз(а) в год |
| 31. Фундаменты |
| Устранение повреждений фундаментов | по мере необходимости |
| Осушение | по мере необходимости |
| Устранение замачивания грунта под фундаментом | по мере необходимости |
| Ремонт внутридомовых и наружных дренажей | по мере необходимости |
| Устранение осадок фундаментов | по мере необходимости |
| Устранение причин деформации фундаментов | по мере необходимости |
| Восстановление (ремонт) освещения и вентиляции подвала | по мере необходимости |
| Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | по мере необходимости |
| Восстановление (ремонт) приямков | по мере необходимости |
| Восстановление (ремонт) отмостки | по мере необходимости |
| Восстановление (ремонт) гидроизоляции | по мере необходимости |
| Восстановление (ремонт) и вводов инженерных коммуникаций | по мере необходимости |
| 32. Каменные, кирпичные, железобетонные стены |
| Устранение повреждений стен, в том числе в подвалах и чердаках | по мере необходимости |
| Восстановление теплозащиты стен | по мере необходимости |
| Модернизация теплоизоляции стен | по мере необходимости |
| Создание, восстановление или модернизация гидроизоляции стен | по мере необходимости |
| Восстановление или модернизация звукоизоляции стен и перегородок | по мере необходимости |
| Восстановление несущей способности стен | по мере необходимости |
| Устранение деформации стен и перегородок | по мере необходимости |
| Восстановление креплений выступающих деталей фасада, включая лепные украшения | по мере необходимости |
| Восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя | по мере необходимости |
| Восстановление (ремонт) облицовки плиткой | по мере необходимости |
| Герметизация, теплоизоляция межпанельных и иных швов | по мере необходимости |
| Окраска фасадов | по мере необходимости |
| Наименование работ | Периодичность |
| Устранение причин и последствий коррозионного повреждения закладных деталей и арматуры | по мере необходимости |
| Восстановление (ремонт) водоотводящих устройств наружных стен | по мере необходимости |
| Восстановление (ремонт) стальных деталей крепления (кронштейны пожарных лестниц, флагодержатели, ухваты водосточных труб и др.) | по мере необходимости |
| Защита стальных элементов от коррозии | по мере необходимости |
| Окраска стен помещений общего пользования | по мере необходимости |
| 33. Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |
| Ремонт несущих конструкций балконов, лоджий, козырьков и эркеров | по мере необходимости |
| Восстановление организованного отвода воды с балконов, лоджий, козырьков и эркеров | по мере необходимости |
| Восстановление (ремонт), модернизация гидроизоляции балконов, лоджий, козырьков и эркеров | по мере необходимости |
| Восстановление (ремонт) ограждений балконов и лоджий | по мере необходимости |
| Окраска ограждений балконов и лоджий, конструкций балконов, лоджий, козырьков и эркеров | по мере необходимости |
| 34. Перекрытия |
| Устранение повреждений перекрытий | по мере необходимости |
| Восстановление теплотехнических свойств | по мере необходимости |
| Восстановление акустических свойств перекрытий | по мере необходимости |
| Восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах) | по мере необходимости |
| Восстановление теплогидроизоляции примыканий наружных стен, санитарно-технических устройств и других элементов | по мере необходимости |
| Ремонт перекрытий, пораженных древесными домовыми грибками и/или дереворазрушающими насекомыми | по мере необходимости |
| Усиление перекрытий | по мере необходимости |
| Устранение сверхнормативных прогибов перекрытий | по мере необходимости |
| Устранение смещения несущих конструкций | по мере необходимости |
| Заделка неплотностей вокруг трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, проходящих через перекрытия | по мере необходимости |
| 35. Полы |
| Устранение повреждений полов в местах общего пользования многоквартирного дома | по мере необходимости |
| Восстановление защитно-отделочного покрытия пола | по мере необходимости |
| Окраска деревянных полов | по мере необходимости |
| Ремонт полов | по мере необходимости |
| 36. Перегородки |
| Восстановление (ремонт), модернизация звукоизоляционных свойств перегородок | по мере необходимости |
| Восстановление (ремонт), модернизация огнезащитных свойств перегородок | по мере необходимости |
| Восстановление (ремонт), модернизация влагозащитных свойств перегородок | по мере необходимости |
| Устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок | по мере необходимости |
| Устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок | по мере необходимости |
| Восстановление облицовки перегородок | по мере необходимости |
| Окраска перегородок | по мере необходимости |
| 37. Крыши |
| Устранение протечек кровли | по мере необходимости |
| Ремонт, модернизация кровли | по мере необходимости |
| Восстановление (ремонт) вентиляционных устройств (оборудования) | по мере необходимости |
| Окраска металлической кровли | по мере необходимости |
| Покрытие мягких кровель защитными мастиками | по мере необходимости |
| Окраска стальных связей и креплений, размещенных на крыше и в чердачных помещениях | по мере необходимости |
| Ремонт, восстановление, модернизация оборудования, установленного на крыше | по мере необходимости |
| Ремонт, установка радио- и телевизионных антенн | по мере необходимости |
| Восстановление (ремонт) продухов вентиляции | по мере необходимости |
| Восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб | по мере необходимости |
| Восстановление (ремонт) дефлекторов | по мере необходимости |
| Восстановление (ремонт) выходов на крышу | по мере необходимости |
| Восстановление (ремонт) парапетов, архитектурных деталей и т.д. | по мере необходимости |
| Восстановление (ремонт) систем водоотвода | по мере необходимости |
| Ремонт примыканий и заделка стыков | по мере необходимости |
| Ремонт, утепление дверей с лестничных площадок на чердак | по мере необходимости |
| 38. Окна, двери, световые фонари |
| Восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
| Восстановление (ремонт) окон в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
| Замена дверей впомещениях общего пользования | по мере необходимости |
| Замена окон в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
| Утепление дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
| Восстановление (ремонт) дверных и оконных откосов | по мере необходимости |
| 39. Лестницы |
| Ремонт металлических косоуров | по мере необходимости |
| Устранение повышенных прогибов площадок и маршей | по мере необходимости |
| Ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток | по мере необходимости |
| Ремонт, замена перил | по мере необходимости |
| Окраска металлических элементов лестниц | по мере необходимости |
| Устройство, ремонт пандусов | по мере необходимости |
| 40. Теплоснабжение |
| Ремонт, замена котлов | по мере необходимости |
| Ремонт, модернизация внутридомовых тепловых сетей | по мере необходимости |
| Ремонт, промывка отопительных элементов | по мере необходимости |
| Ремонт, модернизация центральных и индивидуальных тепловых пунктов | по мере необходимости |
| Наименование работ | Периодичность |
| Восстановление теплоизоляции систем теплоснабжения | по мере необходимости |
| Ремонт или замена неисправных приборов учета и регулирования | по мере необходимости |
| Ремонт элеваторного узла | по мере необходимости |
| Ремонт насосов, магистральной запорной арматуры, автоматических устройств | по мере необходимости |
| 41. Горячее водоснабжение |
| Ремонт, замена внутридомовых сетей горячего водоснабжения | по мере необходимости |
| Ремонт, замена, проверка коллективных приборов учета | по мере необходимости |
| Ремонт бойлеров, котлов подготовки горячей воды | по мере необходимости |
| Теплоизоляция сетей горячего водоснабжения | по мере необходимости |
| Окраска сетей и устройств горячего водоснабжения | по мере необходимости |
| 42. Газоснабжение |
| Ремонт сетей внутридомовых сетей газоснабжения | по мере необходимости |
| Ремонт, замена неисправных приборов учета и регулирования | по мере необходимости |
| Ремонт газоиспользующего оборудования | по мере необходимости |
| 43. Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |
| Ремонт, замена шкафов вводных и вводно-распределительных устройств | по мере необходимости |
| Ремонт, замена аппаратуры защиты, контроля и управления общего пользования | по мере необходимости |
| Ремонт внутридомового электрооборудования общего пользования | по мере необходимости |
| Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | по мере необходимости |
| Ремонт, замена этажных щитков и шкафов | по мере необходимости |
| Ремонт, замена приборов учета и регулирования общего пользования | по мере необходимости |
| Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования | по мере необходимости |
| 44. Водопровод и водоотведение |
| Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения | по мере необходимости |
| Ремонт, замена внутридомовых сетей канализации | по мере необходимости |
| Ремонт, замена неисправных приборов учета и регулирования водоснабжения | по мере необходимости |
| Ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети общего пользования | по мере необходимости |
| 44. Мусоропроводы |
| Ремонт загрузочных люков | по мере необходимости |
| Ремонт ствола мусоропровода | по мере необходимости |
| 45. Лифты |
| Ремонт, замена кабины лифта | по мере необходимости |
| Ремонт дверей лифта | по мере необходимости |
| Ремонт, замена механического и иного оборудования | по мере необходимости |
| 46. Антенна, сети радио-, телефонные, иные коммуникационные сети |
| Ремонт, замена антенного оборудования | по мере необходимости |
| Ремонт, замена внутридомовых сетей радио, телефона, иных коммуникационных сетей | по мере необходимости |
| 47. Объекты внешнего благоустройства |
| Ремонт объектов внешнего благоустройства | по мере необходимости |
| Строительство объектов внешнего благоустройства | по мере необходимости |

| «ИСПОЛНИТЕЛЬ» | «ЗАКАЗЧИК» |
| --- | --- |
| _____________________/С.Ю. АЛЬТМАН | _____________________/О.А. ЛУЦКИХ |