Утверждаю

Директор УК ООО « Эгида-Строй-Инвест»

________________________Альтман С.Ю.

«___»__________________________2012 г.

ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА  НА 2013 ГОД

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ «ЭГИДА-СТРОЙ-ИНВЕСТ»

по жилому  дому № 15 по ул. Флотской г. Пионерский.

| № п.п. | Вид работ | Ед. изм. | Объем ремон-тных работ | Срок испол-нения | Отметка об испол-нении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследование и прочистка вентиляционных каналов, каналов газоходов. | шт. | 2 раза в год | 2-й и 4 кв. 2013 г. | выполнено |
| 3. | Прочистка водосточных желобов на кровле, ремонт отливов | м.п. | 50 м.п. | ( по мере необходи-мости) |  |
| 7. | Ревизия насосов |  |  | 2-й квартал 2013 г. | выполнено |
| 8. | Смена вентилей, запорной арматуры в техническом подполье жилого дома, прочистка и промывка внутренней и дворовой канализации |  | по мере необхо-димости | 1-4-й квартал 2013 г. | выполнено |
| 9. | Замена светильников в местах общего пользования, эл.ламп. на энергосберегающие, автоматических выключателей, пакетных переключателей, электрических счетчиков, установка выключателей с датчиком движения, ревизия вводных и этажных эл.щитов |  |  | 1-4-й квартал 2013 г. | выполнено |
|  | Освидетельствование лифтов | шт | 2 | 3-й квартал 2013 г. | выполнено |

Перечень работ по текущему ремонту  подлежит корректировки в зависимости от сезонных осмотров, решения общего собрания собственников жилых помещений, либо непредвиденных и аварийных ситуаций, а так же выполнение работ по текущему ремонту зависит от процента сбора денежных средств  по данной статье расходов.

Инженер  УК ООО « Эгида-Строй-Инвест»                                                                Шадрина Е.А.