Утверждаю

Директор УК ООО « Эгида-Строй-Инвест»

____________________Альтман С.Ю.

«___»______________________2012 г.

ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА НА 2013 ГОД УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЭГИДА-СТРОЙ-ИНВЕСТ»

ул.В. Фермора  дом № 4

| № п.п. | Вид работ | Ед. изм. | Объем ремонтных работ | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследование и прочистка вентиляционных каналов | шт. |  | 4 квартал |  |
| 2. | Забивка окон на тех. этаже, тех.подполье | шт. | По мере необхо-димости | 4 квартал | выполнено |
| 3. | Герметизация швов фасада | м.п. | по заявлениям квартиро-съемщиков | 2-3 квартал | выполнено |
| 4. | Регулировка повысительных насосов | шт. |  | 2 квартал | выполнено |
| 5. | Прочистка ливневой канализации | м.п. |  | В течение всего года | выполнено |
| 6. | Ремонт крылец, смена отсутствующей плитки в подъездах | шт |  | 3-й квартал | выполнено |
| 7. | Утепление труб на тех. этаже и в тех.подполье | мп |  | 3-й квартал | выполнено |
| 8. | Ремонт межэтажных дверей, дверей на тех.этаж установка отсутствующих межэтажных дверей на этажах | шт | по мере необхо-димости | 1-4-й квартал | выполнено |
| 9. | Постановка доводчиков на межэтажные двери | шт | по заявкам квартиро-съемщиков | 1-4-й квартал | выполнено |
| 10. | Установка спускных кранов на тех.этаже. | шт |  | 3-й квартал | выполнено |
| 11. | Регулировка системы отопления и горячего водоснабжения, промывка теплообменников, чистка фильтров | систем |  | 3-й квартал | выполнено |
| 12 | Смена вентилей, запорной арматуры в техническом подполье жилого дома, прочистка и промывка внутренней и дворовой канализации |  | По мере необхо-димости | 1-4-й квартал | выполнено |
| 13. | Замена светильников в местах общего пользования, эл.ламп. на энергосберегающие, автоматических выключателей, пакетных переключателей, электрических счетчиков, установка выключателей с датчиком движения, ревизия вводных и этажных эл.щитов |  |  | 1-4-й квартал | выполнено |
| 14. | Завоз земли для благоустройства придомовой территории | т |  | 2-й квартал | выполнено |
| 15. | Освидетельствование лифтов | шт | 6 | 2-й квартал | выполнено |
| 16. | Ремонт балконных козырьков по заявкам квартиросъемщиков | м2 |  | 2-3 –й квартал | Заявок не было |
| 17. | Очистка технического этажа, технического подполья, кровли от мусора, дезинфекция технического подполья |  | по мере необхо-димости |  |  |
| 18. | Ремонт кровли отдельными местами | м2 | по мере необхо-димости | 3-й квартал | Заявок не было |
| 19. | Ремонт штукатурки крылец 1,2,6-го подъездов |  | 5 | 3-й квартал |  |

Перечень работ по текущему ремонту  подлежит корректировки в зависимости от сезонных осмотров, решения общего собрания собственников жилых помещений, либо непредвиденных и аварийных ситуаций, а так же выполнение работ по текущему ремонту зависит от процента сбора денежных средств  по данной статье расходов.

Инженер  УК ООО « Эгида-Строй-Инвест»                                                                Шадрина Е.А.