Утверждаю

Директор УК ООО « Эгида-Строй-Инвест»

________________________Альтман С.Ю.

«___»__________________________2012 г.

ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА НА 2013 ГОД УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ «ЭГИДА-СТРОЙ-ИНВЕСТ»

по жилому  дому № 38  по ул. Ген. Челнокова.

| № п.п. | Вид работ | Ед. изм. | Объем ремонтных работ | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследование и прочистка вентиляционных каналов | шт. |  | 4 кв.2013 г. |  |
| 2. | Регулировка повысительных насосов | шт. |  | 2 кв. 2013 г. | выполнено |
| 3. | Прочистка ливневой канализации на кровле | м.п. | ( по мере необходимости) |  | выполнено |
| 4. | Утепление труб на тех. этаже и в тех.подполье, шумоизоляция труб на крепленных кронштейнах, и изоляция в перекрытиях и стенах. | мп |  | 3-й квартал | выполнено |
| 5. | Ремонт межэтажных дверей, дверей на тех.этаж , смена замков | шт | по мере необходимости | 1-4-й квартал 2013 г. | выполнено |
| 6. | Постановка доводчиков на межэтажные двери | шт | по заявкам квартиросъем-щиков | 1-4-й квартал 2013 г. | выполнено |
| 7. | Регулировка системы отопления и горячего водоснабжения, промывка теплообменников, чистка фильтров | систем |  | 3-й квартал 2013 г. | выполнено |
| 8. | Смена вентилей, запорной арматуры в техническом подполье жилого дома, прочистка и промывка внутренней и дворовой канализации |  | по мере необходимости | 1-4-й квартал 2013 г. | выполнено |
| 9. | Замена светильников в местах общего пользования, эл.ламп. на энергосберегающие, автоматических выключателей, пакетных переключателей, электрических счетчиков, установка выключателей с датчиком движения, ревизия вводных и этажных эл.щитов |  | по мере необходимости | 1-4-й квартал 2013 г. | выполнено |
| 13 | Очистка технического этажа, технического подполья. |  | по мере необходимости | 3-й квартал 2013 г. | выполнено |
| 15 | Ревизия и настройка системы пожаротушения в жилом доме |  |  | 2-й квартал 2013 г. | выполнено |
|  | Дезинфекция технического подполья |  | по мере необходимости |  | выполнено |
|  | Ремонт кровли отдельными местами, |  |  | ( по мере необходимости) |  |
|  | Поверка теплового счетчика | шт | 1 | 3-й квартал | выполнено |

Перечень работ по текущему ремонту  подлежит корректировки в зависимости от сезонных осмотров, решения общего собрания собственников жилых помещений, либо непредвиденных и аварийных ситуаций, а так же выполнение работ по текущему ремонту зависит от процента сбора денежных средств  по данной статье расходов.

И нженер  УК ООО « Эгида-Строй-Инвест»                                                                Шадрина Е.А.